АДМИНИСТРАЦИЯ РУДНИЧНОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕКАМСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| .04.2019 |  |  | № |
| --- | --- | --- | --- |

пгт  Рудничный

Об актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования Рудничное городское поселение

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», администрация Рудничного городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в схему теплоснабжения муниципального образования Рудничное городское поселение следующие изменения (далее – Схема):

# 1.1. Таблицу 2.4 пункта 2.4 главы 2 «Существующее состояние Теплоснабжения» изложить в новой редакции. Приложение 1.

# 1.2. Приложение  11 Схемы изложить в новой редакции. Приложение 2.

1.3. Приложение 12 Схемы изложить в новой редакции. Приложение 3.

1.4. Приложение 13 Схемы  изложить в новой редакции. Приложение 4

1.5. Приложение  14 Схемы изложить в новой редакции. Приложение 5.

1.6. Приложение  15 Схемы изложить в новой редакции. Приложение 6.

1.7. В схеме теплоснабжения абзац 2 пункта 2.4 раздела 2 дополнить предложением:

«В 2018 году в рамках капитального ремонта произведено утепление тепловых сетей ППУ – 1070 п.м. на общую сумму – 2 186 тыс. рублей.»

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене органов местного самоуправления Рудничного городского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу в соответствии с действующим законодательством.

# Глава  администрации

Рудничного городского поселения     Ю.А. Тайгозин

Приложение 1

Таблица 2.4

Баланс тепловой энергии и топлива по существующей зоне действия котельной п. Рудничный за 2018 год (КОГУП «Облкоммунсервис»)

| Наименование показателя | Ед. изм. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Расход топлива: торф, щепа: | т.у.т | 6 571,6 |
| щепа | т.у.т | 3 481,3 |
| торф | т.у.т | 3 481,3 |
| Произведено тепловой энергии | Гкал | 40 456,9 |
| УРУТ на единицу выработанной тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 162,4 |
| Собственные нужды | Гкал | 2 084,6 |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 38 372,3 |
| Потери тепловой энергии в сети | Гкал | 10 385,2 |
|  | % | 27 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 27 987,1 |
| Срок службы котлоагрегатов | лет | 10 |
| КПД котельной | % | 85 |