АДМИНИСТРАЦИЯ

КОВАЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06 декабря 2019 года                                                           № 56

О внесении изменений в постановление

администрации Ковалевского сельского поселения

Октябрьского муниципального района

Волгоградской области от 16 июня 2014 года № 21

«Об утверждении схемы водоснабжения

Ковалевского сельского поселения»

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом Ковалевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Дополнить схему водоснабжения Ковалевского сельского поселения на период 2014-2024 гг. новыми разделами следующего содержания, согласно приложению № 1.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации Ковалевского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ковалевского                                                                                                 сельского поселения:                                                               С.А. Калюкин

Приложение № 1                                                                                                                             к постановлению администрации                                                                                     Ковалевского сельского поселения                                                                                  Октябрьского муниципального района                                                                      Волгоградской области                                                                                                                         от 06.12.2019 года № 56

Раздел 2

Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

Одиночное протяжение водопроводов на территории Ковалевского сельского поселения составляет 17,9 км. Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой систему водопроводных труб диаметром 50 – 200 мм. Материал водопроводных труб: металл, асбоцемент, полиэтилен.                               В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения Ковалевского сельского поселения приняты подземные воды. Подача воды осуществляется из двух артезианских скважин, на которых установлены погружные насосы ЭЦВ.                                                                                                                              Годовой объем отпущенной воды за 2018 год потребителям составил 11,460 тыс.куб.м.

За последние годы наблюдается стабильный состав качества воды по химическим и микробиологическим показателям. Все артезианские скважины находятся в технически исправном и удовлетворительном состоянии. Организованы ІІ и ІІІ пояса зоны санитарной охраны для одной артезианской скважины в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Раздел 3

Направления развития централизованных систем водоснабжения

На данный момент мощность водозаборных сооружений позволяет обеспечить водоснабжением всю территорию населенных пунктов. Перспективы подключения значительного количества дополнительных объектов на данный момент нет.

Раздел 4

Баланс водоснабжения и потребления технической воды

Услуги по холодному водоснабжению населенных пунктов Ковалевского сельского поселения оказывает СПК ПКОЛПХ «Родник».

| Объем потребления воды, всего, тыс. м3 | Объем потребления воды населением, тыс. м3 | Бюджет, тыс. м3 | Прочие, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | В частных жилых домах |  |  |
| 11,460 |  | 11,040 |  |  |

Раздел 5

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Система водоснабжения Ковалевского сельского поселения планируется для хозяйственных и противопожарных нужд.

Средний физический износ объектов водоснабжения составляет 90 %.

Улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов. Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ковалевского сельского поселения предусмотрена реконструкция и модернизация объектов водоснабжения Ковалевского сельского поселения.

Перечень программных мероприятий в системе водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятий | Планируемые сроки исполнения | Предполагаемые затраты, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт водопровода с. Жутово 1-е, ул. Садовая | 2020 г. | 140,25 |  |
| 2. | Ремонт водопровода с. Жутово 1-е, ул. Центральная | 2020 г. | 72,26 |  |
| 3. | Установка водонапорной башни в с. Жутово 1-е | 2020 г. | 571,7 |  |
| 4. | Ремонт водопровода с. Ковалевка, ул. Продольная | 2020 г. | 152,48 |  |
|  | Итого |  | 936,690 |  |

Раздел 6

Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Анализ возможного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке, не актуален в связи с отсутствием станций очистки воды на территории муниципального образования.

Раздел 7

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

В 2019 году выполнены работы по реконструкции водопроводных сетей в

- с. Жутово 1-е, ул.  Подгорная, протяженностью 15 м;

- с. Ковалевка, ул. Продольная, протяженностью 30 м;

- с. Ковалевка, ул. Степная, протяженностью 20 м;

Раздел 8

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Индикаторы достижения целей при выполнении мероприятий по улучшению водоснабжения:

- повышение качества предоставления коммунальных услуг, обеспечение бесперебойного водоснабжения населенных пунктов Ковалевского сельского поселения; - повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями; - снижение количество аварий на центральных сетях водоснабжения; - реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей; -увеличение мощности систем водоснабжения.

Раздел 9

Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

В случае выявления бесхозяйных сетей (сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить организацию, сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными сетями, или единую ресурсоснабжающую организацию, в которую входят указанные бесхозяйные сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.  Проведенный анализ позволил сделать вывод, что решение по бесхозяйным сетям в муниципальном образовании не является актуальным вопросом, так как бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения на территории населенных пунктов Ковалевского сельского поселения не выявлено.

Раздел 2. Ожидаемые результаты считать соответственно разделом 10.