РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ШЕБАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## РЕШЕНИЕ

###### от 06 апреля 2021 года                                                                                                            №4-50/89

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шебалиновского сельского поселения на 2021-2031гг

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Градостроительного кодекса Российской Федерации, Генерального плана Шебалиновского сельского поселения  и Устава Шебалиновского сельского поселения Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шебалиновского  сельского поселения  на 2021-2031гг  (далее по тексту Программа) согласно приложению 1.

2. Главному специалисту- главному бухгалтеру Администрации Шебалиновского сельского поселения Позднышевой М.В.  обеспечить финансирование мероприятий Программы.

4. Установить, что в ходе реализации Программы, мероприятия, объемы и источники финансирования подлежат корректировке и учитываются при формировании проекта местного бюджета на соответствующий финансовый год, а также при внесении в бюджет соответствующих изменений.

5. Настоящее решение  вступает в силу с момента его опубликования.

Глава Шебалиновского

сельского поселения                                                                                                          Е.В.Горбанев

Председатель Совета народных депутатов:				                  О. В. Рыбникова

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Шебалиновского сельского поселения

________ Е.В.Горбанев

«_____» ___________2021г.

Программа

комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

Шебалиновского сельского поселения

на 2021-2031г

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Шебалиновского сельского поселения

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шебалиновского сельского поселения на 2021-2031 гг (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | – Градостроительный кодекс Российской Федерации, – Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». – Генеральный план Шебалиновского сельского поселения |
| Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения | Основные проблемы: - высокая степень износа основных фондов; - высокий уровень повреждений на 1 км сетей; - несоответствие оборудования современным требованиям по надёжности и электропотреблению; - недостаточная пропускная способность сетей. Обоснование необходимости решения: - для обеспечения комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства необходима разработка единого документа по комплексному развитию коммунальной инфраструктуры в увязке с документами территориального планирования; - соответствие документов территориального планирования требованиям федерального, регионального законодательства. |
| Исполнители Программы | Администрация Шебалиновского сельского поселения. Организации коммунального комплекса Октябрьского района Волгоградской области. Организации коммунального комплекса Волгоградской области. |
| Цель Программы | Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шебалиновского сельского поселения является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |
| Задачи Программы | 1. инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; 2. взаимосвязанное перспективное планирование развития систем; 3. обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; 4. повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; 5. совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 6. повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 7. обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 2021 -2031гг. Этапы осуществления Программы: 1 этап: 2021 - 2026 годы; 2 этап: 2027 - 2031 годы. |
| Основные мероприятия Программы | 1.Газоснабжение - Проектирование внутрипоселковых газопроводов населенных пунктов Шебалиновского сельского поселения - Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления с установкой ГРПШ в населенных пунктах поселения - Установка приборов учета - Разработка ПСД на строительство и строительство газовых котельных СДК х. Шебалино и сельского клуба х.Нижнекумский, МКОУ Шебалиновскя СОШ |
| Объем и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет 38680 тыс. руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: · Газоснабжение: 38680 тыс. руб., В том числе по годам: 2021 год – 0 тыс.руб, 2022 год – 0 тыс.руб. 2026 год-5430 тыс.руб. Период до 2031 года – 33250 тыс.руб. Источники финансирования Программы: -областной бюджет – 38400 тыс.руб.; -местный бюджет – 280 тыс.руб.; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Технологические результаты: – обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселения; – создание надежной коммунальной инфраструктуры на селе, имеющей необходимые резервы для перспективного развития; – оптимизация управления электроснабжением поселения; – внедрение энергосберегающих технологий; – снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов: – снижение потерь коммунальных ресурсов: 2. Социальные результаты: – рациональное использование природных ресурсов; – повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг. 3. Экономические результаты: – плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития Шебалиновского сельского поселения; – повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса Шебалиновского сельского поселения. |
| Система организации и контроля за исполнением Программы | Программа реализуется на всей территории Шебалиновского сельского поселения Координатором Программы является Администрация Шебалиновского сельского поселения. Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется Администрацией Шебалиновского сельского поселения. Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Шебалиновского сельского поселения в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |

# Введение

Вступление в силу с 1 января 2006 года Федерального закона от 21.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» в значительной мере изменило методику образования тарифов на услуги муниципальных и иных организаций коммунального комплекса, установило систему инвестиционных надбавок к тарифам и ценам, изменило порядок исчисления тарифов.

Начиная с 2006 года, для всех муниципальных образований в соответствии с данным Законом является обязательной разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, которые направлены на создание и плановое развитие коммунальной инфраструктуры для нового строительства.

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Шебалиновского  сельского поселения на 2021– 2031  разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Устава Шебалиновского  сельского поселения  и в соответствии с Генеральным планом Шебалиновского  сельского поселения.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. объектов электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологии поселения. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Шебалиновского  сельского поселения и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса РФ.

Предусмотренное данной Программой развитие систем коммунальной инфраструктуры поселения позволит обеспечить рост объемов жилищного строительства в ближайшие годы.

Данная Программа является основанием для выдачи технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

В сфере газоснабжения в последнее время проводится большая работа по газификации населенных пунктов Октябрьского муниципального района.

Строительство АГРС по программе ОАО «Газпром» в с Громославка даст возможность развитие газификации в Ильменском, Громославском, Шебалиновском., Ивановском и Васильевском  сельских поселениях.

В перспективе до 2026 года по программам финансируемым «Газпромом» и «Минсельхоз» все населенные пункты планируется газифицировать.

В сфере электроснабжения на территории района работают  две организации: Октябрьский РЭС ОАО «Волгоградэнергосбыт» и Октябрьский  участок филиала Пригородный МЭС ОАО «Волгоградоблэнерго». Основная часть электросетей приходится на Октябрьский РЭС ОАО «Волгоградэнергосбыт». Основной задачей энергетиков на перспективу является замена ветхих сетей.

В сфере утилизации (захоронении) твердых бытовых отходов в Шебалиновском сельском  поселении имеются площадки для сбора ТБО в количестве 10 штук.

1.     Краткая характеристика Шебалиновского  сельского поселения

Территория

Шебалиновское  сельское поселение граничит с  Калачевским муниципальным районом, Ильменским,  Громославским сельскими поселениями Волгоградской области.

Поселение занимает территорию площадью  26311 га. на которой проживает 1083 человек (по состоянию на 01.01.2021г.).

Хутор Шебалино  находится в 50км  западнее от р.п.Октябрьский - центра муниципального района,  в 128 км от Волгограда.

Имеются автомобильные дороги с твердым покрытием в направлении районного центра (50 км).

В состав Шебалиновского  сельского поселения входят хутора: Шебалино(676 чел.), Нижнекумский (232чел.) и Черноморовский (175 чел.), с административным центром - хутор Шебалино.

Хозяйственный профиль поселения - преимущественно аграрный. Сельскохозяйственным производством занимаются фермерские хозяйства. В сельском поселении не имеется промышленных предприятий.

Ближайшая железнодорожная станция расположена в райцентре – р.п. Октябрьский (ж.д. ст Жутово). Региональная автодорога с твердым покрытием связывает центр поселения – х. Шебалино с райцентром – р.п. Октябрьский, и через него – с г. Волгоградом, Сальском и Ростовом-на-Дону. Ближайшие речные порты – в г.  Волгограде на р. Волге. и  г.Калач-на-Дону на р. Дон. Ближайшие морские порты – в устьях Дона (г. Азов) и Волги (г. Астрахань).

Ближайшими городами и центрами обслуживания являются Волгоград и Волгодонск Ростовской обл., однако интенсивность связей поселения с этими городами крайне незначительна из-за существенной удалённости и повышенных финансовых и временных затрат, слабого экономического развития поселения. Большинство внешних связей поселения замыкаются на райцентре – р.п. Октябрьский. Чрезмерная удалённость поселения от крупных экономических центров и засушливые климатические условия служат серьёзными сдерживающими факторами в развитии его производительных сил. Транспортно-временная удалённость центра поселения и в целом всего поселения от райцентра(50км) не позволяет его работникам трудиться в р.п. Октябрьский или в каком-либо городе.

Население сельского поселения – _1083 человек.(на 01.01.2021г)

Поселение расположено в степной зоне. Почвы каштановые, в восточной части встречаются солончаки. По растительности – это ковыльно-типчаковая степь, близкая к облику полупустынь.

Климат.

Климат Октябрьского муниципального района засушливый, с резко выраженной континентальностью. Характерным признаком континентальности климата района является возврат холодов весной и раннее появление их осенью.

Лето жаркое, сухое, пыльное. Наиболее жаркие месяцы июль, август. Среднеиюльская температура  воздуха  39,5 градуса. Абсолютный максимум температур 45-53 градуса.  В теплый период года сильные восточные ветры переходят в суховеи влияющие на рост растений. Преобладающие направления ветра  северо-восточные и северо-западные максимальная скорость 8,5 м/сек, минимальная -4,6 м /сек.

Климатическая характеристика района строительства согласно СНиП 2.01.01-2001 «Строительная климатология и геофизика»:

- Климатическая зона - III-в ;

- Средняя температура наиболее холодных суток - -300С;

- Средняя температура наиболее холодной пятидневки - -250С;

- Нормативная толщина промерзания грунтов  – -1,2 м;

- Преобладающее направление ветра: северо-восточное и северо-западное.

В соответствии со СНиП 2.01.07-85 «Нагрузка и воздействия», данной площадке соответствуют следующие характеристики:

- Скоростной напор ветра принят 0,38 Кпа для III района;

- Снеговая нагрузка – 84 кг/м2  для II района;

- Расчетная снеговая нагрузка – 120 кг/м2.

Годовое количество осадков составляет 385-425мм.

Климатические условия планировочных ограничений не вызывают, но требуют при строительстве необходимых теплотехнических мероприятий. По агроклиматическому районированию район является благоприятным для сельскохозяйственного производства: земледелия, производства зерна, кормопроизводства, бахчеводства, садоводства и животноводства.

Оценка инженерно-геологических условий.

Территория  Октябрьского района представлена:

Геологическое строение

В геологическом строении территории участвуют отложения девонской, каменноугольной, пермской, триасовой, меловой, палеогеновой, неогеновой и четвертичной систем. На дневную поверхность выходят породы начиная с Киевской свиты палеогена.

Девонские отложения представлены аргиллитами и известняками, общей мощностью до 950 м.

Каменноугольные отложения представлены мергелями, известняками и глинами, алевролитами и песчаниками. Общая мощность до 1660 м.

Триасовая система представлена песчаниками, песками и глинами общей мощностью до 350 м.

На размытой поверхности триасовых отложений залегают меловые породы, которые представлены алевритистыми слюдистыми глинами с прослоями алевролитов, песчаников, кварцево-глауконитовыми песками, толщей плотного писчего мела, мелоподобными мергелями, известковистыми опоками, опоковидными глинами, опоками общей мощностью до 400 м.

Юрские отложения на территории отсутствуют.

Палеогеновая система сложена кварцево-глауконитовыми песками, алевритами и алевролитами, опоковидными глинистыми песчаниками, опоками, глинами и мергелями. Общая мощность системы до 320 м.

Неогеновая система представлена песками и глинами, общей мощностью до 140 м.

Четвертичная система сложена лессовидными суглинками, покрывающими водоразделы, их склоны и речные террасы и аллювиальными отложениями, слагающими террасы речных долин и балок.

Мощность лессовидных суглинков до 47-67 м., делювиальных суглинков от 5,0 до 42 м.

Гидрогеологические условия

Территория Октябрьского района расположена в зоне развития Ергенинского бассейна. Основным водоносным горизонтом для преобладающей части территории бассейна является неоген-четвертичный, содержащий подземные воды удовлетворительного качества. Пресные и слабосолоноватые воды известны также в палеогеновых и альбсеноманских осадках на северо-западе района.

Неоген-четвертичный водоносный горизонт приурочен к осадкам речной долины, выполненной преимущественно грубозернистым песком с подчиненными прослоями глин и суглинков. Эффективная мощность горизонта изменяется от 10-20 м., до 40-45 м. Водоупором для грунтовых вод служат глины верхнего мела и палеоген. Поток грунтовых вод направлен в сторону Цимлянского водохранилища, с которым он имеет тесную гидравлическую связь. Воды преимущественно минерализованы (1-З г/л) – сульфатного, сульфатно-хлоридного и хлоридного состава. Реже встречаются пресные и минерализованные (более 3 г/л) воды. Дебит эксплуатационных скважин достигает 30-40 л/с.

Основной водоносный горизонт приурочен к пескам Ергенинской свиты, распространенным почти повсеместно. Мощность водоносного горизонта изменяется от 5-10 м. на севере, до 30 м. на юге. Воды преимущественно безнапорные, пестрой минерализации и химического состава. Преобладают сульфатные, хлоридные и хлоридно-сульфатные воды с минерализацией 0,3-3,0, иногда до 4 г/л. Горизонт является основным источником водоснабжения животноводческих ферм и населенных пунктов на территории района. Эксплуатируется он многочисленными скважинами с дебитом от 5 до 48 л/с.

Альб-сеноманский водоносный горизонт распространен повсеместно и вскрывается многочисленными скважинами на глубинах от 150-180 м на севере, до 250-500 м. на юге. От неоген-четвертичного он отделен мощной толщей глинистых и мергелистых водоупорных пород. Водовмещающие породы представлены мелкозернистыми песками с редкими прослоями глин и алевритов. Эффективная мощность горизонта колеблется в пределах 23-80 м. Напор подземных вод над кровлей увеличивается в южном и восточном направлениях от 130 до 300 м и более. Воды в основном хлоридно-натриевого состава с минерализацией 1,4-3 г/л, но иногда до 8 г/л. Эксплуатация скважин идет с дебитом 3-16 л/с.

На основании вышесказанного можно сделать выводы, что на территории района развиты подземные воды с минерализацией, не удовлетворяющей требованиям ГОСТ Р 51232-98 Вода питьевая. Тем не менее, эти воды подходят для водоснабжения животноводческих ферм.

Рельеф. Водный бассейн, водные ресурсы

Территория поселения располагается на среднерусской возвышенности.  Рельеф сравнительно равнинный, изрезан балками. С колебанием отметок около 3,0 м. Водные ресурсы представлены речкой Мышкова , протекающей по территории поселения

Растительность

Рассматриваемая территория расположена в зоне типчаково-ковыльной степи.  Естественная  растительность сохранилась на склонах и днищах балок и на пойменных участках, где произрастает вяз, терн. Видовой состав растительности беден, растительный покров представляет собой полынно-злаковую и типчаково-ковыльную растительность.

#### Неравномерность произрастания травяного покрова связана с особенностями рельефа местности (наличие замкнутых понижений  различной формы и размеров), а отсюда с неравномерностью  увлажнения.

Население, трудовые ресурсы

Численность населения Шебалиновского сельского поселения по состоянию на 01.01.21 г. – 1083 человек, что от общей численности населения Октябрьского района (19,5тыс. чел.) составляет  5,5%.

На протяжении последних лет траектория изменения численности постоянного населения Шебалиновского  поселения имеет отрицательную динамику.

По данным паспорта социально экономического развития Октябрьского муниципального района, иным статистическим данным, население Шебалиновского сельского поселения представлено таблице:

Таблица  «Демография»

|  | По состоянию на 2021год |
| --- | --- |
| Население всего | 1083 человек |
| Хутор Шебалино | 676 человек |
| Хутор Нижнекумский | 232 человека |
| Хутор Молокановский | 175 человек |
| Детей до 15 лет | 276 чел |
| Население в трудоспособном возрасте | 615 чел |
| Население старше трудоспособного возраста | 238 |
| Численность занятого населения, всего | 258 |
| В сельском хозяйстве | 39,02% |

Из общего числа проживающих в поселении трудоспособное население составляет  56,8% из которых, 22,8%, которого имеет постоянную работу в социальной сфере, сфере обслуживания, предприятиях сельского хозяйства

Структура занятости населения Шебалиновского сельского поселения

Сложившиеся тенденции свидетельствуют о недостаточном обеспечении в настоящее время населения рабочими местами с приемлемым уровнем заработной платы. Выход из сложившейся ситуации возможен за счет развития экономической деятельности, создания новых предприятий и объектов сервиса, диверсификации отраслевой структуры занятости населения.

Большое количество лиц, работающих за пределами поселения, объясняется возможностью трудится в Котельниковском районе, в г.Волгограде и соседних поселениях.

Общая экономическая характеристика

Основным местом приложения труда х. Шебалино является  ЛПХ и сельскохозяйственные предприятия по выращиванию зерновых и овощных культур, предприятия сферы обслуживания. Промышленные производства на территории отсутствуют.

Анализ состояния жилых территорий

Жилищный фонд х.Шебалино  складывается  из одно этажных и двух этажных жилых домов и индивидуальных жилых домов с приусадебными участками.

Площадь жилого фонда Шебалиновского  сельского  поселения составляет  - 23150  кв.м., в том числе из нее - из нее секционная –6710 кв.м, которая находится в государственной и муниципальной собственности, а – 16440 кв.м. в собственности граждан.

Средняя жилищная обеспеченность Шебалиновского  сельского  поселения на 01.01.2021  составляет 18 кв. м/чел, исходя из обеспеченности муниципальным и государственным жильем. Сложившейся тип индивидуального жилого строительства ориентировочной площадью в 100 кв. м. в расчет не включается. В 2017-2021 гг. жилищное строительство в хуторе осуществлялось   за счет  федеральных, региональных и внебюджетных средств.

Благоустройство жилищного фонда

В х. Шебалино существуют сети инженерного  электрообеспечения.

Жилой фонд обеспечен:

-централизованными системами водоснабжения на 0 %,

-электроснабжения на - 100%,

-газоснабжения    0 %,

-сети  канализации отсутствуют.

Теплоснабжение социальных объектов осуществляется через БМК, все существующие объекты имеют стационарные выгребные ямы.

Анализ состояния социальной инфраструктуры

Социальная инфраструктура х.Шебалино представлена различными объектами обслуживания.

Таблица   «Объекты социальной инфраструктуры»

| № п/п | Назначение, (местное региональное значение) | Объект, местонахождения | Проектная мощность (вместимость) | Фактическое использование, наличие ресурса для развития |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Административное управление. Здание администрации, Совет нар.деп-ов. | х.Шебалино | 10 | 10, развитие не требуется |
|  | МБУ «Шебалиновская сельская библиотека» | х.Шебалино | 50 | развитие не требуется |
|  | МБУК «Шебалиновский СДК» | х.Шебалино | 80 | развитие не требуется |
|  | МКОУШебалиновский д/с | х.Шебалино | 25 | 25 |
|  | МКОУ «Шебалиновская СОШ» | х.Шебалино | 350 | 146 |
|  | Больница | х.Шебалино | 25 | 25 |
|  | Почта | х.Шебалино | 4 | 4 |

Улично-дорожная сеть и транспорт

Уличная сеть х. Шебалино имеет линейное  построение, протяженностью -66,6 км. Ширина главных улиц колеблется от 15 до 20 метров. Ширина проезжих частей 3-6 м. Основные и главные улицы  имеют асфальтовое и щебеночное покрытие. Тротуарное покрытие отсутствует.

Имеется связь с населенными пунктами общественным автомобильным транспортом. Проходит автомобильная дорога регионального значения 1П-446 к х. Шебалино, дата ввода 1987г., протяженность – 0,7 км с твердым покрытием.

Автодорога Октябрьский-Шебалино, дата ввода 1987, протяженность-50 км. с твердым покрытием-50км.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования населенного пункта – 66,6 км из них с твердым покрытием 8,4км.

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.

Водоснабжение

Отсутствует

Электроснабжение

# Анализ  существующей организации системы электроснабжения.

# Вследствии длительной эксплуатации ЛЭП, техническое состояние линий оценивается как неудовлетворительное: имеются деревянные опоры  с высокой степенью загнивания ,из-за малого сечения проводов и большой протяженности сетей, падение напряжения в конце линий имеет значение  близкое к недопустимому.

# Отсутствует автоматическое регулирование напряжения на подстанциях, что приводит к нарушениям норм качества электроэнергии, жалобам потребителей и материальному ущербу из-за недоотпуска электроэнергии.

# Таблица. Общие сведения

| Наименование | Характеристика |
| --- | --- |
| Собственник электрических сетей | Октябрьский РЭС (Филиала ОАО «МРСК-Юга»-«Волгоградэнерго») Котетельниковские межрайонные электрические сети(ОАО «Волгоградоблэлектро») |
| Кодичество РП,шт |  |
| Количество ТП,шт | 9 |

# Таблица8.2.Основные показатели  электроснабжения

| Год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем потерь в электросетях,% | 27,99 | 21,56 | 21,45 | 21,34 | 21,24 | 21,13 | 21,03 | 20,92 | 20,82 | 20,71 | 20,61 |
| Рост нагрузок МВт | 4,42 | 4,53 | 4,55265 | 4,575413 | 4,6 | 4,62 | 4,64 | 4,67 | 4,7 | 4,72 | 4,74 |
| Протяженность ВЛ-10кв | 672 | 674 | 677 | 679 | 681 | 684 | 686 | 688 | 690 | 692 | 694 |
| Протяженность ВЛ-04кв | 424,8 | 427 | 429 | 432 | 435 | 437 | 439 | 441 | 443 | 445 | 447 |
| Количество аварий в электросетях ед | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| %охвата потребителей приборами учета | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| %подаваемой мощности ,регистрируемой приборами учета | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собираемость платежей | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

# Динамика роста нагрузок

# Источник питания ПС Заливская, установленная мощность 141 МВТ

| Год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р,МВт | 4,42 | 4,53 | 4,55265 | 4,575413 | 4,59829 | 4,64 |

Проектные предложения

Учитывая намечаемое в проекте генерального плана увеличение площадей жилищного фонда, расчет дополнительных ориентировочных электрических нагрузок на шинах 0,4 кВ трансформаторных подстанций, на периоды реализации генерального плана, принимается по удельным расчетным электрическим нагрузкам, в соответствии с п.2.1.6 (табл. 2.1.5. РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» ред.1999г.) Удельная расчетная нагрузка учитывает нагрузки жилых домов, и освещения территорий микрорайонов. Ориентировочные расчетные электрические нагрузки общественных зданий принимаются по укрупненным удельным электрическим нагрузкам в соответствии с п.6.32(табл.6.14.СП 31-110-2003).

Генеральным планом не предусматривается изменение схемы внешнего электроснабжения сельского поселения. Покрытие возрастающих электрических нагрузок предполагается за счет резерва мощности на электрических подстанциях. В связи с размещением новых объектов жилищного и общественного назначения предусматривается развитие сетей 10 кВ. При необходимости, в центрах нагрузок будут установлены новые трансформаторные подстанции -10/0,4 кВ. Все новые воздушные линии электропередач предлагается выполнять с использованием самонесущего изолированного провода. Уточненные расчетные электрические нагрузки объектов нового строительства определяются на основании нормативно-технических документов при разработке проектной документации на последующих стадиях проектирования. Предлагается, согласно нормативным документам, произвести установку на улицах поселения требуемого количества светильников. Осветительные сети предлагается выполнять в воздушном исполнении. Управление освещением автоматическое, с использованием каскадных схем управления. В целом по поселению необходимо выполнить реконструкцию существующих сетей уличного освещения и предусмотреть 100% обеспеченность уличным освещением всех населенных пунктов.

На снижение потребления электроэнергии направлено проведение следующих мероприятий:

- завершение оснащения приборами учета электроэнергии всех жилых и общественных зданий,

-разработка технически обоснованных лимитов на потребление электроэнергии,

- прекращение закупки ламп накаливания для освещения зданий и сооружений,

- закупка и установка энергосберегающих ламп и светильников для освещения зданий и сооружений, в том числе светодиодных светильников и прожекторов

Теплоснабжение

Существующее состояние

Теплоснабжение жилой застройки населенных пунктов поселения осуществляется печами на твердом топливе и электроотоплением . Теплоснабжение общественных зданий осуществляется электроотоплением и ТКУ-600 (транспортабельная котельная установка)

Проектные предложения

Теплоснабжение существующих и новых объектов общественного назначения, с учетом намечаемой на расчетный срок газификацией населенных пунктов, предлагается осуществить от автономных источников, в качестве которых возможно применение блочно-модульных автоматизированных котельных и автономных газовых теплогенераторов. Отопление и горячее водоснабжение существующей и перспективной индивидуальной жилой застройки предлагается осуществить от индивидуальных газовых теплогенераторов и проточных водонагревателей.

Основным из приоритетных направлений повышения эффективности работы систем теплоснабжения является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления и потерь при передаче тепловой энергии.

Такими мероприятиями являются:- завершение оснащения приборами учета тепловой энергии систем теплоснабжения жилых и общественных зданий,

- разработка технически обоснованных лимитов на потребление тепловой энергии,

- утепление фасадов, кровли, замена окон в бюджетных учреждениях, не подлежащих капитальному ремонту;

- внедрение системы автоматизации потребления тепловой энергии бюджетными учреждениями в части автоматизации индивидуальных тепловых пунктов,

- восстановление или внедрение циркуляционных систем горячего водоснабжения, проведение гидравлической регулировки, автоматической или ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в многоквартирных жилых и общественных зданиях,

- изоляция трубопроводов систем отопления и ГВС бюджетных учреждений современными экономичными теплоизоляционными материалами с большим сроком эксплуатации,

- снижение затрат на теплоснабжение объектов бюджетных учреждений путем модернизации энергетически неэффективных котельных.

Газоснабжение

Существующее состояние

На момент разработки проекта генерального плана во всех населенных пунктах Шебалиновского сельского поселения  газоснабжение отсутствует.

Проектные предложения

Долгосрочной целевой программой «Газификация Волгоградской области на 2017-2025 годы», утвержденной Постановлением Правительства Волгоградской области №187-п от 23 апреля 2013 г., предусмотрена газификация населенных пунктов Шебалиновского сельского поселения.

Данные из  долгосрочной целевой программы «Газификация Волгоградской области на 2017-2025 годы» приведены в таблице:

| № п/п | Наименование объекта | Мощность километров | Объем и источники финансирования,тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год | 2025 год |
|  |  |  | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета |
| 1 | Внутрипоселковый газопровод в х. Нижнекумский, проектирование и строительство | 3,92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Внутрипоселковый газопровод в х. Черноморовский, проектирование и строительство | 3,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Внутрипоселковый газопровод в х.Шебалино, проектирование и строительство | 15,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 22,42 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| № п/п | Наименование объекта | Мощность километров | Объем и источники финансирования,тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 год | До 2031 года |
|  |  |  | Средства областно-го бюджета | Средства местного бюджета | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета |
| 1 | Внутрипоселковый газопровод в х. Нижнекумский, проектирование и строительство | 3,92 | 1750 | 25 | 10000 | 65 |
| 2 | Внутрипоселковый газопровод в х. Черноморовский, проектирование и строительство | 3,4 | 1750 | 25 | 10000 | 65 |
| 3 | Внутрипоселковый газопровод в х.Шебалино, проектирование и строительство | 15,1 | 1850 | 30 | 13050 | 70 |
|  | Итого | 22,42 | 5350 | 80 | 33050 | 200 |

Подачу газа в населенные пункты Шебалиновского  сельского поселения предлагается осуществить по межпоселковому газопроводу высокого давления .

Основные мероприятия по газификации Шебалиновского сельского поселения на первую очередь:

- Проектирование внутрипоселковых газопроводов населенных пунктов Шебалиновского сельского поселения

-  Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления с установкой ГРПШ в  населенных пунктах поселения

-  Установка приборов учета

-  Разработка ПСД на строительство и строительство газовых котельных  СДК х. Шебалино и сельского  клуба х. Нижнекумский, МКОУ Шебалиновская СОШ

Расчеты потребности в тепловой энергии и природном газе будут выполнены в соответствии с нормативными показателями и методиками, определенными в СНиП 21-01-99*: «Строительная климатология»; СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения»; МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения».

На последующих стадиях проектирования, силами специализированной организации необходимо разработать проекты строительства межпоселковых газопроводов и проекты газоснабжения населенных пунктов.

Основным из приоритетных направлений повышения эффективности систем газоснабжения является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления природного газа. Такими мероприятиями являются: - оснащение приборами учета газа систем газоснабжения жилых и общественных зданий,

- разработка технически обоснованных лимитов на потребление природного газа.

Связь

Телефонная связь

На территории Шебалиновского сельского поселения услуги проводной телефонной связи осуществляет Волгоградский филиал ОАО «ЮТК». На территории сельского поселения функционирует 1 автоматическая телефонная станция на 200 телефонных номеров. Станция имеет выход на междугородные и международные линии ОАО «Ростелеком».

Услуги мобильной связи на территории поселения предоставляют операторы «Мегафон», «Ростелеком»,«Билайн» «Теле2». Предлагается продолжить развитие системы сотовой связи. Дальнейшее развитие этого вида связи, должно идти по пути увеличения площади покрытия территории поселения, а также прилегающих территорий сотовой связью с применением новейших технологий.

Радиовещание

Проводного радиовещания на территории сельского поселения нет.

Это вызвано развитием эфирного вещания, прежде всего в диапазонах УКВ и FM.

Телевидение

Охват населения эфирным телевизионным вещанием на территории поселения составляет 100%. В метровом и дециметровом диапазонах осуществляется прием следующих телеканалов: ОРТ, «Россия», НТВ, СТС, REN-TV. Кроме этого в настоящее время все большее распространение приобретают индивидуальные системы приема спутникового телевидения, которые позволяют без абонентской платы осуществлять просмотр около 30 телевизионных каналов. Дальнейшее развитие телевизионного вещания предлагается вести в следующих направлениях:

- увеличение количества программ эфирного вещания,

- развитие систем спутникового телевидения.

Почтовая связь

Основным оператором по оказанию услуг почтовой связи на территории Октябрьского района является Управление федеральной почтовой связи Волгоградской области (УФПС ВО). Почтовые отделения Шебалиновского сельского поселения обслуживаются Октябрьским почтамтом. Отделения связи расположены в следующих населенных пунктах поселения: х. Шебалино  – ул. Центральная,7, х. Нижнекумский – ул. Центральная, 7,х.Черноморовский-ул.Центральная,16. Отделения почтовой связи оказывают следующие услуги: прием и отправка корреспонденции, посылок, переводов, адресная доставка корреспонденции и периодических изданий, прием платежей, реализация товаров народного потребления и т.п. Кроме этого почтовые отделения оказывают услуги по приемке отправлений 1-го класса и «Экспресс-почты» EMS Почты России. В отделениях почтовой связи, в рамках общероссийской программы, предлагается оборудовать пункты коллективного доступа в Internet, которые позволят отправлять и принимать сообщения электронной почты и факсимильной связи, а так же осуществлять функции обучения пользователей сети.

Развитие почтовой связи должно идти по пути технического перевооружения и внедрения информационных технологий почтовой связи, а также повышения качества и быстроты обслуживания населения

## Мероприятия по санитарной очистке территории:

Санитарная очистка территории

Приоритет в регулировании деятельности по обращению с отходами производства и потребления принадлежит Федеральному Закону от 24 июня 1998 г. № 89 «Об отходах производства и потребления», который определяет правовые основы обращения с отходами производства и потребления на территории РФ.

Источниками образования твердых бытовых и приравненных к ним отходов являются: население, учреждения и предприятия общественного назначения, осуществляющие свою деятельность на территории Шебалиновского сельского поселения.

Очистка территории населённых  пунктов  сельского  поселения - одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

На территории Шебалиновского сельского поселения определено 10 площадок для сбора ТБО.

1. Шебалиновское сельское поселение (х.Шебалино) имеется 7 площадок.

2. Шебалиновское сельское поселение (х.Нижнекумский) имеется 2 площадки

3. Шебалиновское сельское поселение (х.Черноморовский) имеется 1 площадка

Все  земельные  участки  под  местами  временного  хранения  твёрдых  бытовых  отходов  прошли  согласование   по  выбору  места их  размещения.

В  свою  очередь   на  площадках  для  временного  хранения твёрдых  бытовых  отходов,   проведение  мероприятий  по содержанию  и  наведению  на  них  чистоты  и  порядка,  складирования  отходов  в  отвалы, ложится  на  Администрацию Шебалиновского   сельского  поселения  Октябрьского  муниципального  района.  Вывоз  твёрдых  бытовых  отходов   от  населения,  индивидуальных  предпринимателей  и  юридических  лиц  осуществляет ООО «Управление отходами-Волгоград»

Перечень мероприятий

В целях повышения эффективности системы санитарной очистки территорий  Октябрьского  муниципального  района   от  твердо - бытовых отходов необходимо включить в проект   «Программы  комплексного развития  коммунальной инфраструктуры»  следующие мероприятия:

1. Привести в  соответствие  с экологическими  и    санитарными нормами  все  существующие  площадки  для сбора  ТБО.

Потребители.

Потребителями данной услуги являются:

-    население - проживающие в жилых домах ,

-    юридические лица и индивидуальные предприниматели.

-    муниципальные учреждения.

Обеспечение финансовых потребностей на реализацию мероприятий

Основными  источниками  финансирования является бюджет сельского поселения.

Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

В рамках Программы предусматривается финансирование мероприятий, направленных на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, за счет средств областного и местного бюджетов.

Организационно-финансовый механизм Программы предусматривает долевое финансирование строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, средств местных бюджетов.

Средства необходимые на реализацию программных мероприятий по годам подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Социально-экономические последствия от выполнения программы.

Выполнение программы позволит обеспечить более комфортные условия проживания населения Шебалиновского сельского поселения путем повышения качества предоставляемых услуг.

Повысить безопасность эксплуатации и надежность работы оборудования.

Сократить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе доставки услуг потребителю.

Обеспечить более рациональное использование ресурсов.

Улучшить санитарно- эпидемиологическое состояние территории.

Создать предпосылки для поступления средств частных инвесторов в предприятия коммунального комплекса.

Управление программой

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления Программой включает организационную схему управления реализацией Программы, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

-  система ответственности по основным направлениям реализации Программы;

-  система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов Шебалиновского сельского поселения, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют администрация Шебалиновского  сельского поселения,  включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления Шебалиновского  сельского поселения.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой Шебалиновского  сельского поселения. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительный орган Шебалиновского сельского поселения в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса