Администрация Потьминского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района РеспубликИ Мордовия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 31 ЯНВАРЯ 2022 Г. №17

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОТЬМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗУБОВО – ПОЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О схемах водоснабжения и водоотведения», Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Уставом Потьминского городского поселения, администрация Потьминского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия постановляет:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Потьминского городского поселения Зубово – Полянского муниципального района Республики Мордовия, согласно, приложения к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте администрации Потьминского городского поселения.

3. Постановление администрации Потьминского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия от 13.08.2021 г. №91 «Об утверждении схемы  водоснабжения, водоотведения Потьминского городского поселения Зубово – Полянского муниципального района Республики Мордовия» считать утратившим силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Потьминского городского поселения

Устинов В.Т.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОТЬМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗУБОВО-ПОЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

431110, Республика Мордовия Зубово-Полянский район, р.п. Потьма, Школьная, дом 24,

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Потьминского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия

Глава Администрации Потьминского г.п.                                           Устинов В. Т.

г.п. Потьма  2022

Оглавление

Введение	5

Паспорт схемы	6

Раздел I Краткое описание Потьминского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района	7

Раздел II Схема водоснабжения Потьминского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия	2

1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения	8

1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории округа на эксплуатационные зоны	8

1.2.Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения	9

1.3. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	9

1.3.1.Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	9

1.3.2.Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	10

1.3.3.Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций	10

1.3.4.Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения	10

1.3.5.Описание существующих технических и технологических проблем	11

1.4.Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения.	11

2 Направления развития централизованных систем водоснабжения	12

2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	12

3 Баланс водоснабжения и водопотребления	14

3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь воды при её производстве и транспортировке	14

3.2 Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	16

3.3 Структурный баланс реализации воды по группам абонентов Потьминского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия	16

3.4 Сведения о фактическом потреблении населением воды исходя из статических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	16

3.5 Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета	18

3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Потьминского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия	19

3.7 Прогнозные балансы водопотребления	20

3.8 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	20

3.9 Описание территориальной структуры водопотребления	21

3.10 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов	21

3.11 Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	22

3.12 Перспективные балансы водоснабжения	22

3.13 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений	23

3.14 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	23

4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	24

4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	24

4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	24

4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	24

4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	25

4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	25

4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование	26

4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	26

4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	26

4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	26

5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	27

5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	27

5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке	27

6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	27

7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	29

8 Перечень выявленных бесхозных объектов централизованной системы водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	30

Раздел II Схема водоотведения Потьминского городского поселения Зубово-

Полянского муниципального района Республики Мордовия

1. Водоотведение……………………………………………………………………………... 31

1.1 Существующее положение в сфере водоотведения…………………………………….  31

1.2 . Балансы сточных вод…………………………………………………………………….. 31

1.3. Прогноз объема сточных вод …………………………………………………………..... 31

1.4.Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому       перевооружению) объектов  централизованной системы водоотведения ………………... 32

1.5 Экологические  аспекты мероприятий по строительству и реконструкции и     модернизацию объектов централизованной системы водоотведения………………………32

1.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкции и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения»……………………..33

1.7  Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения……………33

# Введение

Схема водоснабжения и водоотведения Потьминского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района разработана в соответствии с требованиями федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении» на период до 2041 года на основании следующих документов:

- техническое задание, утверждённое Главой администрации Потьминского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия;

- генеральный план Потьминского городского поселения;

Согласно статье 38 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» от 7.12.2011 №416-ФЗ органы местного самоуправления поселений и городских округов обязаны утверждать схемы водоснабжения и водоотведения. Они войдут в число документов, определяющих направление развития соответствующей территории.

Таким образом, необходимо отметить, что в случаях, если в документах территориального планирования (генеральном плане) перспектива развития поселения (города, населенного пункта) не отражена, необходимо вносить изменения в такие документы, а впоследствии и приводить в соответствие схемы водоснабжения и водоотведения.

# Паспорт схемы

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Потьминского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

Глава администрации Потьминского городского поселения.

Местонахождение объекта

Россия, Республика Мордовия, Зубово-Полянский муниципальный район, Потьминское городское поселение.

Нормативно-правовая база для разработки схемы

Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении»;

СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г;

СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Цели схемы

- Развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2041 г.;

- Увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики; улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения; повышение качества питьевой воды и прием сточных вод.

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения Потьминского городского поселения в целом;

- установка приборов учёта;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг;

- Реконструкция и замена устаревшего оборудования;

- Увеличение мощности систем водоснабжения;

- Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения;

- Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития сельского поселения.

Инвестиционная программа

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации Потьминского городского поселения в соответствии с федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении». На данный момент инвестиционная программа не утверждена.

# Раздел I Краткое описание Потьминского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района

Потьминское городское поселение является административно-хозяйственной единицей Зубово-Полянского района Республики Мордовия с административным центром в посёлке городского типа Потьма.

В состав Потьминского городского поселения входят поселок городского типа Потьма, поселок Пружанское лесничество.

Потьма - посёлок, центр сельской администрации в Зубово-Полянском районе. Расположен в 6 километрах от районного центра, в лесном массиве. Современная Потьма – крупный железнодорожный узел.

В состав территории поселения входят исторически сложившиеся населенные пункты: посёлок городского типа Потьма, посёлок Пружанское лесничество. К ним прилегают земли общего пользования, территории природопользования.

Потьминское городское поселение расположено на севере Зубово-Полянского муниципального района, в 6 км от районного центра, занимает территорию 11458 га.

По состоянию на 01.01.2020 численность население составляет 3106 человек.

С юга территория городского поселения граничит с Зубово-Полянским городским  поселением, с севера - с Сосновским сельским поселением, с запада - с Умётским  городским поселением, с востока - с Торбеевским районом Республики Мордовия.

Границы Потьминского городского поселения установлены в соответствии с Законом Республики Мордовия от 20.05.2008 № 47-З  «О внесении изменений «Об установлении границ муниципальных образований Зубово-Полянского района, муниципального образования Зубово-Полянский район и наделении их статусом сельского поселения, городского поселения и муниципального района» и схемой территориального планирования района.

Потьминское городское поселение связано с соседними поселениями автомобильными дорогами местного значения.

В поселении имеются необходимые условия для дальнейшего развития экономики и социальной сферы.

На территории Потьминского городского поселения находятся объекты социального значения:

- администрация городского поселения в посёлке Потьма;

- МОУ «Потьминская СОШ»;

- МДОУ «Потьминский детский сад»;

- учреждение УФСИН ФБУ ИК-18;

- Дом культуры  в посёлке  Потьма;

- вечерняя амбулатория;

- стоматологический кабинет;

- 2 аптеки в посёлке Потьма;

- общественная баня на 20 мест;

- отделение связи в посёлке Потьма;

- отделение сбербанка России в посёлке Потьма;

- почтовое отделение в посёлке Потьма;

- детская и взрослая библиотека;

- 13 магазинов, рынок.

На территории Потьминского городского поселения расположены детский дом-интернат для умственно отсталых детей на 100 мест, специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов на 151 место.

# Раздел II Схема водоснабжения Потьминского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия

# 1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

# 1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории округа на эксплуатационные зоны

В Потьминском городском поселении существует централизованная система хозяйственно - питьевого водоснабжения, обеспечивающая нужды населения и прочих потребителей.

В настоящее время подача воды питьевого качества в Потьминском городском поселении осуществляется администрацией Потьминского городского поселения.

Территория Потьминского городского поселения расположена в Инсаро-Мокшанского гидрогеологического района Приволжско-Хоперского артезианского бассейна.

Территория сельского поселения относится к обеспеченным водой территориям.

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф местности и кратность использования воды различными категориями потребителей.

В Потьминском городском поселении существует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением составляет 83,23 %. Источником водоснабжения Потьминском городского поселения служат 4 скважины.

Таблица II.1.1.1 Общая характеристика скважин

| № | № скважины | Год бурения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозаборная скважина по ул. Октябрьская п. Потьма | 1938 | Задействована в работе |
| 2 | Водозаборная скважина по ул. Красноармейская п. Потьма | 1947 | Задействована в работе |
| 3 | Водозаборная скважина по ул. Гражданская п. Потьма | 1989 | Задействована в работе |
| 4 | Водозаборная скважина по ул. Школьная п. Потьма | 1989 | Задействована в работе |

В гидрогеологическом отношении, участки, где расположены водозаборные скважины входят в состав Приволжско-Хоперского артезианского бассейна.

Местоположение водозаборных узлов указано в таблице II.1.1.2.

Таблица II.1.1.2 Местоположение водозаборных узлов

| № | Водозаборный узел | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водозаборная скважина по ул. Октябрьская п. Потьма | северная окраина п. Потьма 54°06'57''с.ш,42°54'22''в.д |
| 2 | Водозаборная скважина по ул. Красноармейская п. Потьма | центр п. Потьма 54°06'54''с.ш,42°54'43''в.д |
| 3 | Водозаборная скважина по ул. Гражданская п. Потьма | центр п. Потьма 54°06'30''с.ш,42°49'38''в.д |
| 4 | Водозаборная скважина по ул. Школьная п. Потьма | северная окраина п. Потьма 54°06'39''с.ш,42°54'30''в.д |

Ближайший поверхностный водоток  – от артезианских скважин р. Парца.

Результаты лабораторных исследований приведены в таблице II.1.1.3.

Таблица II.1.1.3 Химическое исследование

| № п/п | Показатель состава сточных вод | Единица измерения | Норматив СанПиН 2.1.4.1074-01 | Результаты исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Жесткость общая | Мг-экв/д3 | Не более 7,0 | 3,5 -+ 0,1 |
| 2 | Окисляемость перманганатная | мг О2/л3 | Не более 5,0 | 1,3-+ 0,1 |
| 3 | Фториды (F) | мг/л | Не более 1,5 | 4,4-+ 0,1 |
| 4 | Мутность | ЕМФ | Не более 2,6 | <0,35 |
| 5 | Нитраты (по NO3) | мг/дм3 | Не более 45,0 | <0,1 |
| 6 | Нитриты (по NO2) | мг/дм3 | Не более 3,0 | 0,152 |
| 7 | Аммиак (по N) | мг/дм3 | Не более 2,0 | 0 41 |
| 8 | Водородный показатель (рН) | ед. рН | В пределах 6-9 | 7,8 |
| 9 | Цветность | градусы | Не более 20 | <5,0 |
| 10 | Привкус | баллы | Не более 2 | <1 |
| 11 | Запах | баллы | Не более 2 | <1 |

# 1.2.Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

На данный момент в муниципальном образовании Потьминское городского поселения 83,23 % территорий охвачены централизованной системой водоснабжения.

# 1.3. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

В Потьминском городском поселении находятся 4 скважины (таблица II.1.1.1). Эксплуатируемый водоносный горизонт является защищенным от проникновения загрязнения с поверхности земли.

Проведенные гидрогеологические расчеты снижения уровня подземных вод показали, что существующие водозаборные сооружения обеспечивают заявленную потребность в подземных водах. Величина расчетного понижения уровня подземных вод в артезианских скважинах меньше допустимого. Ущерба растительному покрову эксплуатацией не наносится и отрицательного воздействия на химический состав не оказывается.

Подземные воды соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Микробиологические показатели находятся в пределах допустимых норм.

# 1.3.1.Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Участки недр расположены в Потьминском городском поселении Зубово-Полянского муниципального района.

Таблица II.1.3.1.1 Характеристика эксплуатационных скважин

| № п/п | № скважины | Наземное оборудование | Марка насоса | Глубина, м | Диаметр скважины, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Водозаборная скважина по ул. Октябрьская п. Потьма | кирпичный павильон, пол зацементирован, установлен кран для отбора проб воды, автоматика | ЭЦВ 8-25-100 | 101 | 200 |
| 2 | Водозаборная скважина по ул. Красноармейская п. Потьма | кирпичный павильон, пол зацементирован, установлен кран для отбора проб воды, автоматика | ЭЦВ 8-25-100 | 100 | 200 |
| 3 | Водозаборная скважина по ул. Гражданская п. Потьма | кирпичный павильон, пол зацементирован, установлен кран для отбора проб воды, автоматика | ЭЦВ 8-25-100 | 118 | 200 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | Водозаборная скважина по ул. Школьная п. Потьма | кирпичный павильон, пол зацементирован, установлен кран для отбора проб воды, автоматика | ЭЦВ 8-25-100 | 96 | 200 |

Суммарный объем добычи подземных вод на участках недр за 2020 год составил 130,74 тыс.м3/год. Запасы подземных вод ранее не утверждались. Участки недр находятся на изученной в геологическом отношении территории.

Эксплуатируемый водоносный горизонт защищен от поверхностного загрязнения. Граница зоны санитарной охраны первого пояса у скважины составляет 30 м.

# 1.3.2.Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Качество питьевой воды, подаваемой потребителям, удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Водоподготовка не производится. Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водозабора хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения и водопроводных сооружений.

# 1.3.3.Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций

На территории муниципального образования Потьминского городского поселения насосные централизованные станции отсутствуют.

# 1.3.4.Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения

В настоящее время подача воды питьевого качества в Потьминском городском поселении осуществляется администрацией Потьминского городского поселения.

Снабжение абонентов холодной питьевой водой муниципального образования Потьминского городского поселения осуществляется через систему сетей водопровода.

Водопроводные сети проложены из стальных трубопроводов диаметром от 32 до 100 мм общей протяженностью 34 709,7 м. Износ существующих водопроводных сетей составляет около 92%.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Вода, подаваемая потребителю, неудовлетворительного качества.

# 1.3.5.Описание существующих технических и технологических проблем

Проблемными вопросами в части сетевого водопроводного хозяйства является:

- исходя из количества отказов на единицу длины трубопровода, трубопроводы полностью выработали свой ресурс;

- истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры;

- достаточно большие потери в системе водоснабжения – 15,72%.

Трубопроводная сеть не снабжена контрольно-профилактическим устройством по обнаружению утечки. Плохое состояние трубопроводной сети является причиной размножения бактерий и вирусов. Все это приводит к аварийности на сетях - образованию утечек, потере объемов воды, отключению абонентов на время устранения аварии. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей и запорно-регулирующей арматуры.

Характеристика насосного оборудования представлена в таблице II.1.1.3.5.1.

Таблица II.1.3.5.1 Характеристика насосного оборудования

| № п/п | № скважины | Мощность, кВт/ч | Производительность м³/ч | Напор, м | Марка насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозаборная скважина по ул. Октябрьская п. Потьма | 11 | 25 | 100 | ЭЦВ 8-25-100 |
| 2 | Водозаборная скважина по ул. Красноармейская п. Потьма | 11 | 25 | 100 | ЭЦВ 8-25-100 |
| 3 | Водозаборная скважина по ул. Гражданская п. Потьма | 11 | 25 | 100 | ЭЦВ 8-25-100 |
| 4 | Водозаборная скважина по ул. Школьная п. Потьма | 11 | 25 | 100 | ЭЦВ 8-25-100 |

# 1.4.Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения.

В настоящее время, администрация Потьминского городского поселения имеет право владения объектами централизованной системы водоснабжения в Потьминском городском поселении.

# 2 Направления развития централизованных систем водоснабжения

# 2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

В целях развития системы централизованного водоснабжения для существующего и строящегося жилищного фонда, увеличения объемов производства коммунальной продукции при повышении качества оказания услуг и сохранении действующей ценовой политики, улучшения работы системы водоснабжения, повышения качества питьевой воды и сведения к минимуму вредного воздействия на окружающую среду в качестве приоритетных направлений выделяются:

- бесперебойное снабжение поселения питьевой водой, отвечающей требованиям законодательства Российской Федерации;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);

- модернизация и инженерно-техническая оптимизация системы водоснабжения с учетом современных требований;

- уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду.

Основными задачами, решаемыми при развитии централизованной системы водоснабжения Потьминского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия, являются:

- реконструкция сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения Потьминского городского поселения;

- установка приборов учёта;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

При их решении следует руководствоваться следующими принципами развития централизованной системы водоснабжения Потьминского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия:

- Принцип гигиенической оптимизации. Развитие централизованной системы водоснабжения должно осуществляться в направлении создания системы водоснабжения, качество питьевой воды в которой соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- Принцип экологической минимизации. Следствиями данного принципа являются:

  - Минимизация потребления электроэнергии системой водоснабжения. Эксплуатация системы водоснабжения (насосов и водоподготовительной установки) невозможна без расхода электроэнергии, потребление которой необходимо свести к минимуму. Стабильно работающее оборудование, пусть и с небольшой степенью износа, позволяет добиться минимального расхода электрической энергии.

  - Минимизация вмешательства человека в работу системы водоснабжения.

  - Минимизация объёма воды, изымаемой из водоносного горизонта. Вода, используемая системой водоснабжения, должна быть очищена и возвращена в циркуляционный круг.

- Принцип устойчивости. Эффективно функционирующая централизованная система водоснабжения может быть построена лишь при условии использования в качестве её составных элементов долгосрочно и стабильно работающего оборудования.

- Принцип простоты. Так как система водоснабжения должна периодически подвергаться техническому обслуживанию, включающему в себя целый комплекс работ (инспекция, сервис, ремонт и т.д.), которые  в долгосрочной перспективе могут выполняться только силами обслуживающего персонала водопроводной станции, целесообразно максимально упростить конструкцию отдельных её элементов.

- Принцип надежности. Установки должны иметь высокую допустимую погрешность, то есть выход из строя отдельных деталей не должен приводить к существенным последствиям и выходу из строя системы водоснабжения поселения в целом.

- Принцип минимального технического обслуживания. Данный критерий достигается за счет минимизации количества конструктивных деталей.

- Принцип минимизации расходов. В установках необходимо использовать не дорогостоящие качественные детали и механизмы.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05 сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

# 3 Баланс водоснабжения и водопотребления

# 3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь воды при её производстве и транспортировке

Общий баланс подачи и реализации воды имеет структуру, представленную в таблице II.3.1.1.

Таблица II.3.1.1 Общий баланс подачи и реализации воды

| № п/п | Статья расхода | Единица измерения | Данные за 2020 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объём воды, поднятой за год | тыс.куб.м | 130,74 |
| 2 | Объём воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс.куб.м | 0,00 |
| 3 | Технологические расходы на собственные нужды станции водоподготовки | тыс.куб.м | 0,00 |
| 4 | Объём воды, отпущенной в сеть | тыс.куб.м | 130,74 |
| 5 | Объём потерь воды в сетях | тыс.куб.м | 20,56 |
| 6 | Объём потерь в сетях (в % от общего объёма воды, отпущенной в сеть) | % | 16 |
| 7 | Объём полезного отпуска воды потребителям | тыс.куб.м | 110,18 |

Объём поднятой воды в 2020 году составил 130,74 тыс.м3, что фактически определяется потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск), потерями воды в сети. При этом объем полезного отпуска воды потребителям в 2020 году составил 110,18 тыс.м3 (74 % от объема поднятой воды), объём потерь в сетях в 2020 году – 20,56 тыс.м3 (15,72 % от объёма поднятой воды).

Анализ структурных составляющих общего баланса подачи и реализации воды свидетельствует о том, что потери по сравнению с объемом отпущенной воды достаточно высоки. Это объясняется тем, что развитие систем водоснабжения в России в течение многих десятилетий осуществлялось за счет дополнительного привлечения водных ресурсов, строительства новых водопроводных станций и магистральных сетей и не предусматривало их рационального использования.

Заметим, что для уменьшения потерь воды при её производстве и транспортировки необходимо развить культуру её эффективного и экономного потребления, выполнять мероприятия программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятия по развитию системы водоснабжения.

Кроме того, для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды необходимо ежемесячно производить анализ структуры водопотребления, определять величину потерь воды в системах водоснабжения, оценивать объемы полезного водопотребления, устанавливать плановую величину объективно неустранимых потерь воды.

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей имеют определённую структуру, представленную на рисунке II.3.1.1.

Рисунок II.3.1.1 Структура неучтенных и неустранимых расходов горячей, питьевой, технической воды

# 3.2 Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Фактически объём поднятой воды по данным за 2020 год составил 130,74 тыс.м3/год, фактический (средний за год) суточный объём поднятой воды – 358,19 тыс.м3/сут. Подъём данного объёма воды осуществляют 4 источника водоснабжения, действующие в настоящее время на территории Потьминского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия.

Структура территориального баланса подачи воды по технологическим зонам водоснабжения приведена в таблице II.3.2.1.

Таблица II.3.2.1 Структура территориального баланса подачи воды по технологическим зонам водоснабжения (фактические данные за 2020 год)

| № п/п | Источник водоснабжения | Объём поднятой воды, тыс.куб.м/год | Средний объём поднятой воды в сутки, куб.м/сут | Расход воды в сутки наибольшего водопотребления, куб.м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозаборная скважина по ул. Октябрьская п. Потьма | 38,4 | 105,21 | 125,5 |
| 2 | Водозаборная скважина по ул. Красноармейская п. Потьма | 8,7 | 27,29 | 32,49 |
| 3 | Водозаборная скважина по ул. Гражданская п. Потьма | 43,73 | 116,35 | 138,51 |
| 4 | Водозаборная скважина по ул. Школьная п. Потьма | 39,91 | 109,34 | 130,17 |
| ИТОГО | 130,74 | 358,19 | 426,67 |

# 3.3 Структурный баланс реализации воды по группам абонентов Потьминского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия

Структура водопотребления по группам потребителей представлена в таблице II.3.3.1.

Объём воды, поднятой в 2020 году для удовлетворения хозяйственно-питьевых нужд населения составляет 105,53 тыс.м3 (84,3% от общего объёма поднятой воды), для удовлетворения нужд бюджетных учреждений – 3,04 тыс.м3 (5,7% от общего объёма поднятой воды), для удовлетворения прочих потребителей – 1,61 тыс.м3 (3% от общего объема поднятой воды).

Анализ структуры водопотребления по группам абонентов в Потьминском городском поселении Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия позволяет сделать вывод о том, что основным потребителем ресурса является население (рисунок II.3.3.1).

# 3.4 Сведения о фактическом потреблении населением воды исходя из статических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

В настоящее время на территории Республики Мордовия действуют нормы удельного водопотребления, утвержденные Приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 18.09.2012 №80 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг для населения, проживающего на территории Республики Мордовия»

Таблица II.3.3.1 Структура водопотребления холодной воды по группам абонентов

| № п/п | Источник водоснабжения и структура водопотребления | Водопотребление | Общий объём воды, тыс.куб.м/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население | Бюджет | Прочие потребители |  |
| 1 | Объем поднятой воды, в том числе: | 125,22 | 3,61 | 1,91 | 130,74 |
| 2 | из подземных источников | 125,22 | 3,61 | 1,91 | 130,74 |
| 3 | из поверхностных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | собственные нужды станции водоподготовки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Передано абонентам | 105,53 | 3,04 | 1,61 | 110,18 |
| 6 | Потери в сетях | 19,69 | 0,57 | 0,3 | 20,56 |

Рисунок II.3.3.1 Структура водопотребления холодной воды по группам абонентов, тыс.м3/год

Динамику численности населения на территории Потьминского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия (таблица II.3.4.2) можно построить, опираясь на следующие официальные данные:

- данные, мониторинга социально-экономического развития поселения, предоставленные местными органами власти;

- данные генерального плана;

Таблица II.3.4.2 Динамика численности населения

| № п/п | Населенный пункт | Год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | пгт. Потьма | 3106 | 3104 | 3101 | 3098 | 3095 | 3093 | 3090 | 3087 | 3084 | 3080 | 3078 | 3075 |
|  | пгт. Потьма | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |  |  |
|  |  | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 |  |  |

Общая потребность в воде на хозяйственно-питьевые нужды в 2020 году составила 110,18 тыс.м3.

При этом объём воды, полученной населением из централизованной системы водоснабжения на удовлетворение хозяйственно-питьевых нужд составил в 2020 году 105,53 тыс.м3.

# 3.5 Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета

При описании существующей системы коммерческого учета водопотребления необходимо отметить, что на водозаборе Потьминского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района она не предусмотрена, а по частному сектору обеспеченность приборами учета не полная. При отсутствии прибора учета расчеты с населением ведутся по действующим нормативам.

В соответствии с Федеральным законом Российской федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на территории Потьминского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия необходимо:

- провести комплекс организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории;

- провести энергоаудит, энергетическое обследований, организовать ведение энергетических паспортов;

- обеспечить учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

- организовать ведения топливно-энергетических балансов;

- нормировать и установить обоснованные лимиты потребления энергетических ресурсов;

- разработать и провести пропаганду энергосбережения через средства массовой информации, распространить социальную рекламу в области энергосбережения и повышения эффективности;

- привлекать на цели энергосбережения инвестиций;

- повышать энергетическую безопасность поселения и района в целом.

Результатом проведения подобной политики станет:

- рациональное использование топливно-энергетических ресурсов поселения;

- сокращение бюджетных расходов на обеспечение энергоресурсами.

Исходя из того, что учет энергоресурсов является  одним из важнейших условий реформирования жилищно-коммунального комплекса, возникает объективная необходимость проведения работ по установке счетчиков для рационального использования коммунальных ресурсов. При этом желательно использовать счетчики с импульсным выходом. Для выполнения мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 года 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» планируется увеличить долю оснащенности приборами учета до 100%.

В перспективе планируется диспетчеризация коммерческого учета водопотребления с наложением ее на ежесуточное потребление по насосным станциям и районам, для своевременного выявления увеличения или снижения потребления, контроля возникновения потерь воды, для установления энергоэффективных режимов её подачи.

# 3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Потьминского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия

Резервы и дефициты производственных мощностей системы водоснабжения Потьминского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия могут быть выявлены при анализе характеристик водяных насосов, которые обеспечивают поселение водой в настоящее время, и будут обеспечивать его водой в перспективе на ближайшие десять лет. Исходя из заявленных производителем характеристик приборов, определим их общую производственную мощность (таблица II.3.6.1, рисунок II.3.6.1).

Таблица II.3.6.1 Резервы производственных мощностей системы водоснабжения

| Год | Производительная мощность, тыс.куб.м/год | Объём поднятой воды, фактический и плановый, тыс.куб.м/год | Резерв (дефицит) производственных мощностей, тыс.куб.м/год | Резерв (дефицит) производственных мощностей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 876,00 | 130.74 | 745,26 | 85,08 |
| 2021 | 876,00 | 117,95 | 758,05 | 86,54 |
| 2022 | 876,00 | 117,83 | 758,17 | 86,55 |
| 2023 | 876,00 | 117,71 | 758,29 | 86,56 |
| 2024 | 876,00 | 117,59 | 758,41 | 86,58 |
| 2025 | 876,00 | 117,47 | 758,53 | 86,59 |
| 2026 | 876,00 | 117,47 | 758,53 | 86,59 |
| 2027 | 876,00 | 117,36 | 758,64 | 86,60 |
| 2028 | 876,00 | 117,24 | 758,76 | 86,62 |
| 2029 | 876,00 | 117,00 | 759,00 | 86,64 |
| 2030 | 876,00 | 117,00 | 759,00 | 86,64 |
| 2031 | 876,00 | 116,88 | 759,12 | 86,66 |
| 2032 | 876,00 | 116,88 | 759,12 | 86,66 |
| 2033 | 876,00 | 116,88 | 759,12 | 86,66 |
| 2034 | 876,00 | 116,88 | 759,12 | 86,66 |
| 2035 | 876,00 | 116,88 | 759,12 | 86,66 |
| 2036 | 876,00 | 116,88 | 759,12 | 86,66 |
| 2037 | 876,00 | 116,88 | 759,12 | 86,66 |
| 2038 | 876,00 | 116,88 | 759,12 | 86,66 |
| 2039 | 876,00 | 116,88 | 759,12 | 86,66 |
| 2040 | 876,00 | 116,88 | 759,12 | 86,66 |
| 2041 | 876,00 | 116,88 | 759,12 | 86,66 |
| Производительная мощность системы водоснабжения складывается из следующих составляющих: |
| № п/п | Источник водоснабжения | Марка насоса | Подача, куб.м/час | Подача, тыс.куб.м/год |
| 1 | Водозаборная скважина по ул. Октябрьская п. Потьма | ЭЦВ 8-25-100 | 25,00 | 219,00 |
| 2 | Водозаборная скважина по ул. Красноармейская п. Потьма | ЭЦВ 8-25-100 | 25,00 | 219,00 |
| 3 | Водозаборная скважина по ул. Гражданская п. Потьма | ЭЦВ 8-25-100 | 25,00 | 219,00 |
| 4 | Водозаборная скважина по ул. Школьная п. Потьма | ЭЦВ 8-25-100 | 25,00 | 219,00 |
| ИТОГО: | 876 |

Данные, представленные в таблице II.3.6.1 позволяют сделать вывод о том, что в настоящее время и в динамике до 2041 года, система водоснабжения Потьминского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия не испытывает и не будет испытывать дефицита в производственной мощности системы водоснабжения. Подача воды потребителям производится 24 часа в сутки.

# 3.7 Прогнозные балансы водопотребления

Прогнозные балансы водопотребления составляются на срок не менее десяти лет с учетом:

- различных сценариев в развитии поселения;

- расчетов на основании данных о расходе горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- данных о текущем объеме потребления воды населением;

- перспектив развития поселения, изменения состава и структуры застройки.

Динамика объёма поднятой воды (фактического и планового) приведена в таблице II.3.7.1 и графически представлена на рисунке II.3.7.1.

Таблица II.3.7.1 Динамика объёма поднятой воды (фактического и планового) за 2020-2041 г.г.

| Год | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объём поднятой воды, тыс.куб.м/год | 130,74 | 117,95 | 117,83 | 117,71 | 117,59 | 117,47 | 117,47 | 117,36 | 117,24 | 117,00 | 117,00 | 116,88 |
| Год | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |  |  |
| Объём поднятой воды, тыс.куб.м/год | 116,88 | 116,88 | 116,88 | 116,88 | 116,88 | 116,88 | 116,88 | 116,88 | 116,88 | 116,88 |  |  |

Сокращение объёмов поднятой воды на протяжении расчетного периода объясняется: отрицательной динамикой численности населения:

# 3.8 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

При анализе фактического и ожидаемого потребления воды при составлении схем водоснабжения поселений рекомендуется рассматривать:

- годовой расход воды;

- среднесуточный расход воды;

- расход воды в сутки максимального водопотребления.

Для их определения проводятся расчеты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», учитываются данные о текущем и ожидаемом потреблении воды на территории Потьминского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия, сценарии его развития.

Сведения о фактическом водопотреблении в 2020 году и о водопотреблении, ожидаемом в 2041 году (схема разрабатывается в перспективе на ближайшие десять лет) приведены в таблице II.3.8.1.

Таблица II.3.8.1 Сведения о фактическом и ожидаемом водопотреблении

| Фактическое водопотребление (2020 г.) | Плановое водопотребление (2041 г.) |
| --- | --- |
| Годовое водопотребление, тыс.куб.м/год | Среднесуточное водопотребление, куб.м/сут | Расход воды в сутки максимального водопотребления, куб.м/сут | Годовое водопотребление, тыс.куб.м/год | Среднесуточное водопотребление, куб.м/сут | Расход воды в сутки максимального водопотребления, куб.м/сут |
| 110,18 | 191,04 | 391,34 | 98,5 | 269,86 | 241,91 |

# 3.9 Описание территориальной структуры водопотребления

Потребности в воде (удовлетворенной и неудовлетворенной за счет услуг централизованной системы водоснабжения) приведены в таблице II.3.9.1.

Таблица II.3.9.1 Территориальная структура водопотребления

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения в 2020 году | Потребность в воде по состоянию на 2020 год в разрезе населенных пунктов, тыс.куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | пгт. Потьма | 3106 | 110,18 |

# 3.10 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, строится исходя из фактических расходов с учетом данных о перспективном потреблении.

Оценка распределения расходов воды между отдельными категориями водопотребителей приведена в таблице II.3.10.1.

Таблица II.3.10.1 Оценка распределения расходов воды между отдельными категориями водопотребителей

|  | Водопотребление, тыс.куб.м/год | Общий расход воды, тыс.куб.м/год |
| --- | --- | --- |
| Год | население | бюджет | прочие | потери |  |
| 2020 | 105,53 | 3,04 | 1,61 | 20,56 | 130,74 |
| 2021 | 95,20 | 2,70 | 1,50 | 18,55 | 117,95 |
| 2022 | 95,11 | 2,70 | 1,50 | 18,53 | 117,83 |
| 2023 | 95,01 | 2,69 | 1,50 | 18,51 | 117,71 |
| 2024 | 94,91 | 2,69 | 1,50 | 18,49 | 117,59 |
| 2025 | 94,82 | 2,69 | 1,49 | 18,47 | 117,47 |
| 2026 | 94,82 | 2,69 | 1,49 | 18,47 | 117,47 |
| 2027 | 94,72 | 2,69 | 1,49 | 18,46 | 117,36 |
| 2028 | 94,63 | 2,68 | 1,49 | 18,44 | 117,24 |
| 2029 | 94,44 | 2,68 | 1,49 | 18,40 | 117,00 |
| 2030 | 94,44 | 2,68 | 1,49 | 18,40 | 117,00 |
| 2031 | 94,34 | 2,68 | 1,49 | 18,38 | 116,88 |
| 2032 | 94,34 | 2,68 | 1,49 | 18,38 | 116,88 |
| 2033 | 94,34 | 2,68 | 1,49 | 18,38 | 116,88 |
| 2034 | 94,34 | 2,68 | 1,49 | 18,38 | 116,88 |
| 2035 | 94,34 | 2,68 | 1,49 | 18,38 | 116,88 |
| 2036 | 94,34 | 2,68 | 1,49 | 18,38 | 116,88 |
| 2037 | 94,34 | 2,68 | 1,49 | 18,38 | 116,88 |
| 2038 | 94,34 | 2,68 | 1,49 | 18,38 | 116,88 |
| 2039 | 94,34 | 2,68 | 1,49 | 18,38 | 116,88 |
| 2040 | 94,34 | 2,68 | 1,49 | 18,38 | 116,88 |
| 2041 | 94,34 | 2,68 | 1,49 | 18,38 | 116,88 |

# 3.11 Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Сведения о фактических и планируемых потерях воды в сетях централизованной системы водоснабжения приводятся на основании статистического анализа данных о годовых потерях воды, полученных от организаций, обслуживающих системы водоснабжения и водоотведения на территории Республики Мордовия. При анализе собранной информации учитывались такие данные, как износ и протяженность сетей водоснабжения.

Таблица II.3.12.1 Сведения о фактических и планируемых потерях воды в сетях

| Год | Потери, % | Потери, тыс. куб. |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 15,72 | 20,56 |
| 2021 | 15,72 | 18,55 |
| 2022 | 15,72 | 18,53 |
| 2023 | 15,72 | 18,51 |
| 2024 | 15,72 | 18,49 |
| 2025 | 15,72 | 18,47 |
| 2026 | 15,72 | 18,47 |
| 2027 | 15,72 | 18,46 |
| 2028 | 15,72 | 18,44 |
| 2029 | 15,72 | 18,40 |
| 2030 | 15,72 | 18,40 |
| 2031 | 15,72 | 18,38 |
| 2032 | 15,72 | 18,38 |
| 2033 | 15,72 | 18,38 |
| 2034 | 15,72 | 18,38 |
| 2035 | 15,72 | 18,38 |
| 2036 | 15,72 | 18,38 |
| 2037 | 15,72 | 18,38 |
| 2038 | 15,72 | 18,38 |
| 2039 | 15,72 | 18,38 |
| 2040 | 15,72 | 18,38 |
| 2041 | 15,72 | 18,38 |

# 3.12 Перспективные балансы водоснабжения

Общий баланс потребления холодной воды в перспективе на 2041 год приведен в таблице II.3.12.1, территориальный – в таблице II.3.12.2, структурный – в таблице II.3.12.3.

Таблица II.3.12.1 Общий баланс водопотребления (в перспективе на 2041 год)

| № п/п | Статья расхода | Единица измерения | Плановые значения на 2031 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объём воды, поднятой за год | тыс.куб.м | 116,88 |
| 2 | Объём воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс.куб.м | 0,00 |
| 3 | Технологические расходы на собственные нужды станции водоподготовки | тыс.куб.м | 0,00 |
| 4 | Объём воды, отпущенной в сеть | тыс.куб.м | 116,88 |
| 5 | Объём потерь воды в сетях | тыс.куб.м | 18,38 |
| 6 | Объём потерь в сетях (в % от общего объёма воды, отпущенной в сеть) | % | 15,72 |
| 7 | Объём полезного отпуска воды потребителям | тыс.куб.м | 98,5 |

Таблица II.3.12.2 Территориальный баланс водопотребления (в перспективе на 2041 год)

| № п/п | Источник водоснабжения | Объём поднятой воды, тыс.куб.м/год | Средний объём поднятой воды в сутки, куб.м/сут | Расход воды в сутки наибольшего водопотребления, куб.м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозаборная скважина по ул. Октябрьская п. Потьма | 6,88 | 18,84 | 24,97 |
| 2 | Водозаборная скважина по ул. Красноармейская п. Потьма | 33,08 | 90,62 | 120,11 |
| 3 | Водозаборная скважина по ул. Гражданская п. Потьма | 4,03 | 11,03 | 14,62 |
| 4 | Водозаборная скважина по ул. Школьная п. Потьма | 72,90 | 199,73 | 264,70 |
| ИТОГО | 116,88 | 320,22 | 424,40 |

Рисунок II.3.12.1 Структурный баланс водопотребления (в перспективе на 2041 год)

Таблица II.3.12.3 Структурный баланс водопотребления (в перспективе на 2041 год)

| № п/п | Источник водоснабжения и структура водопотребления | Водопотребление | Общий объём воды, тыс.куб.м/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население | Бюджет | Прочие | потери |  |
| 1 | Объем поднятой воды, в том числе: | 94,34 | 2,68 | 1,49 | 18,38 | 116,88 |
| 2 | из подземных источников | 94,34 | 2,68 | 1,49 | 18,38 | 116,88 |
| 3 | из поверхностных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | собственные нужды станции водоподготовки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Передано абонентам | 94,34 | 2,68 | 1,49 | 0,00 | 98,5 |

# 3.13 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений

Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений, исходящий из имеющихся данных о водопотреблении в перспективе на ближайшие десять лет, данных о динамике изменения потерь воды при её транспортировке, с указанием соответствующих объёмов с разбивкой по годам был представлен в данном разделе схемы в пункте 3.6 «Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Потьминского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия».

При анализе резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Потьминского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия был сделан вывод о том, что и в настоящее время, и в перспективе до 2041 года система водоснабжения поселения не испытывает и не будет испытывать дефицита в производственных мощностях.

Подача воды потребителям производится 24 часа в сутки. При реконструкции системы водоснабжения будет учтено строительство новых жилых и административных объектов.

# 3.14 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В настоящее время на территории Потьминского городского поселении Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия отсутствует организация наделенная статусом гарантирующей:

# 4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

# 4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

В целях реализации схемы водоснабжения Потьминского городского поселения Зубово-Полянского района Республики Мордовия необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном объёме необходимого резерва мощностей инженерно-технического обеспечения для развития объектов капитального строительства, подключения новых абонентов на территории перспективной застройки и для повышения надежности систем жизнеобеспечения. Основные мероприятия данного комплекса с разбивкой по годам представлены в таблице II.4.1.1.

Таблица II.4.1.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

| № п/п | Наименование мероприятия | Год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция водопровода п. Потьма ,ул Советская 920 м. | 2022 |
| 2 | Реконструкция водопровода п. Потьма ул. Новостроящаяся 650м | 2023 |
| 3 | Реконструкция водопровода п. Потьма ул. Песчаная 720м | 2023 |
| 4 | Реконструкция водопровода п. Потьма ул. Садовая 740 м. | 2024 |
| 5 | Реконструкция водопровода п. Потьма ул. Новая 680м | 2025 |
| 6 | Реконструкция водопровода п. Потьма ул. Красноармейская д.12 125м | 2026 |
| 7 | Реконструкция водопровода п. Потьма ул. Пионерская 315м. | 2024-2025 |
| 8 | Реконструкция водопровода п. Потьма ул. Демократическая 520м. | 2026 |
| 9 | Реконструкция водопровода п. Потьма ул. Красноармейская 540м | 2027 |
| 10 | Реконструкция водопровода п. Потьма ул. Красноармейская 670м. | 2027 |
| 11 | Реконструкция водопровода п. Потьма ул. Зеленая 320м | 2028 |
| 12 | Реконструкция водопровода п. Потьма ул. Дачная 290м | 2028 |
| 13 | Реконструкция водопровода п. Потьма ул Лесная 1100м | 2029-2030 |
| 14 | Реконструкция водопровода п. Потьма ул. Первомайская 1250м | 2031-2032 |
| 15 | Реконструкция водопровода п. Потьма ул. Железнодорожная 700м | 2033-2034 |
| 16 | Реконструкция водопровода п. Потьма ул. Гражданская 1160м | 2035-2036 |
| 17 | Реконструкция водопровода п. Потьма ул. 1-ая Вокзальная 980м | 2037-2038-2039 |
| 18 | Реконструкция водопровода п. Потьма 2-ая Вокзальная 300м | 2040 |
| 19 | Реконструкция водопровода п. Потьма ул. Школьная д34 280м | 2041 |

# 4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Производительность системы холодного водоснабжения Потьминского городского поселения соответствует запрашиваемой нагрузке, а также имеет резерв мощности для покрытия нагрузок в перспективе на ближайшие десять лет. По этой причине схемой водоснабжения не предусмотрено строительство новых капитальных объектов.

Основные мероприятия по реализации схемы водоснабжения, выделенные в пункте 4.1 «Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам» настоящего раздела является частью реализации Плана мероприятий по улучшению  качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, в том числе путем обеспечения конкуренции на рынке услуг на республиканском и местном уровнях, а именно, развитие систем водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах Республики Мордовия;

Кроме того, отметим, что, несмотря на то, что на территории Потьминского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия функционирует система централизованного водоснабжения, доля населения, пользующегося её услугами, невелика и составляет 83,23%. Большая часть населения для хозяйственно-питьевых целей использует шахтные колодцы и скважины, расположенные на приусадебных участках. Вода в этих источниках не имеет надежной защиты и поэтому представляет высокую эпидемиологическую опасность для населения.

Также, в связи с аварийностью на отдельных участках трубопровода, предусмотрена их реконструкция.

# 4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Система водоснабжения Потьминского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия относится к III категории по степени обеспеченности подачи воды.

При реализации схемы водоснабжения предусмотрена реконструкция аварийных участков Потьминского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия.

Проектные решения водопроводной сети приняты с учетом существующей застройки и в целом сохраняют сложившуюся схему водоснабжения населённого пункта.

Прокладка проектируемых водопроводов предусматривается вдоль существующих инженерных коммуникаций и автодорог по улицам села.

Вывод из эксплуатации объектов системы водоснабжения не планируется.

# 4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Схема водоснабжения Потьминского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия должна удовлетворять следующим требованиям:

- конструкция установок должна быть максимально упрощена;

- воздействие человеческого фактора должно быть сведено к минимуму;

- в конструкции насосов предпочтение необходимо отдать простому электрическому регулированию;

- для надзора за герметичностью трубопроводной сети, необходимо ввести измерение ночного водопотребления (02:00 - 03:00);

- счетчик воды, измеряющий на выходе общий объем подаваемой в трубопроводную сеть воды, должен снимать показания электронным образом, автоматически занося их в базу данных.

На ближайшую перспективу необходимо запланировать диспетчеризацию коммерческого учета водопотребления с наложением ее на ежесуточное потребление по насосным станциям и районам, для своевременного выявления увеличения или снижения потребления, контроля возникновения потерь воды, для установления энергоэффективных режимов её подачи.

Отметим, что для обеспечения оптимального давления на объектах, наиболее удаленных от водонапорной башни на выходе станций повышения давления на сегодняшний день поддерживается стабильное, завышенное давление, рассчитанное на часы максимального водопотребления. Для значительного снижения энергопотребления и утечек в системе при колебаниях расхода рекомендуется внедрение шкафов управления с режимом пропорционального регулирования давления для компенсации потерь на трение в протяженных водопроводных сетях, что обеспечивает экономию электрической энергии и позволяет автоматически снизить давление на выходе насосной станции при минимальных разборах воды (ночью). При этом у удаленных потребителей давление не падает.

Еще более значительный экономический эффект будет достигнут при применении данного метода на крупных станциях третьего подъема, имеющих частотные преобразователи с обратной связью по давлению. Пропорциональное регулирование давления, кроме снижения утечек и значительного экономического эффекта позволит сократить аварии на сетях водоснабжения за счет снижения среднесуточного давления.

# 4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды описаны в пункте 3.5 «Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета» настоящего раздела.

# 4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование

На перспективу сохраняются существующие маршруты прохождения трубопроводов по территории Потьминского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия, так как проектные решения водопроводной сети приняты с учетом существующей застройки и в целом сохраняют сложившуюся схему водоснабжения населённого пункта. Замена ветхих сетей водоснабжения должна осуществляться без внесения изменений в существующую схему водоснабжения.

Точная трассировка сетей проводится на стадии разработки проектов с учетом вертикальной планировки территории и гидравлических режимов сети.

# 4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Определение точного местоположения объектов централизованной системы водоснабжения будет проводиться на стадии разработки проектов с учетом вертикальной планировки территории и гидравлических режимов сети.

# 4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Точные границы планируемых зон размещения возможно будет указать только во время выполнения предпроектных работ в части урегулирования земельно-правовых вопросов.

# 4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Трассировка водопроводных сетей показана на схемах планируемого размещения объектов водоснабжения и водоотведения (Приложение).

# 5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

# 5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водопровода необходима организация зон санитарной охраны на всех источниках хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Основными проблемами обеспечения населения доброкачественной питьевой водой являются:

- антропогенное загрязнение водоисточников (как поверхностных, так и подземных);

- недостаточная надежность системы хозяйственно-питьевого  водоснабжения.

Необходимо своевременно заменить, а также провести инвентаризацию источников водоснабжения. Например, бездействующие скважины могут служить проводниками загрязнения подземных вод.

# 5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

На сегодняшний день водоподготовка на территории Потьминского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района не производится, вода после подъема подается в водонапорную башню и далее в распределительную сеть.

# 6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Основные мероприятия по реализации схемы водоснабжения Потьминского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия, направленные на обеспечение в полном объёме необходимого резерва мощностей инженерно-технического обеспечения для развития объектов капитального строительства, и для повышения надежности систем жизнеобеспечения, а также техническое обоснования их необходимости приведены в п.4.1 «Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам» и п.4.2 «Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения» настоящего раздела.

На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные об объектах-аналогах. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи с чем обеспечивается поэтапная её детализация и уточнение. Ведомость объемов и стоимости работ приведены в таблице II.6.1.

Таблица II.6.1 Ведомость объемов и стоимости работ по реконструкции объектов (водоснабжение)

| № п/п | Мероприятие | Ед.изм. | Объём работ | Стоимость работ, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| 1 | Реконструкция водопровода п. Потьма ,ул Советская. | м. | 920 | 3490,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция водопровода п. Потьма ул. Новостроящаяся | м. | 650 |  | 1931,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция водопровода п. Потьма ул. Песчаная | м. | 720 | - | 1739,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция водопровода п. Потьма ул. Садовая | м. | 740 |  |  | 2429,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Реконструкция водопровода п. Потьма ул. Новая | м. | 680 |  |  |  | 2039,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Реконструкция водопровода п. Потьма ул. Красноармейская д.12 | м. | 125 |  |  |  |  | 329,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Реконструкция водопровода п. Потьма ул. Школьная д34 | м. | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2131,71 |
| 8 | Реконструкция водопровода п. Потьма ул. Пионерская | м. | 315 |  |  | 848,55 | 882,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Реконструкция водопровода п. Потьма ул. Демократическая | м. | 520 |  |  |  |  | 2635,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Реконструкция водопровода п. Потьма ул. Красноармейская | м. | 540 |  |  |  |  |  | 1711,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Реконструкция водопровода п. Потьма ул. Красноармейская | м. | 670 |  |  |  |  |  | 1818,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Реконструкция водопровода п. Потьма ул. Зеленая | м. | 320 |  |  |  |  |  |  | 1862,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Реконструкция водопровода п. Потьма ул. Дачная | м. | 290 |  |  |  |  |  |  | 1690,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Реконструкция водопровода п. Потьма ул Лесная | м. | 1100 |  |  |  |  |  |  |  | 2569,77 | 2672,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Реконструкция водопровода п. Потьма ул. Первомайская | м. | 1250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2900,69 | 3016,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Реконструкция водопровода п. Потьма ул. Железнодорожная | м. | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2054,70 | 2136,89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Реконструкция водопровода п. Потьма ул. Гражданская | м. | 1160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2747,80 | 2857,71 |  |  |  |  |  |
| 18 | Реконструкция водопровода п. Потьма ул. 1-ая Вокзальная | м. | 980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2034,57 | 2115,96 | 2200,59 |  |  |
| 19 | Реконструкция водопровода п. Потьма 2-ая Вокзальная | м. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2640,53 |  |
| ИТОГО: | 3490,33 | 3671,49 | 3278,15 | 2964,56 | 3530,43 | 3553,43 | 2569,77 | 2672,56 | 2900,69 | 3016,72 | 2054,70 | 2136,89 | 2747,80 | 2857,71 | 2034,57 | 2115,96 | 2200,59 | 2640,83 | 2131,71 | 55490,85 |

Таблица II.6.2 Ведомость объемов и стоимости работ по капитальному ремонту (водоснабжение)

| № п/п | Мероприятие | Ед.изм. | Объём работ | Стоимость работ, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| 1 | Капитальный ремонт водозаборной скважины п. Потьма ул. Школьная | ед. | 1 | 593,061 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Капитальный ремонт водозаборной скважины п. Потьма ул. Гражданская | ед. | 1 | 693,219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Капитальный ремонт водозаборной скважины п. Потьма ул. Красноармейская | ед. | 1 | 802,651 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Капитальный ремонт водозаборной скважины п. Потьма ул. Октябрьская | ед. | 1 | 690,274 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 2779,205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращение потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В таблице II.7.1 приведены основные целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения.

Таблица II.7.1 Основные целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовый 2020 | плановый 2041 |
| Показатели качества воды |
| 1 | Доля проб воды, соответствующая нормативным требованиям | % | 84,69 | 100 |
| Показатели надежности и бесперебойности услуг |
| 2 | Количество аварий в системе водоснабжения | шт./год | 0 | 0 |
| Показатели энергоэффективности и развития системы учета воды |
| 3 | Доля потерь воды в водопроводных сетях | % | 15,72 | 15,72 |

# 8 Перечень выявленных бесхозных объектов централизованной системы водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозности, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, выявляться организациями, наделенных статусом гарантирующих организаций, в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей водоснабжения.

Эксплуатация выявленных бесхозных объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, должна осуществляться структурным подразделением администрации поселения, осуществляющим полномочия администрации по владению, пользованию и распоряжению объектами муниципальной собственности.

По состоянию на 2020 год в Потьминском городском поселении Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия бесхозных объектов централизованной системы водоснабжения не выявлено.

Раздел II Схема водоотведения Потьминского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия

1.1 Существующее положение в сфере водоотведения

В Потьминском городском поселении существует централизованная система водоотведения, обеспечивающая нужды населения и прочих потребителей.

Индивидуальные жилые дома оборудованы уборными с накопительными емкостями для приема сточных вод или надворными уборными с последующей утилизацией хозяйственно-фекальных стоков в компостные ямы. Очистка накопительных емкостей и приемных емкостей надворных уборных осуществляется ассенизационной машиной с вывозом и сбросом в существующую канализационную сеть.

В Потьминском городском поселении централизованная система водоотведения состоит из канализационной сети протяженностью 3352,7 м. со сбросом на очистные сооружения.

Канализационная сеть построена по схеме, определяемой планировкой застройки, общим направлениям рельефа местности. Сети проложены из чугунных труб диаметром 100-150 мм и находятся в аварийном состоянии.

1.2. Баланс сточных вод

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Баланс водоотведения за 2020 год

| Наименование показателей | Водоотведение |
| --- | --- |
| Принято от населения, тыс. куб. м. | 9,86 |
| Передано от бюджетных потребителей, тыс. куб. м. | 61,82 |
| Объем принятых сточных вод всего, тыс. куб. м. | 71,68 |

1.3. Прогноз объема сточных вод

Объемы водоотведения от абонентов рассчитаны с учетом ежегодного снижения численности населения.

|  | Водоотведение, тыс.куб.м/год | Общий объем водоотведения, тыс.куб.м/год |
| --- | --- | --- |
| Год | население | бюджет | прочие |  |
| 2021 | 8,90 | 55,80 | 0,00 | 64,70 |
| 2022 | 8,89 | 55,75 | 0,00 | 64,64 |
| 2023 | 8,88 | 55,69 | 0,00 | 64,57 |
| 2024 | 8,87 | 55,64 | 0,00 | 64,51 |
| 2025 | 8,87 | 55,60 | 0,00 | 64,47 |
| 2026 | 8,86 | 55,55 | 0,00 | 64,41 |
| 2027 | 8,85 | 55,49 | 0,00 | 64,35 |
| 2028 | 8,84 | 55,44 | 0,00 | 64,28 |
| 2029 | 8,83 | 55,37 | 0,00 | 64,20 |
| 2030 | 8,83 | 55,33 | 0,00 | 64,16 |
| 2031 | 8,82 | 55,28 | 0,00 | 64,10 |
| 2032 | 8,82 | 55,28 | 0,00 | 64,10 |
| 2033 | 8,82 | 55,28 | 0,00 | 64,10 |
| 2034 | 8,82 | 55,28 | 0,00 | 64,10 |
| 2035 | 8,82 | 55,28 | 0,00 | 64,10 |
| 2036 | 8,82 | 55,28 | 0,00 | 64,10 |
| 2037 | 8,82 | 55,28 | 0,00 | 64,10 |
| 2038 | 8,82 | 55,28 | 0,00 | 64,10 |
| 2039 | 8,82 | 55,28 | 0,00 | 64,10 |
| 2040 | 8,82 | 55,28 | 0,00 | 64,10 |
| 2041 | 8,82 | 55,28 | 0,00 | 64,10 |

1.4.Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

Основными направлениями, принципами, задачами и целевыми показателями развития централизованной системы водоотведения являются:

1) охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения;

2) снижения негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

3) обеспечения доступности водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих водоотведение;

4) обеспечения развития централизованных систем водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих водоотведение.

5) приоритетность обеспечения населения услугами по водоотведению;

6) создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

7) достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих водоотведение, и их абонентов;

8) установление тарифов в сфере водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих  водоотведение, необходимых для осуществления водоотведения;

9) обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоотведения;

10) открытость деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоотведения.

На территории городского поселения предлагается строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с доочисткой сточных вод и механическим обезвоживанием осадка, развитие и замена изношенных канализационных сетей, а также строительство компактных очистных сооружений биологической очистки на площадках планируемой индивидуальной жилой застройки.

Площадки планируемых объектов канализования, располагаемые рядом, следует объединить в единые системы хозяйственно-бытовой канализации. Территория существующей и планируемой застройки может быть подключена к существующим очистным сооружениям.

Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории городского поселения предусматриваются следующие мероприятия:

- строительство очистных сооружений полной биологической очистки с глубокой доочисткой стоков и механическим обезвоживанием осадка, проектная производительность очистных сооружений составит 250 м³/сутки, а также строительство очистных сооружений полной биологической очистки на площадках планируемой индивидуальной жилой застройки -.300 м³/сутки

При выборе площадок под размещение новых сооружений обеспечить соблюдение санитарно-защитных зон от них в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и учесть наличие согласованных мест выпуска очищенных стоков;

- замена изношенных самотечно-напорных  канализационных сетей;

- утилизация образующегося осадка на площадках канализационных очистных сооружений;

- строительство очистных сооружений малой производительности для местных и индивидуальных систем водоотведения;

- согласование площадок под размещение новых очистных сооружений и мест выпуска очищенных сточных вод в установленном порядке до начала разработки проектов с учетом зон санитарной охраны.

1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.

Все экологические аспекты должны быть предусмотрены проектно-сметной документацией и соблюдены в процессе строительства и эксплуатации очистных сооружений.

1.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения»

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:

-  проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства объектов. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

1.7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Основными целевыми показателями развития централизованной системы водоотведения являются:

- обеспечение потребителей коммунальными услугами централизованного водоотведения на 100%;

- улучшение экологической ситуации за счет очистки сточных вод.

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовый 2020 | плановый 2041 |
| Показатели качества очистки сточных вод |
| 1 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, для системы централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | % | 100 | 0,00 |
| 2 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 100 | 0,00 |
| Показатели надежности и бесперебойности услуг |
| 3 | Количество аварий в системе водоотведения | шт./год | 0,00 | 0,00 |

АКТ

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

рп. Потьма, Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия

(наименование муниципального образования)

УТВЕРЖДЕНО:

Глава администрации Потьминского городского  поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия

__________________/ Устинов В.Т. /

(подпись и печать)

«     2022 г.

(дата составления акта)

Цель проведения обследования: определение показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения на территории Потьминского городского поселения Зубово-Полянского района Республики Мордовия..

Работы проводились в соответствии с:

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. №416 «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. N 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. N 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.08.2014 г. № 437 пр «Об утверждении Требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе определение показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей».

Общее описание систем водоснабжения и водоотведения:

В Потьминском городском поселении существует централизованная система хозяйственно - питьевого водоснабжения, обеспечивающая нужды населения и прочих потребителей.

В Потьминском городском поселении находятся 4 скважины. Эксплуатируемый водоносный горизонт является защищенным от проникновения загрязнения с поверхности земли. Износ существующих скважин составляет около 100%.

Снабжение абонентов холодной питьевой водой муниципального образования Потьминского городского поселения осуществляется через систему сетей водопровода.

Водопроводные сети проложены из трубопроводов диаметром от 32 до 100 мм общей протяженностью 34 709,7 м. Износ водопроводных сетей составляет около 66%.

Система водоотведения в Потьминском городском поселении включает в себя канализационные сети протяженностью 1752,7 м, канализационно-насосную станцию и очистные сооружения. Износ - около 100%.

Техническое обследование проводилось в отношении следующих объектов:

- Сооружение трубопроводного транспорта протяженностью 11 561 м, расположенные по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, Потьминское городское поселение, р.п. Потьма, ул. Гражданская, Гражданский переулок, ул. Железнодорожная, ул. Лесная, ул. Луговая, ул. Озерная, ул. Октябрьская, ул. Первомайская, ул. Пролетарская, ул. Вокзальная 1-я, ул. Вокзальная 2-я.

- Сооружение трубопроводного транспорта протяженностью 9 140 м, расположенные по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, Потьминское городское поселение, р.п. Потьма, ул. Деновская, ул. Новая, ул. Новстроящаяся, ул. Песчаная, ул. Пионерская, ул. Пружинская, ул. Рабочая, пер. Рабочий, ул. Садовая, ул. Советская, ул. Школьная, пер. Школьный.

- Сооружение трубопроводного транспорта протяженностью 6 056 м, расположенные по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, Потьминское городское поселение, р.п. Потьма, ул. Дачная, ул. Демократичная, пер. Демократический, ул. Зеленая, ул. Красноармейская, пер. Красноармейский, ул. Школьная.

- Сооружение трубопроводного транспорта протяженностью 1 106 м, расположенные по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, Потьминское городское поселение, р.п. Потьма, ул. Октябрьская.

- Комплекс водоснабжения станции Потьма, расположенный по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, станция Потьма.

По результатам анализа нормативно-технической документации и визуально-инструментального обследования объектов было установлено следующее:

Общие сведения по водопроводным сетям:

1. Объект: Сооружение трубопроводного транспорта протяженностью 11 561 м

Адрес расположения водопроводных сетей: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, Потьминское городское поселение, р.п. Потьма, ул. Гражданская, Гражданский переулок, ул. Железнодорожная, ул. Лесная, ул. Луговая, ул. Озерная, ул. Октябрьская, ул. Первомайская, ул. Пролетарская, ул. Вокзальная 1-я, ул. Вокзальная 2-я

Характеристика водопроводных сетей:

| Диаметр труб, мм | Протяженность, м | Год ввода в эксплуатацию | Материал | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | 1900 | 2001 | пропилен | удовлетворительное |
| 50 | 3000 | 2001 | пропилен | удовлетворительное |
| 40 | 2400 | 2001 | пропилен | удовлетворительное |
| 32 | 1200 | 2001 | пропилен | удовлетворительное |
| 100 | 361 | 2001 | чугун | удовлетворительное |
| 50 | 2700 | 2001 | металл | удовлетворительное |

2. Объект: Сооружение трубопроводного транспорта протяженностью 9 140 м.

Адрес расположения водопроводных сетей: Зубово-Полянский район, Потьминское городское поселение, р.п. Потьма, ул. Деновская, ул. Новая, ул. Новостроящаяся, ул. Песчаная, ул. Пионерская, ул. Пружинская, ул. Рабочая, пер. Рабочий, ул. Садовая, ул. Советская, ул. Школьная, пер. Школьный

Характеристика водопроводных сетей:

| Диаметр труб, мм | Протяженность, м | Год ввода в эксплуатацию | Материал | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 1106 | 2001 | чугун | удовлетворительное |

3. Объект: Сооружение трубопроводного транспорта протяженностью 6 056 м.

Адрес расположения водопроводных сетей: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, Потьминское городское поселение, р.п. Потьма, ул. Дачная, ул. Демократичная, пер. Демократический, ул. Зеленая, ул. Красноармейская, пер. Красноармейский, ул. Школьная.

Характеристика водопроводных сетей:

| Диаметр труб, мм | Протяженность, м | Год ввода в эксплуатацию | Материал | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | 1700 | 2001 | пропилен | удовлетворительное |
| 50 | 2250 | 2001 | пропилен | удовлетворительное |
| 40 | 1202 | 2001 | пропилен | удовлетворительное |
| 32 | 904 | 2001 | пропилен | удовлетворительное |

4. Объект: Сооружение трубопроводного транспорта протяженностью 1 106 м.

Адрес расположения водопроводных сетей: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, Потьминское городское поселение, р.п. Потьма, ул. Октябрьская.

Характеристика водопроводных сетей:

| Диаметр труб, мм | Протяженность, м | Год ввода в эксплуатацию | Материал | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | 800 | 2001 | пропилен | удовлетворительное |
| 50 | 5240 | 2001 | пропилен | удовлетворительное |
| 40 | 600 | 2001 | пропилен | удовлетворительное |
| 32 | 1700 | 2001 | пропилен | удовлетворительное |
| 63 | 800 | 2001 | металл | удовлетворительное |

Фактическое состояние:

Водопроводные сети находятся участками в аварийном состоянии, периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы.

Уровень фактического износа водопроводных сетей – около 66 %.

Показатели за 2020 г.:

| Наименование показателя | Фактические значения |
| --- | --- |
| Сведения об аварийности | нет |
| Выявленные дефекты и нарушения | Исчерпание эксплуатационного ресурса |
| Оценка технического состояния объекта в момент проведения обследования | Оборудование группы «б». Оборудование работает без аварий, бывают незначительные сбои |
| Потери, % | 15,73 |
| Потери, тыс. куб. м. | 20,56 |

Выявленные дефекты:

| Объект | Характеристика дефектов | Описание работ по устранению дефектов |
| --- | --- | --- |
| Водопровод п. Потьма ,ул Советская 920 м. | Исчерпание эксплуатационного ресурса. | Разработка траншеи длиной 920м шириной 0,65м, глубиной 1,8м. |
|  |  | Демонтаж старого водопровода - 920м, состоящего из металла. |
|  |  | Разработка грунта 1053 куб. м. |
|  |  | Песчаная подсыпка 135,13 куб. м. |
|  |  | Обратная засыпка грунта 1053 куб. м. |
|  |  | Монтаж водопроводной трубы |
|  |  | Установка фасонных частей, запорной арматуры, хомутов -врезок. |
|  |  | Устройство ж/б смотровых колодцев d-1м |
|  |  | Устройство ж/б смотров. колодцев d-1.5м |
| Водопровод п. Потьма ул. Новостроящаяся 650м | Исчерпание эксплуатационного ресурса. | Разработка траншеи длиной 650м шириной 0,65м, глубиной 1,8м. |
|  |  | Демонтаж старого водопровода - 650м, состоящего из металла. |
|  |  | Разработка грунта 760,5 куб. м. |
|  |  | Песчаная подсыпка 79,6 куб. м. |
|  |  | Обратная засыпка грунта 760,5 куб. м. |
|  |  | Монтаж водопроводной трубы |
|  |  | Установка фасонных частей, запорной арматуры, хомутов -врезок. |
|  |  | Устройство ж/б смотровых колодцев d-1м |
|  |  | Устройство ж/б смотров. колодцев d-1.5м |
| Водопровод п. Потьма ул. Песчаная 720м | Исчерпание эксплуатационного ресурса. | Разработка траншеи длиной 720м шириной 0,65м, глубиной 1,8м. |
|  |  | Демонтаж старого водопровода - 720м, состоящего из металла. |
|  |  | Разработка грунта 842,4 куб. м. |
|  |  | Песчаная подсыпка 108,1 куб. м. |
|  |  | Обратная засыпка грунта 842,4 куб. м. |
|  |  | Монтаж водопроводной трубы |
|  |  | Установка фасонных частей, запорной арматуры, хомутов -врезок. |
|  |  | Устройство ж/б смотровых колодцев d-1м |
|  |  | Устройство ж/б смотров. колодцев d-1.5м |
| Водопровод п. Потьма ул. Садовая 740 м. | Исчерпание эксплуатационного ресурса. | Разработка траншеи длиной 740м шириной 0,65м, глубиной 1,8м. |
|  |  | Демонтаж старого водопровода - 740м, состоящего из металла. |
|  |  | Разработка грунта 865,8 куб. м. |
|  |  | Песчаная подсыпка 111,11 куб. м. |
|  |  | Обратная засыпка грунта 865,8 куб. м. |
|  |  | Монтаж водопроводной трубы |
|  |  | Установка фасонных частей, запорной арматуры, хомутов -врезок. |
|  |  | Устройство ж/б смотровых колодцев d-1м |
|  |  | Устройство ж/б смотров. колодцев d-1.5м |
| Водопровод п. Потьма ул. Новая 680м | Исчерпание эксплуатационного ресурса. | Разработка траншеи длиной 680м шириной 0,65м, глубиной 1,8м. |
|  |  | Демонтаж старого водопровода - 680м, состоящего из металла. |
|  |  | Разработка грунта 795,6 куб. м. |
|  |  | Песчаная подсыпка 102,10 куб. м. |
|  |  | Обратная засыпка грунта 795,6 куб. м. |
|  |  | Монтаж водопроводной трубы |
|  |  | Установка фасонных частей, запорной арматуры, хомутов -врезок. |
|  |  | Устройство ж/б смотровых колодцев d-1м |
|  |  | Устройство ж/б смотров. колодцев d-1.5м |
| Водопровод п. Потьма ул. Красноармейская д.12 125м | Исчерпание эксплуатационного ресурса. | Разработка траншеи длиной 125м шириной 0,65м, глубиной 1,8м. |
|  |  | Демонтаж старого водопровода - 125м, состоящего из металла. |
|  |  | Разработка грунта 146,25 куб. м. |
|  |  | Песчаная подсыпка 18,77 куб. м. |
|  |  | Обратная засыпка грунта 146,25 куб. м. |
|  |  | Монтаж водопроводной трубы |
|  |  | Установка фасонных частей, запорной арматуры, хомутов -врезок. |
|  |  | Устройство ж/б смотровых колодцев d-1м |
|  |  | Устройство ж/б смотров. колодцев d-1.5м |
| Водопровод п. Потьма ул. Школьная д34 280м | Исчерпание эксплуатационного ресурса. | Разработка траншеи длиной 280м шириной 0,65м, глубиной 1,8м. |
|  |  | Демонтаж старого водопровода - 280м, состоящего из металла. |
|  |  | Разработка грунта 327,6 куб. м. |
|  |  | Песчаная подсыпка 42,04 куб. м. |
|  |  | Обратная засыпка грунта 327,6 куб. м. |
|  |  | Монтаж водопроводной трубы |
|  |  | Установка фасонных частей, запорной арматуры, хомутов -врезок. |
|  |  | Устройство ж/б смотровых колодцев d-1м |
|  |  | Устройство ж/б смотров. колодцев d-1.5м |
| Водопровод п. Потьма ул. Пионерская 315м. | Исчерпание эксплуатационного ресурса. | Разработка траншеи длиной 315м шириной 0,65м, глубиной 1,8м. |
|  |  | Демонтаж старого водопровода - 315м, состоящего из металла. |
|  |  | Разработка грунта 368,5 куб. м. |
|  |  | Песчаная подсыпка 47,29 куб. м. |
|  |  | Обратная засыпка грунта 368,5 куб. м. |
|  |  | Монтаж водопроводной трубы |
|  |  | Установка фасонных частей, запорной арматуры, хомутов -врезок. |
|  |  | Устройство ж/б смотровых колодцев d-1м |
|  |  | Устройство ж/б смотров. колодцев d-1.5м |
| Водопровод п. Потьма ул. Демократическая 520м. | Исчерпание эксплуатационного ресурса. | Разработка траншеи длиной 520м шириной 0,65м, глубиной 1,8м. |
|  |  | Демонтаж старого водопровода - 520м, состоящего из металла. |
|  |  | Разработка грунта 608,4 куб. м. |
|  |  | Песчаная подсыпка 78,07 куб. м. |
|  |  | Обратная засыпка грунта 608,4 куб. м. |
|  |  | Монтаж водопроводной трубы |
|  |  | Установка фасонных частей, запорной арматуры, хомутов -врезок. |
|  |  | Устройство ж/б смотровых колодцев d-1м |
|  |  | Устройство ж/б смотров. колодцев d-1.5м |
| Водопровод п. Потьма ул. Красноармейская 540м | Исчерпание эксплуатационного ресурса. | Разработка траншеи длиной 540м шириной 0,65м, глубиной 1,8м. |
|  |  | Демонтаж старого водопровода - 540м, состоящего из металла. |
|  |  | Разработка грунта 613,8 куб. м. |
|  |  | Песчаная подсыпка 81,06 куб. м. |
|  |  | Обратная засыпка грунта 613,8 куб. м. |
|  |  | Монтаж водопроводной трубы |
|  |  | Установка фасонных частей, запорной арматуры, хомутов -врезок. |
|  |  | Устройство ж/б смотровых колодцев d-1м |
|  |  | Устройство ж/б смотров. колодцев d-1.5м |
| Водопровод п. Потьма ул. Красноармейская 670м. | Исчерпание эксплуатационного ресурса. | Разработка траншеи длиной 670м шириной 0,65м, глубиной 1,8м. |
|  |  | Демонтаж старого водопровода - 670м, состоящего из металла. |
|  |  | Разработка грунта 783,9 куб. м. |
|  |  | Песчаная подсыпка 100,60 куб. м. |
|  |  | Обратная засыпка грунта 783,9 куб. м. |
|  |  | Монтаж водопроводной трубы |
|  |  | Установка фасонных частей, запорной арматуры, хомутов -врезок. |
|  |  | Устройство ж/б смотровых колодцев d-1м |
|  |  | Устройство ж/б смотров. колодцев d-1.5м |
| Водопровод п. Потьма ул. Зеленая 320м | Исчерпание эксплуатационного ресурса. | Разработка траншеи длиной 320м шириной 0,65м, глубиной 1,8м. |
|  |  | Демонтаж старого водопровода - 320м, состоящего из металла. |
|  |  | Разработка грунта 374,4 куб. м. |
|  |  | Песчаная подсыпка 48,05 куб. м. |
|  |  | Обратная засыпка грунта 374,4 куб. м. |
|  |  | Монтаж водопроводной трубы |
|  |  | Установка фасонных частей, запорной арматуры, хомутов -врезок. |
|  |  | Устройство ж/б смотровых колодцев d-1м |
|  |  | Устройство ж/б смотров. колодцев d-1.5м |
| Водопровод п. Потьма ул. Дачная 290м | Исчерпание эксплуатационного ресурса. | Разработка траншеи длиной 290м шириной 0,65м, глубиной 1,8м. |
|  |  | Демонтаж старого водопровода - 290м, состоящего из металла. |
|  |  | Разработка грунта 339,3 куб. м. |
|  |  | Песчаная подсыпка 43,54 куб. м. |
|  |  | Обратная засыпка грунта 339,3 куб. м. |
|  |  | Монтаж водопроводной трубы |
|  |  | Установка фасонных частей, запорной арматуры, хомутов -врезок. |
|  |  | Устройство ж/б смотровых колодцев d-1м |
|  |  | Устройство ж/б смотров. колодцев d-1.5м |
| Водопровод п. Потьма ул Лесная 1100м | Исчерпание эксплуатационного ресурса. | Разработка траншеи длиной 1100м шириной 0,65м, глубиной 1,8м. |
|  |  | Демонтаж старого водопровода - 1100м, состоящего из металла. |
|  |  | Разработка грунта 1287 куб. м. |
|  |  | Песчаная подсыпка 165,16 куб. м. |
|  |  | Обратная засыпка грунта 1287 куб. м. |
|  |  | Монтаж водопроводной трубы |
|  |  | Установка фасонных частей, запорной арматуры, хомутов -врезок. |
|  |  | Устройство ж/б смотровых колодцев d-1м |
|  |  | Устройство ж/б смотров. колодцев d-1.5м |
| Реконструкция водопровода п. Потьма ул. Первомайская 1250м | Исчерпание эксплуатационного ресурса. | Разработка траншеи длиной 1250м шириной 0,65м, глубиной 1,8м. |
|  |  | Демонтаж старого водопровода - 1250м, состоящего из металла. |
|  |  | Разработка грунта 1462,5 куб. м. |
|  |  | Песчаная подсыпка 187,69 куб. м. |
|  |  | Обратная засыпка грунта 1462,5 куб. м. |
|  |  | Монтаж водопроводной трубы |
|  |  | Установка фасонных частей, запорной арматуры, хомутов -врезок. |
|  |  | Устройство ж/б смотровых колодцев d-1м |
|  |  | Устройство ж/б смотров. колодцев d-1.5м |
| Водопровод п. Потьма ул. Железнодорожная 700м | Исчерпание эксплуатационного ресурса. | Разработка траншеи длиной 700 м шириной 0,65м, глубиной 1,8м. |
|  |  | Демонтаж старого водопровода - 700м, состоящего из металла. |
|  |  | Разработка грунта 819 куб. м. |
|  |  | Песчаная подсыпка 105,11 куб. м. |
|  |  | Обратная засыпка грунта 819 куб. м. |
|  |  | Монтаж водопроводной трубы |
|  |  | Установка фасонных частей, запорной арматуры, хомутов -врезок. |
|  |  | Устройство ж/б смотровых колодцев d-1м |
|  |  | Устройство ж/б смотров. колодцев d-1.5м |
| Водопровод п. Потьма ул. Гражданская 1160м | Исчерпание эксплуатационного ресурса. | Разработка траншеи длиной 1160м шириной 0,65м, глубиной 1,8м. |
|  |  | Демонтаж старого водопровода - 1160м, состоящего из металла. |
|  |  | Разработка грунта 1357,2 куб. м. |
|  |  | Песчаная подсыпка 174,17 куб. м. |
|  |  | Обратная засыпка грунта 1357,2 куб. м. |
|  |  | Монтаж водопроводной трубы |
|  |  | Установка фасонных частей, запорной арматуры, хомутов -врезок. |
|  |  | Устройство ж/б смотровых колодцев d-1м |
|  |  | Устройство ж/б смотров. колодцев d-1.5м |
| Водопровод а п. Потьма ул. 1-ая Вокзальная 980м | Исчерпание эксплуатационного ресурса. | Разработка траншеи длиной 980м шириной 0,65м, глубиной 1,8м. |
|  |  | Демонтаж старого водопровода - 980м, состоящего из металла. |
|  |  | Разработка грунта 1146,6 куб. м. |
|  |  | Песчаная подсыпка 147,15 куб. м. |
|  |  | Обратная засыпка грунта 1146,6 куб. м. |
|  |  | Монтаж водопроводной трубы |
|  |  | Установка фасонных частей, запорной арматуры, хомутов -врезок. |
|  |  | Устройство ж/б смотровых колодцев d-1м |
|  |  | Устройство ж/б смотров. колодцев d-1.5м |
| Водопровод п. Потьма 2-ая Вокзальная 300м | Исчерпание эксплуатационного ресурса. | Разработка траншеи длиной 300м шириной 0,65м, глубиной 1,8м. |
|  |  | Демонтаж старого водопровода - 300м, состоящего из металла. |
|  |  | Разработка грунта 351 куб. м. |
|  |  | Песчаная подсыпка 45,045 куб. м. |
|  |  | Обратная засыпка грунта 351 куб. м. |
|  |  | Монтаж водопроводной трубы |
|  |  | Установка фасонных частей, запорной арматуры, хомутов -врезок. |
|  |  | Устройство ж/б смотровых колодцев d-1м |
|  |  | Устройство ж/б смотров. колодцев d-1.5м |

Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов.

Эксплуатация возможна.

Рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности и энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы водоснабжения в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения.

Проведение планово-предупредительных и капитальных ремонтов водопроводной сети- ежегодно. Замена изношенных водопроводных сетей, запорной арматуры- ежегодно.

Анализ условий работы сети, ликвидация аварий с минимальными затратами и сроками- ежегодно

Способы приведения объекта в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации

Реконструкция объектов подрядным способом

Возможные проектные решения. Предложения о проведении мероприятий (ремонт, восстановление, модернизация, замена) на объекте

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. (в ценах 3 квартала 2021г.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция водопровода п. Потьма ,ул Советская 920 м. | 3 346,432 |
| 2 | Реконструкция водопровода п. Потьма ул. Новостроящаяся 650м | 1 781,008 |
| 3 | Реконструкция водопровода п. Потьма ул. Песчаная 720м | 1 603,725 |
| 4 | Реконструкция водопровода п. Потьма ул. Садовая 740 м. | 2 153,690 |
| 5 | Реконструкция водопровода п. Потьма ул. Новая 680м | 1 738,387 |
| 6 | Реконструкция водопровода п. Потьма ул. Красноармейская д.12 125м | 269,832 |
| 7 | Реконструкция водопровода п. Потьма ул. Школьная д34 280м | 970,086 |
| 8 | Реконструкция водопровода п. Потьма ул. Пионерская 315м. | 1 504,368 |
| 9 | Реконструкция водопровода п. Потьма ул. Демократическая 520м. | 2 159,811 |
| 10 | Реконструкция водопровода п. Потьма ул. Красноармейская 540м | 1 348,918 |
| 11 | Реконструкция водопровода п. Потьма ул. Красноармейская 670м. | 1 433,415 |
| 12 | Реконструкция водопровода п. Потьма ул. Зеленая 320м | 1 411,627 |
| 13 | Реконструкция водопровода п. Потьма ул. Дачная 290м | 1 280,920 |
| 14 | Реконструкция водопровода п. Потьма ул Лесная 1100м | 3 744,609 |
| 15 | Реконструкция водопровода п. Потьма ул. Первомайская 1250м | 3 907,933 |
| 16 | Реконструкция водопровода п. Потьма ул. Железнодорожная 700м | 2 559,333 |
| 17 | Реконструкция водопровода п. Потьма ул. Гражданская 1160м | 3 164,443 |
| 18 | Реконструкция водопровода п. Потьма ул. 1-ая Вокзальная 980м | 3 249,452 |
| 19 | Реконструкция водопровода п. Потьма 2-ая Вокзальная 300м | 1 249,702 |

Общие сведения по объекту - комплекс водоснабжения

5. Объект: Комплекс водоснабжения станции Потьма с кадастровым номером №13:08:0403001:2748

Адрес: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, станция Потьма

Технические характеристики объектов, входящих в объект – Комплекс водоснабжения

| Наименование объекта | Технико-экономические показатели | Год ввода в эксплуатацию | Состояние объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Здание насосной станции | Площадь по внутреннему замеру-24,8 кв. м., пл. застройки 37,0 кв. м., этажность – надземная 1, фундамент – бутовый, стены кирпичные, перекрытие- деревянное, кровля – шифер, назначение – производственное | 1952 | Состояние неудовлетворительное |
| Насосная станция | Площадь по внутреннему замеру-9,0 кв.м., пл. застройки11,6 кв.м., этажность – надземная 1, фундамент – бутовый, стены кирпичные, перекрытие- деревянное, кровля – шифер, назначение – производственное | 1989 | Состояние неудовлетворительное |
| Артезианская скважина Республика Мордовия | Ширина (диаметр) – 9 м., высота (глубина) – 96 м., назначение – производственное | 1989 | Состояние неудовлетворительное |
| Артезианская скважина | Ширина (диаметр) – 250 м., высота (глубина) – 101 м., назначение – производственное | 1947 | Состояние неудовлетворительное |
| Водонапорная башня Республика Мордовия | Площадь застройки по наружному замеру-36,94 кв.м., высота (глубина) – 16,7 м., фундамент – бутовый, стены кирпичные и деревянные, перекрытие-деревянное, назначение – производственное | 1938 | Состояние неудовлетворительное, резервуар в аварийном состоянии |
| Артезианская скважина | Ширина (диаметр) – 250 м., высота (глубина) – 101 м., назначение – производственное | 1938 | Состояние неудовлетворительное |
| Артезианская скважина Республика Мордовия | Ширина (диаметр) – 250 м., высота (глубина) – 101 м., назначение – производственное | 1989 | Состояние неудовлетворительное |
| Внешний водопровод | Протяженность (подземная) – 80,0 м., материал – чугун, давление ат. -1,4, колодец (материал-кирпич) в количестве -1 шт., назначение - производственное |  | Предельное (бывшее в эксплуатации, требующее ремонта) |
| Наружные сети водопровода | Протяженность (подземная) – 2727,0 м., материал – чугун, давление ат. -1,4, колодец (материал-бетон и кирпич) в количестве -9 шт., назначение - производственное |  | Предельное (бывшее в эксплуатации, требующее ремонта) |
| Водопроводная сеть | Протяженность (подземная) – 3512,7 м., материал – чугун, давление ат. -1,4, колодец (материал-бетон и кирпич) в количестве -22 шт., назначение - производственное | 1938 | Предельное (бывшее в эксплуатации, требующее ремонта) |
| Водопровод | Протяженность (подземная) – 27,0 м., материал – чугун, давление ат. -1,4, колодец (материал-бетон) в количестве -1 шт., назначение - производственное |  | Предельное (бывшее в эксплуатации, требующее ремонта) |
| Разводящая водопроводная сеть | Протяженность (подземная) – 500,0 м., материал – чугун, давление ат-1,4, колодец (материал-бетон) в количестве -2 шт., назначение - производственное | 1971 | Предельное (бывшее в эксплуатации, требующее ремонта) |
| Вспомогательные здания биологической очистки | Площадь по внутреннему замеру-52,0 кв. м., пл. застройки64,7 кв. м., этажность – надземная 1, фундамент – бетонный, стены кирпичные, перекрытие- железобетонное, кровля – шифер, назначение – производственное | 1984 | Состояние неудовлетворительное |
| Насосные канализационные станции очистных сооружений | Площадь застройки по наружному замеру-3,8 кв.м., высота (глубина) – 4,0 м., фундамент – бетонный, стены бетонные, назначение – производственное | 1984 | Состояние неудовлетворительное |
| Аэротенк очистных сооружений | Площадь застройки по наружному замеру-53,1 кв.м., высота (глубина) – 2,7 м., фундамент – бетонный, стены бетонные, назначение – производственное | 1984 | Состояние неудовлетворительное |
| Иловая площадка | Площадь застройки по наружному замеру-576,0 кв.м., назначение – производственное | 1984 | Состояние предельное |
| Канализационные сети | Протяженность (подземная) – 1752,7 м., материал – чугун, колодец (материал-бетон) в количестве -37 шт., назначение - производственное |  | Предельное (бывшее в эксплуатации, требующее ремонта) |
| Земельные участки |
| Земельный участок | Площадь-1390 кв.м., категория – земли поселений |  |  |
| Оборудование |
| Электроталь | Количество 1 шт. |  | Неудовлетворительное (Бывшее в эксплуатации, требующее капитального ремонта или замены) |
| Аппаратура автоматики насосной станции | Количество 1 шт. |  | Неудовлетворительное (Бывшее в эксплуатации, требующее капитального ремонта или замены) |
| Станция управления | Количество 1 шт. |  | Неудовлетворительное (Бывшее в эксплуатации, требующее капитального ремонта или замены) |
| Насос ЭЦВ ЭЦВ 8 -25 - 100 | Количество 4 шт. |  | Неудовлетворительное (Бывшее в эксплуатации, требующее капитального ремонта или замены) |
| Установка хлораторная | Количество 2 шт. |  | Утрачено (установлено в ходе осмотра) |
| Контактные резервуары | Количество 1 шт. |  | Утрачено (установлено в ходе осмотра) |
| Компрессор (газодувка) 2 АФ - 53 - Э51 Ш | Количество 2 шт. |  | Неудовлетворительное (Бывшее в эксплуатации, требующее капитального ремонта или замены) |
| Газодувка 2 АФ -51 - Э Ш | Количество 1 шт. |  | Неудовлетворительное (Бывшее в эксплуатации, требующее капитального ремонта или замены) |
| Насос ГНОМ 16 -16 | Количество 1 шт. |  | Неудовлетворительное (Бывшее в эксплуатации, требующее капитального ремонта или замены) |

Сведения о скважинах

Характеристика эксплуатационных скважин

| № п/п | Наименование объекта и местоположение | Наземное оборудование | Марка насоса | Глубина, м | Диаметр скважины, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозаборная скважина по ул. Октябрьская п. Потьма | кирпичный павильон, пол зацементирован, установлен кран для отбора проб воды, автоматика | ЭЦВ 8-25-100 | 101 | 200 |
| 2 | Водозаборная скважина по ул. Красноармейская п. Потьма | кирпичный павильон, пол зацементирован, установлен кран для отбора проб воды, автоматика | ЭЦВ 8-25-100 | 100 | 200 |
| 3 | Водозаборная скважина по ул. Гражданская п. Потьма | кирпичный павильон, пол зацементирован, установлен кран для отбора проб воды, автоматика | ЭЦВ 8-25-100 | 118 | 200 |
| 4 | Водозаборная скважина по ул. Школьная п. Потьма | кирпичный павильон, пол зацементирован, установлен кран для отбора проб воды, автоматика | ЭЦВ 8-25-100 | 96 | 200 |

Характеристика насосов:

| Типоразмер электронасоса | Подача, м3/час | Напор Н, м | Ток, I, А | КПД эл. двигателя, % | Мощность эл. двигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 100 | 27 | 82 | 11 |

Сведения об аварийности - нет

Глубинные насосы находятся не в аварийном состоянии, но периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы.

Фактические показатели скважин за 2020 г.

| Наименование показателя | Единица измерения | Фактические значения |
| --- | --- | --- |
| Удельный расход электрической энергии | кВтч/куб.м. | 1,05 |
| Отпуск воды конечным потребителям, в т.ч.: | тыс.куб.м. | 110,18 |
| бюджет | тыс.куб.м. | 3,04 |
| население | тыс.куб.м. | 105,53 |
| прочие | тыс.куб.м. | 1,61 |

Дополнительные параметры:

Скважины оснащены необходимыми средствами автоматизации, обеспечивающими непрерывную работу оборудования.

Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с приложением фотоматериалов, результатов инструментальных исследований (испытаний, измерений) на дату обследования:

| Объект | Характеристика дефектов | Описание работ по устранению дефектов |
| --- | --- | --- |
| п. Потьма, ул. Гражданская водозаборная скважина | Исчерпание эксплуатационного ресурса водоподъемных труб. | Замена и монтаж водоподъемных труб |
|  | Исчерпание эксплуатационного ресурса кабеля электродвигателя погружного насоса | Замена подводящего кабеля электродвигателя погружного насоса |
|  | Исчерпание эксплуатационного ресурса погружного насоса | Замена и монтаж погружного насоса |
|  | Исчерпание эксплуатационного ресурса электронной системы управления погружного насоса | Монтаж и пусконаладка частотного преобразователя |
|  | Исчерпание эксплуатационного ресурса запорной арматуры водозаборного узла скважины | Замена задвижки и обратного клапана |
| п. Потьма, ул. Красноармейская водозаборная скважина | Исчерпание эксплуатационного ресурса водоподъемных труб. | Замена и монтаж водоподъемных труб |
|  | Несоответствие сечения кабеля электродвигателя погружного насоса | Замена подводящего кабеля электродвигателя погружного насоса |
|  | Исчерпание эксплуатационного ресурса погружного насоса | Замена и монтаж погружного насоса |
|  | Исчерпание эксплуатационного ресурса электронной системы управления погружного насоса | Монтаж и пусконаладка частотного преобразователя |
|  | Исчерпание эксплуатационного ресурса запорной арматуры водозаборного узла скважины | Замена задвижки и обратного клапана |
|  | Несоответствие диаметра условного прохода подводящего и отводящего трубопровода ВНБ | Замена трубопроводов протяженностью 50 метров (Ду 100мм вместо Ду 63мм) |
|  | Отсутствие запорной арматуры и смотровых колодцев на подводящем и отводящем трубопроводах ВНБ | Монтаж смотровых колодцев |
|  |  | Монтаж запорной арматуры |
| п. Потьма, ул. Октябрьская водозаборная скважина | Исчерпание эксплуатационного ресурса водоподъемных труб. | Замена и монтаж водоподъемных труб |
|  | Исчерпание эксплуатационного ресурса кабеля электродвигателя погружного насоса | Замена подводящего кабеля электродвигателя погружного насоса |
|  | Исчерпание эксплуатационного ресурса погружного насоса | Замена и монтаж погружного насоса |
|  | Исчерпание эксплуатационного ресурса электронной системы управления погружного насоса | Монтаж и пусконаладка частотного преобразователя |
|  | Исчерпание эксплуатационного ресурса запорной арматуры водозаборного узла скважины | Замена задвижки и обратного клапана |
| п. Потьма, ул. Школьная водозаборная скважина | Исчерпание эксплуатационного ресурса водоподъемных труб. | Замена и монтаж водоподъемных труб |
|  | Исчерпание эксплуатационного ресурса кабеля электродвигателя погружного насоса | Замена подводящего кабеля электродвигателя погружного насоса |  |
|  | Исчерпание эксплуатационного ресурса погружного насоса | Замена и монтаж погружного насоса |  |

Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов.

Объекты находятся в рабочем состоянии.

Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательством.

Дальнейшая эксплуатация объектов возможна.

Рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности и энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической эффективности, рекомендации по способам приведения объектов в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения.

Осуществление постоянного контроля за работой скважин и оборудования - ежегодно

Ежегодно производить отбор проб воды на химический анализ по СанПиН 2.1.4.1074-01, Бактериологический анализ воды осуществлять в сроки, согласованные с органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Модернизация оборудования скважины, в том числе замена оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия – ежегодно.

Обеспечение заданных режимов работы скважины; наличие резервного оборудования в случае возникновения аварийной ситуации – ежегодно.

Возможные проектные решения

Предложения о проведении мероприятий (ремонт, восстановление, модернизация, замена) на объектах:

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт водозаборной скважины по ул. Октябрьская п. Потьма | 690,274 |
| 2 | Капитальный ремонт водозаборной скважины по ул. Красноармейская п. Потьма | 802,651 |
| 3 | Капитальный ремонт водозаборной скважины по ул. Гражданская п. Потьма | 693,219 |
| 4 | Капитальный ремонт водозаборной скважины по ул. Школьная п. Потьма | 593,061 |

Фактическое состояние системы водоотведения:

Канализационные сети находятся участками в аварийном состоянии, периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы.

Уровень фактического износа канализационных сетей – около 100%.

Показатели за 2020 г.:

| Наименование показателя | Фактические значения |
| --- | --- |
| Сведения об аварийности | нет |
| Выявленные дефекты и нарушения | Исчерпание эксплуатационного ресурса |
| Оценка технического состояния объекта в момент проведения обследования | Оборудование группы «в». Оборудование в работе, находится не в аварийном состоянии, но периодически возникают технические неполадки |

Объекты системы водоотведения, а именно: Вспомогательные здания биологической очистки, Насосные канализационные станции очистных сооружений, Аэротенк очистных сооружений, Иловая площадка находятся в аварийном состоянии, периодически возникают технические неполадки. Уровень фактического износа – 100%.

Показатели за 2020 г.:

| Наименование показателя | Фактические значения |
| --- | --- |
| Сведения об аварийности | нет |
| Выявленные дефекты и нарушения | Исчерпание эксплуатационного ресурса |
| Оценка технического состояния объекта в момент проведения обследования | Оборудование группы «г». Оборудование в работе, но по выявленным показателям находится в предаварийном или аварийном состоянии, эксплуатация оборудования нежелательна или опасна |

Фактические показатели системы водоотведения за 2020 г.

| Наименование показателя | Единица измерения | Фактические значения |
| --- | --- | --- |
| Удельный расход электрической энергии | кВтч/куб.м. | 0,00 |
| Прием сточных вод, в т.ч.: | куб.м. | 71,68 |
| бюджет | куб.м. | 61,82 |
| население | куб.м. | 9,86 |
| прочие | куб.м. | 0,00 |

Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы водоотведения.

Объекты находятся в рабочем состоянии.

Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательством.

Дальнейшая эксплуатация объектов возможна.

Рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности и энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической эффективности, рекомендации по способам приведения объектов в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения.

Проведение планово-предупредительных и капитальных ремонтов объектов системы водоотведения - ежегодно.

Анализ условий работы сети, ликвидация аварий с минимальными затратами и сроками- ежегодно

Техническое обследование провели:

| __________________________ должность | _______________ подпись | ______________________________ Фамилия, Имя, Отчество |
| --- | --- | --- |
| __________________________ должность | _______________ подпись | ______________________________ Фамилия, Имя, Отчество |
| __________________________ должность | _______________ подпись | ______________________________ Фамилия, Имя, Отчество |
| __________________________ должность | _______________ подпись | ______________________________ Фамилия, Имя, Отчество |
| __________________________ должность | _______________ подпись | ______________________________ Фамилия, Имя, Отчество |

# Footnotes

По данным СНиП 2.04.02-84*:

Объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы населенных пунктов при числе жителей в них более 50 тыс. чел. следует относить к I категории; от 5 до 50 тыс. чел. — ко II категории; менее 5 тыс. чел. — к III категории.

# Text boxes

Неучтенные из-за погрешности средств измерения насосных станций второго подъема

Не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров

Не учтенные из-за погрешности средств измерений

Не зарегистрированные средствами измерений

Неучтенные и неустранимые расходы

Полезные расходы

Потери из водопроводных сетей

Расходы на технологические нужды водопроводных сетей

Организационно-учетные расходы

Потери в результате аварий

Скрытые утечки

Утечки из уплотнения сетевой арматуры

Расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам

Утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на балансе абонентов до водомерных узлов

Чистка резервуаров

Промывка тупиковых сетей

Дезинфекция, промывка после устранения аварий, плановых замен

Расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывку сетей

Промывка канализационных сетей

Тушение пожаров

Испытание пожарных гидрантов