АДМИНИСТРАЦИЯ СЕМЕНОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.04.2021г. № 12

С. Семеновка.

Об актуализации системы водоснабжения

и водоотведения Семеновского  сельского поселения

Верхнехавского  муниципального района

Воронежской области»

В целях реализации Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от  07 .12.2011 № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральным  законом от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Актуализировать системы  водоснабжения и водоотведения Семеновского сельского поселения  Верхнехавского  муниципального района (Приложение)

2. Настоящее постановление  подлежит размещению на официальном сайте администрации Семеновского  сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Семеновского

сельского поселения                                              Н.А. Рязанцева.

Приложение № 1

к распоряжению администрации

Семеновского сельского поселения

от 12.04.2021г. № 11

СХЕМА

Водоснабжения и водоотведения

Семеновского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области на период

до 2023 года

Пояснительная записка

I.Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения поселения – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения Семеновского сельского поселения Верхнехавского муниципального района являются: Федеральный закон от 07.12.2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Генеральный план поселения.

Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и схемы теплоснабжения.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на 10 лет.

II. Основные цели и задачи водоснабжения и водоотведения:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрении энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической произвести такое подключение;

-повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Семеновского сельского поселения  при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и водоотведения  и обеспечения жителей поселения водой хозяйственно-питьевого назначения;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения Семеновского сельского поселения.

III. Графическая часть

(СХЕМА прилагается)

IV. Пояснительная записка схемы водоснабжения и водоотведения

3. Семеновское сельское поселение расположено в центральной части Верхнехавского муниципального района в 13 км от районного центра с. Верхняя Хава. Административным центром поселения является село Семеновка. На западе и северо-западе территория поселения граничит с Нижебайгорским сельским поселением, на севере и северо-востоке с Верхнелуговатским сельским поселением; на востоке и юго-востоке – с Плясоватским сельским поселением; на юге и юго-западе – с Верхнехавским сельским поселением.

Общая численность населения сельского поселения по состоянию на 01.01.2020 г. составляет 442 человека. На территории поселения расположены четыре населенных пункта: с. Семеновка, д. Абрамовка, пос. Б. Михайловка и с. Перовка, общее число домохозяйств 254 единицы.

Общая площадь земель в границах муниципального образования по состоянию на           1.01.2020  г. - 5152,13 га, из них 1069 га в муниципальной собственности, 4083 га в собственности физических лиц.

Большая часть поселения занята землями сельскохозяйственного назначения — 3962 га, в том числе:

- пашни — 3308 га;

- сенокосов — 8 га;

- пастбищ — 286 га;

-  прочие земли — 360 га.

Связь с населенными пунктами, вошедшими в состав сельского поселения, осуществляется по автодорогам местного значения «с. Семеновка — пос. Б. Михайловка — с. Перовка — с. Верхняя Хава», «с. Семеновка — с. Верхняя Хава». Пути воздушного сообщения и аэропорты отсутствуют.

В юго-восточной и восточной части сельского поселения проходит линия электропередач мощностью 10 кВ, протяженностью 8,3 км, длина магистрального газопровода — 6,6 км.

3.2. Климатические условия в районе поселения

Территория Семеновского поселения расположена в зоне умеренно-континентального климата, по геоботаническим признакам относится к лесостепной зоне.

Климат умеренно-континентальный, слабо-засушливый, с жарким и сухим летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом, хорошо выраженными переходными сезонами. Самый холодный месяц - январь, самый теплый - июль. Почти половина годового количества осадков выпадает в летний период. Имеют место атмосферные засухи. По статистическим данным, один год из трех является засушливым.

Направление ветра характеризуется неустойчивостью, зимой и осенью преобладают ветры западного направления, весной юго-восточного, летом северного и северо-восточного.

Климат сельского поселения приводится по наблюдениям метеостанции, расположенной в городе Воронеже.

Климат поселения характеризуется умеренной континентальностью. Зима умеренно-холодная, лето теплое, иногда жаркое. Средняя температура января — 9,50 С, июля +19,80 С. Амплитуда колебаний температуры — 29,60 С. Продолжительность периода вегетации с температурой воздуха выше 100 С составляет 154 дня, безморозного — 150 дней, что указывает на возможность возделывания теплолюбивых культур.

Весенний сезон приходится в основном на конец марта - начало мая.

Переход температуры воздуха через 00 С приходит 30 марта, через 50 С - 13 апреля, через 100 С - 27 апреля и через 150 С - 18 мая. Средняя дата последнего заморозка - 2 мая. Осадков выпадает по декадам весеннего сезона 9 - 14 мм, т. е. весенний сезон засушливый.

Летний сезон приходится на июнь - август. Продолжительность сезона 106 дней. Наименьшее количество осадков выпадает в мае -июле. Лето характеризуется как среднее по длительности, теплое, полузасушливое.

Осенний сезон приходится на сентябрь - ноябрь. Переход температуры через 150 С происходит 2 сентября, через 00 С- 10 ноября. Первые заморозки - 3 октября, самое позднее - 21 октября. Осень длинная, полузасушливая.

Зимний сезон - ноябрь - март. Продолжительность сезона - 141 день. Средняя температура холодного месяца - января — 9,50 С. Средний из абсолютных минимумов  температуры - 300С. Средняя высота снежного покрова равна 31 см. Число дней со снегом - 120, число дней с метелями - 40. Промерзание почвы от 0,2 до 0,9 м. Разрушение снежного покрова происходит с 23 марта по 2 апреля, окончательный сход его с 26 марта по 4 апреля. Условия зимы обеспечивают перезимовку плодово-ягодных культур и озимых зерновых.

Табл. 1. Температура воздуха по месяцам.

| По месяцам | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | За год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Температура воздуха средняя,0 С | -9,5 | -9,5 | -4,1 | 5,6 | 14,3 | 17,5 | 19,8 | 18,3 | 13 | 5,8 | -1,1 | -7,2 | 5,2 |
| Осадки, мм | 30 | 24 | 27 | 29 | 48 | 61 | 72 | 60 | 41 | 41 | 36 | 35 | 504 |

При относительно небольшой среднегодовой скорости ветра, равной 4,8 м/сек, возможны пыльные бури.

В целом, климат Семеновского поселения характеризуется умеренной континентальностью, большой продолжительностью безморозного периода, достаточным годовым количеством осадков и тепла, что дает возможность возделывать ценные сельскохозяйственные культуры.

- СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В настоящее время в с. Семёновка имеются тупиковые сети водоснабжения, оборудованные водоразборными колонками  подводящие воду на объекты: котельная, школа.

В качестве источника водоснабжения используются подземные воды. .

Население Семёновского сельского поселения составляет 442 чел.

Норма водопотребления для сельских населенных пунктов согласно СНиП 2.04.02-84* - 150 л/сут.

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды села составляет 82 м3/сут.

Следовательно, существующий водозабор обеспечивает потребности населения в воде

Канализация.

Централизованная канализация на территории села отсутствует. Отвод стоков от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгребы.

2.10.2. Водоснабжение.

Население Семёновского сельского поселения составляет 442чел.

Норма водопотребления для сельских населенных пунктов согласно СНиП 2.04.02-84* - 150 л/сут.

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды села составляет 67 м3/сут.

В перспективе требуется разработать проекты реконструкции водозаборов и сетей для обеспечения села централизованным водоснабжением. Кроме того, в пос. Перовка, в связи с тем, что вода в колодцах не отвечает требованиям для воды питьевого качества, требуется разработать проекты на прокладку 5,4 км новых сетей. В пос. Большая Михайловка – 2,6 км; в с. Семеновка – 6,0 км; в д. Абрамовка – 1,3 км.

Состояние подземных вод главным образом определяют эксплуатационный отбор подземных вод и поступление в водоносные горизонты техногенных стоков и инфильтрата.

Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, техническое водоснабжение сельскохозяйственных промышленных предприятий и орошение сельхозугодий основано на использовании подземных вод.

В перспективе при переходе на централизованное водоснабжение села, необходимо предусматривать устройство малых очистных сооружений от жилых домов и объектов соцкультбыта.

Графическое изображение с. Семеновка.