АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДАМОВСКИЙ ПОССОВЕТ АДАМОВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2020                                                                                                                          №17-п

п. Адамовка

Об утверждении технического задания для МУП «Благоустройство», оказывающего   услуги по холодному водоснабжению и водоотведению на территории муниципального образования Адамовский поссовет Адамовского района Оренбургской области, в целях разработки инвестиционной программы «Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории муниципального образования Адамовский поссовет на период 2020-2026 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12 2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Уставом муниципального образования Адамовский поссовет:

1. Утвердить техническое задание для МУП «Благоустройство», оказывающего       услуги по холодному водоснабжению и водоотведению на территории муниципального образования Адамовский поссовет Адамовского района Оренбургской области в целях разработки инвестиционной программы «Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории муниципального образования Адамовский поссовет на период 2020-2026 годы», согласно приложению.

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по организационным вопросам и оперативному управлению Тагирова Р.К.

3. Постановление вступает в силу после его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Адамовский поссовет.

Глава муниципального образования                                                                     В.В. Борников

Разослано: прокуратура, в дело, Р.К. Тагирову, МУП «Благоустройство»

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Адамовский поссовет

от 05.03.2020 №17-п

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проекта инвестиционной программы «Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории муниципального образования Адамовский поссовет на период 2020-2026 годы»

I. Общие положения

1.1. Техническое задание на разработку проекта инвестиционной программы «Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории муниципального образования Адамовский поссовет на период 2020-2026 годы» (далее по тексту соответственно - Техническое задание), разработано на основании:

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

- Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,

- Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,

- Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»,

- Устава муниципального образования Адамовский поссовет

II. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

2.1. Основная цель разработки и реализации инвестиционной программы «Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории муниципального образования Адамовский поссовет на период 2020-2026 годы» выполнение комплекса мероприятий, направленных на приведения качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

2.2. Задачи разработки Инвестиционной программы:

Качество питьевой воды должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Питьевая вода должны быть:

- безопасна в эпидемическом отношении (соответствовать нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям);

- безопасна в радиационном отношении (соответствовать нормативам по показателям общей альфа- и бета- активности);

- безвредна по химическому составу (соответствовать гигиеническим нормативам по содержанию вредных химических веществ);

- иметь благоприятные органолептические свойства (соответствовать нормативам по запаху, привкусу, цветности и мутности).

2.3. Разработка и последующая реализация инвестиционной программы «Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории муниципального образования Адамовский поссовет на период 2020-2026 годы» с учетом данного технического задания, должна обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения потребителей, улучшения качества воды.

III. Целевые индикаторы и показатели

3.1. Целевые индикаторы.

Доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего государственному стандарту, по следующим показателям отмеченные в протоколах лабораторных исследований.

по среднему уровню минерализации (сухой остаток) не более 1000,0 мг./л.

по среднему уровню общей жесткости не более 7,0 мг-экв./л.

по среднему уровню общего альфа излучения не более 0,2 Бк./л.

средний уровень удельной активности Родона222 не более 60 Бк./л.

средний уровень хлоридов не более 350 мг/дм3

снижение процента неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям на 0,5%.

IV. Срок разработки инвестиционной программы

4.1. Срок разработки инвестиционной программы – в течение 3 месяцев с момента утверждения технического задания.

V. Разработчик инвестиционной программы

5.1. Разработчик инвестиционной программы – МУП «Благоустройство»

VI. Требования к инвестиционной программе

6.1. При разработке инвестиционной программы необходимо:

Выполнить анализ существующего состояния систем водоснабжения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

Разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и согласовать его с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в срок до 15 апреля 2020 года. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями включается в состав инвестиционной программы.

Определить объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы:

объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определить посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия;

финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определить на основе укрупненных показателей стоимости строительства и реконструкции, действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные единичные расценки).

6.2. Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:

финансовые средства, определяемые в ходе реализации федеральных, региональных, муниципальных целевых программ;

6.3. В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы.

6.4. Подготовить проект инвестиционного договора.

6.5. Обеспечить согласованность разрабатываемой инвестиционной программы с производственной программой с целью исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий инвестиционной программы в рамках различных программ.

6.6. Координацию работ по разработке инвестиционной программы осуществляют: МУП «Благоустройство» и Администрация муниципального образования Адамовский поссовет (по согласованию).

6.7. Инвестиционная программа должна состоять из описательной и табличной частей.

6.8. Инвестиционная программа должна содержать:

- паспорт инвестиционной программы;

- цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы;

- анализ существующего состояния систем водоснабжения;

- основные проблемы, не позволяющие обеспечить необходимое качество воды;

- план технических мероприятий по системам водоснабжения, обеспечивающий доведение состояния систем водоснабжения и условий их эксплуатации до уровня, задаваемого целевыми индикаторами;

- объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, с разбивкой по источникам финансирования;

- срок разработки инвестиционной программы;

- срок реализации инвестиционной программы.

6.9. Срок реализации инвестиционной программы – 1 января 2020 года – 1 января 2027 года.

6.10. Финансовые потребности включают весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы:

- проектно-изыскательские работы;

- приобретение материалов и оборудования;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- пусконаладочные работы;

- проведение регистрации объектов;

6.11. Инвестиционная программа должна содержать источники финансирования по каждому мероприятию.

6.12. Стоимость мероприятий должна приводиться в ценах, соответствующих году реализации мероприятий.

VII. Порядок внесения изменений в техническое задание

7.1. Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе Администрации муниципального образования Адамовский поссовет или по инициативе МУП «Благоустройство».

7.2. Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:

- принятие или внесение изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Адамовский поссовет;

- принятие или внесение изменений в программы социально-экономического развития муниципального образования Адамовский поссовет и иные программы, влияющие на изменение условий технического задания;

- получение уведомления от территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, в случае, установленном законодательством Российской Федерации о водоснабжении и водоотведении.

7.3. Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.

7.4. В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе   МУП «Благоустройство», заявление о необходимости пересмотра, направляемое главе, должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.