СЕЛЕЗЕНЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА

КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

##### РЕШЕНИЕ

| 18.03.2016 |  |  | № | 26/134 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Село Селезениха |

Об утверждении  Программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры   Селезеневского сельского поселения

Кирово-Чепецкого района Кировской области

на  период 2016 - 2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», и в целях улучшения обеспечения Селезеневского сельского поселения, услугами теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, Селезеневская  сельская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Селезеневского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области на  период 2016 – 2020 годы". Прилагается.

2. Установить, что реализация мероприятий Программы и их финансирование осуществляется в рамках расходных обязательств, утверждаемых решением Селезеневской  сельской Думы о муниципальном бюджете на соответствующий финансовый год.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в «Информационном бюллетене органов местного самоуправления Селезеневского  сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области» и на официальном сайте Селезеневского сельского поселения.

| Глава Селезеневского сельского поселения | И.О. Глухих |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕНА

решением Селезеневской сельской Думы

Кирово-Чепецкого района Кировской области

от  18.03.2016   №  26/134

Программа

комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

Селезеневское сельское поселение

Кирово-Чепецкого района Кировской области

на 2016 - 2020 годы

2016 год

ПАСПОРТ

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Селезеневское сельское поселение»

на 2016 — 2020 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Селезеневское сельское поселение» на 2016 - 2020 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Поручение Президента Российской Федерации с 17.03.2011 N Пр-701 |
| Заказчик программы | Администрация Селезеневского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области |
| Цель программы | - Повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения поселения; - обеспечение потребностей жилищного строительства в энергоресурсах и коммунальных услугах |
| Основные задачи программы | - Повышение качества коммунальных услуг; - обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - улучшение экологической ситуации на территории населенных пунктов; -увеличение мощности и пропускной способности систем коммунальной инфраструктуры |
| Сроки реализации программы | Реализация программы начинается с 2016 года. Мероприятия программы рассчитаны до 2021 года |
| Источники финансирования программы | Финансирование мероприятий и проектов, входящих в программу, осуществляется за счет средств: - федерального бюджета; - областного бюджета; - местного бюджета; - инвестиционной надбавки к тарифу на коммунальные услуги; - платы за присоединение к объектам коммунальной инфраструктуры; - средства организаций коммунального хозяйства |
| Исполнители программы | Администрация Селезеневского сельского поселения; ООО «ЖКХ Гарант» |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - дальнейшая активизация жилищного строительства; - обеспечение инженерной инфраструктурой участков, определенных для вновь строящегося жилого фонда и объектов соцкультбыта; - улучшения экологической ситуации Селезеневского сельского поселения |
| Система организации контроля за исполнением программы | Контроль за исполнением программы осуществляется: - Селезеневской сельской Думой, |

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Селезеневское сельское поселение» на период до 2020 года (далее - Программа) разработана на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Устава муниципального образования «Селезеневское сельское поселение».

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. объектов теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) в соответствии с существующими потребностями и перспективами развития жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологии. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие сельского поселения и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

На основании Программы утверждаются условия технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Селезеневское сельское поселение находится в Юго–восточной части Кирово–Чепецкого района. Оно соседствует:

– с Чувашевским  сельским поселением с севера;

– с Мокрецовским сельским поселеним с юга;

– с Филипповским сельским поселением с запада;

– с Зуевским районом с востока.

Административным центром поселения является село Селезениха.

Административно- территориальное устройство

Наименование муниципального образования – Селезеневское сельское поселение.

| Название | Количество жителей, человек |
| --- | --- |
| д. Ветоши | 89 |
| д. Ежово | 49 |
| д. Кошкино | - |
| д. Лбы | - |
| с. Селезениха | 545 |
| д. Селезни | 16 |
| д. Уховщина | 0 |
| ВСЕГО | 699 |

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ

Состояние коммунального хозяйства характеризуется дотационностью отрасли и неудовлетворительным финансовым положением, отсутствием экономических стимулов снижения издержек на производство коммунальных услуг, неразвитостью конкурентной среды и, как следствие, высокой степенью износа основных фондов, неэффективной работой предприятий, большими потерями энергии, воды и других ресурсов. Жилищно-коммунальные предприятия не имеют серьезных экономических стимулов оптимизации структуры тарифов, снижения нерациональных затрат материально-технических ресурсов.

Все это свидетельствует о наличии в отрасли острой потребности в Программе и координированных действий.

Первые шаги в данном направлении уже сделаны.

Большинство проектов модернизации жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры потенциально являются коммерчески привлекательными, имеют относительно короткие сроки окупаемости. Создание условий для притока частных инвестиций могло бы кардинально изменить финансовое положение отрасли.

Для достижения баланса интересов потребителей услуг и организаций коммунального комплекса, для обеспечения доступности этих услуг для потребителей, а также для обеспечения эффективного функционирования организаций коммунального комплекса Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" предполагается введение механизма платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

Составляющей частью реализации механизма взимания платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения является разработка и утверждение Селезеневской сельской Думой настоящей Программы.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Переход от стратегии преодоления кризиса к стратегии подъема и устойчивого развития отрасли охватывает длительный период, выходящий за пределы действия данной Программы.

Соответственно цели и задачи настоящей Программы определяются, исходя из необходимости оптимального сочетания долгосрочных целей социально-экономического развития жилищно-коммунального хозяйства Селезеневского сельского поселения с постановкой задач реально выполнимых в период 2016 - 2020 годах.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ

1. Комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы.

2. Повышение устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения.

3. Улучшение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат.

4. Повышение уровня благоустройства Селезеневского сельского поселения.

5.Определение количества и стоимости строительства и (или) реконструкции инженерных сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

- формирование инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры путем создания эффективных и прозрачных процедур тарифного регулирования, экономически заинтересовывающих их в сокращении затрат и ресурсов, развитие деятельности по управлению муниципальными объектами коммунальной инфраструктуры с привлечением частного бизнеса;

- обеспечение муниципальной поддержки процесса модернизации коммунального комплекса как путем предоставления бюджетных средств, в основном, на возвратной основе, так и формирование финансовых инструментов предоставления гарантий по привлекаемым инвестициям;

- определение видов инженерных сетей и объектов инженерно-технического обеспечения, строительство которых планируется вести в счет платы за подключение;

- определение стоимости строительства объектов инженерно-технического обеспечения для жилой застройки по укрупненным показателям и модернизации существующего инженерно-технологического оборудования и сетей.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Успешная реализация Программы позволит:

- решить стратегическую задачу привлечения частных инвестиций для модернизации и развития жилищно-коммунального комплекса;

- улучшить качество коммунального обслуживания потребителей, обеспечить надежность работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания граждан;

- повысить эффективность работы организаций коммунального комплекса и снизить затраты на представление коммунальных услуг;

- ликвидировать критический уровень износа основных фондов;

- повысить хозяйственную самостоятельность организаций коммунального хозяйства и их ответственность за качество обслуживания потребителей;

- обеспечить эффективное сочетание хозяйственной самостоятельности конкурирующих предприятий, развитие предпринимательской активности и защиту интересов потребителей;

- создать экономический механизм, стимулирующий экономное использование организациями энергетических и материальных ресурсов и сокращение нерационального потребления коммунальных услуг при гарантированном и бесперебойном их предоставлении, сокращение потребности в бюджетных субсидиях на развитие мощностей организаций коммунального комплекса;

- разработать проекты инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с расчетом финансовых потребностей;

- определить тариф за подключение к системам инженерно-технического обеспечения.

ХАРАКТЕРИСТИКА КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

СЕЛЕЗЕНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Численность населения в Селезеневском сельском поселении, пользующаяся услугами водоснабжения в составляет  699 человек. ООО ЖКХ «Гарант» обслуживает комплекс сооружений, позволяющих осуществлять подачу питьевой воды и отвод сточных вод по д. Ветоши на очистные сооружения механической очистки воды.

Протяженность водопроводных сетей, находящихся на обслуживании данного предприятия составляет  22100 метров. Предприятие имеет 5 скважин, 3 водонапорные башни. Кроме того,  в д. Ежово обеспечение питьевой водой 68 жителей проводит осуществляется с отдельной скважины,находящейся на балансе сельского поселении, не переданной в ООО ЖКХ «Гарант» протяжённость скважины 1600 метров.

Сети водопровода заменены в 2012 году.

2. ВОДООТВЕДЕНИЕ

Канализационное хозяйство в поселении представляет собой комплекс инженерных сооружений, обеспечивающих сбор, транспортировку сточных вод. Сточные воды жилых домов, расположенных в д.Ветоши, через дворовые, внутриквартальные, уличные сети канализации собираются на канализационной  станции механической очистки воды пропускной способностью 8,3 куб.м\ч.

Общая протяженность канализационных сетей д.Ветоши  составляет 2000 метров. Труба чугунная диаметр 150, процент износа канализации 70%.

3. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Теплоснабжение с. Селезенихи  осуществляется централизованно от квартальной газовой котельной (производительностью 0,5 Гкал/час). Централизованно  отапливаются от  котельной здание администрации сельского поселения, школа, детский сад. Обществу с ограниченной ответственностью ООО ЖКХ «Гарант 800 метров  муниципальных тепловых сетей, степень их износа - 75%.

Основными проблемами теплоснабжения с. Селезениха являются:

- значительный износ изоляции наружных сетей теплоснабжения;

- отсутствие подключения дополнительных объектов;

Таким образом котельная работает на 30% установленной мощности имея большие резервы.

Развитие теплоснабжения с. Селезениха  в перспективе до 2020 года должно предусматривать:

- устранение теплопотерь по теплотрассе путем утепления труб современными материалами;

- развитие тепловых сетей для малоэтажного строительства;

- доработка системы автоматического подключения подменных насосов в котельной.

4. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Электроснабжение поселения осуществляется централизованно. Собственниками электросетей являются ОАО "Кировэнерго".

Электроических  сетей, находящихся в муниципальной собственности, нет.

Перспективное развитие жилищного фонда и объектов социально-бытового назначения  влечет за собой увеличение потребления электрической энергии. Имеющиеся резервные мощности подстанции в ближайшие годы без дополнительных увеличений мощности позволят обеспечить увеличивающиеся потребление электороэнергии.

5. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Газоснабжение в поселении осуществляется природным газом от центральной котельной и от индивидуальных подводов к домам частного сектора.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБЪЕКТОВ

ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

С целью обеспечения надежности функционирования инженерных систем, сохранения темпов строительства жилищных объектов, объектов производственного назначения, реализации крупных инвестиционных проектов необходимо провести работу по инвентаризации существующих мощностей инженерной инфраструктуры.

С целью дальнейшего развития инженерной инфраструктуры необходимо:

- отработать механизм установления инвестиционных надбавок к тарифам с учетом направления на развитие инженерных сетей собственных средств энергоснабжающих организаций, утверждения инвестиционных программ организаций жилищно-коммунального комплекса, установления платы за подключения к объектам инженерной инфраструктуры;

- снизить потери тепла в тепловых сетях путем их реконструкции;

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Настоящая Программа направлена на консолидацию финансовых ресурсов для модернизации коммунальной инфраструктуры Селезеневского сельского поселения. В реализации мероприятий программы предусматривается участие Администрации Селезеневского  сельского поселения, ООО ЖКХ «Гарант»", ОАО "Кировэнерго», ООО «Межрегионгаз».

В целях организации выполнения настоящей Программы Администрации сельского поселения необходимо разработать:

- график модернизации головных инженерных сооружений и сетей коммунального назначения на 2016 - 2020 годы с определением источников финансирования;

- положение о порядке подключения новых потребителей к объектам коммунальной инфраструктуры;

- техническое задание на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

На основании утвержденной программы организации коммунального комплекса разрабатывают пообъектную проектно-сметную документацию, которая проходит экспертизу в установленном порядке. Стоимость разработки и экспертизы проектно-сметной документации учитывается в общем объеме финансовых потребностей для реализации настоящей Программы.

Одной из важнейших задач является организация конкурсов на размещение муниципальных заказов по реализации программных мероприятий.

Организации, осуществляющие предоставление коммунальных услуг и участвующие в ее реализации ежегодно предоставляют для согласования и утверждения планы мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, с указанием источников финансирования.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

С целью реализации настоящей Программы планируется привлечь бюджетные средства, собственные средства организаций коммунального комплекса, средства, полученные в качестве платы за подключение к инженерным сетям, а также инвестиционной составляющей к тарифу за коммунальные услуги.

КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Администрация Селезеневского  сельского поселения ежегодно представляет в Селезеневскую сельскую Думу одновременно с отчетом об исполнении местного бюджета за соответствующий финансовый год отчет о ходе реализации Программы.