АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЕЛО СОВХОЗ «ЧАУСОВО»

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с.С-з «Чаусово»

# от 26 декабря 2018 года                                                                                                           N 160

# "Об утверждении Программы производственного контроля качества питьевой воды централизованного водоснабжения и источников нецентрализованного водоснабжения в  сельском поселении  село Совхоз «Чаусово»  Жуковского района   Калужской  области на 2019-2023 годы"

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст.7 Устава  сельского поселения село Совхоз «Чаусово»  Жуковского района Калужской  области, Администрация  сельского поселения село Совхоз «Чаусово»  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу производственного контроля качества питьевой воды централизованного водоснабжения и источников нецентрализованного водоснабжения в  сельском поселении село Совхоз «Чаусово» Жуковского района калужской  области на 2019-2023 годы.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации

сельского поселения

село Совхоз «Чаусово»                                                                        И.В.Зеленов

### Программа

### производственного контроля качества питьевой воды централизованного водоснабжения и источников

### нецентрализованного водоснабжения

### в  сельском поселении село Совхоз «Чаусово» Жуковского района Калужской  области

### на 2019-2023 годы

с.Совхоз «Чаусово»

2019 г.

| Наименование Программы | Программа производственного контроля качества питьевой воды централизованного водоснабжения и источников нецентрализованного водоснабжения в сельском поселении село Совхоз «Чаусово» Жуковского района Калужской области на 2019 - 2023 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 07.12.2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"; - Федеральный закон от 30.03.1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; - СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"; - Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 28 декабря 2012 г. N 1204 "Об утверждении критериев существенного ухудшения качества питьевой воды и горячей воды, показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность, по которым осуществляется производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды и требований к частоте отбора проб воды". |
| Заказчик и разработчик Программы | Администрация сельского поселения село Совхоз «Чаусово» Жуковского района Калужской области. |
| Основная цель Программы | Основной целью Программы является обеспечение населения сельского поселения чистой питьевой водой для сохранения здоровья населения |
| Основные задачи Программы | Обеспечения соответствия показателей качества воды требованиям СанПиНа 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода". |
| Целевые показатели Программы | - сохранение постоянства природного состава воды в скважине путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения; - максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества. |
| Сроки реализации Программы | 2019 - 2023 годы. Мероприятия Программы реализуются в течение всего периода. |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Администрация сельского поселения село Совхоз «Чаусово» Жуковского района Калужской области. |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансовых затрат на реализацию программы: - бюджет сельского поселения всего 500 тыс. рублей, из них: 2019 год - 100 тыс. руб. 2020 год - 100 тыс. руб. 2021 год - 100 тыс. руб 2022 год – 100 тыс. руб. 2023 год – 100 тыс. руб. |
| Организация управления и контроль исполнения Программы | - Управление процессом реализации Программы осуществляет заказчик Программы. - Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет Администрация сельского поселения село Совхоз «Чаусово»Жуковского района Калужской области и иные государственные органы в соответствии с их компетенцией, определенной федеральным и областным законодательством. |

1. Характеристика проблемы

Разработка Программы обусловлена необходимостью обеспечения населения  сельского поселения село Совхоз «Чаусово» чистой питьевой водой для сохранения здоровья населения и обеспечением соответствия показателей качества воды требованиям СанПиНа 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода". Согласно п. 29 ст. 2 Федерального закона от 07.12.2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", водопроводы в  сельском поселении село Совхоз «Чаусово» относятся к централизованным системам холодного водоснабжения.

В соответствии со ст. 6 указанного закона, а также ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" организация водоснабжения населения относится к полномочиям органов местного самоуправления.

Водоснабжение населения в  сельском поселении село Совхоз «Чаусово» осуществляется через водопроводную сеть и общественные колодцы. Источником водоснабжения являются подземные воды. На территории сельского поселения находится 15 населенных пунктов.

Система водоснабжения  сельского поселения состоит из 2-х водозаборных скважин 1водонапорной башни, 4 колонок, забирающих воду из распределительной сети и 4 общественных колодцев.

Водопровод протяженностью 6,9 км.

Потребителями воды являются жители с.Совхоз «Чаусово» сельского поселения. Подаваемая вода используется для питьевого водоснабжения, а также для хозяйственно-бытовых нужд населения.

Численность населения, пользующегося водопроводом, составляет 809 человек.

Качество подаваемой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Администрация поселения ежегодно заключает договора с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Калужской области в Боровском районе», который осуществляет контроль качества воды.

Содержание и ремонт водопровода осуществляется УМП «ЖКХ Чаусово»(план мероприятий прилагается).

### 2. Мероприятия программы по улучшению качества воды:

| N п/п | Наименование мероприятий | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Контроль качества воды | 1 раз в полугодие |
| 2. | Проведение анализа результатов контроля качества водопроводной воды с определением порядка передачи информации | 1 раз в полугодие |
| 3. | Контроль состояния зоны санитарной охраны источника водоснабжения и своевременной уборки территории санитарно-защитной зоны | постоянно |
| 4. | Анализ работы скважин, проведение замеров (давление, напряжение) | ежемесячно |
| 5. | Своевременное устранение порывов и аварий на водопроводных сетях. Промывка и дезинфекция сетей после аварий. | постоянно |
| 6. | Заключение договора с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Калужской области в Боровском районе". | ежегодно |
| 7. | Разработать проекты зоны санитарной охраны на источники нецентрализованного водоснабжения, в соответствии с требованиями п.1.6,1.11 Сан Пин 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" | 111 квартал 2019 года. |
| 8. | Оборудовать краны для отбора проб воды в соответствии с п.3.4.4. СанПин 2.1.4.1110-02 " Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" | август 2019 года. |

### 3. Потенциальную опасность для здоровья населения

### и окружающей среды представляют:

| N п/п | Показатели | Класс опасности | Показатель вредности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Хлор ! _свободный______ ! связанный | ______3_______ 3 | органолептический органолептический |
| 2. | Хлороформ при хлорировании воды | 2 | санитарно-токсикологический |
| 3. | Озон остаточный |  | органолептический |
| 4. | Формальдегид при озонировании | 2 | санитарно- токсикологический |
| 5. | полиакриламид | 2 | санитарно- токсикологический |
| 6. | Активированная кремнекислота | 2 | санитарно- токсикологический |
| 7. | Полифосфаты | 3 | органолептический |
| 8. | Остаточный AL Fe | 2 3 | санитарно- токсикологический органолептический |
| 9. | Железо | 3 | органолептический |
| 10. | Марганец | 3 | органолептический |
| 11. | Медь | 3 | органолептический |
| 12. | Молибден | 2 | санитарно- токсикологический |
| 13. | Мышьяк | 2 | санитарно- токсикологический |
| 14. | Нитраты | 3 | санитарно- токсикологический |
| 15. | Свинец | 2 | санитарно- токсикологический |
| 16. | Сульфаты | 4 | органолептический |
| 17. | Хлориды | 4 | органолептический |
| 18. | Хром | 3 | Санитарно- токсикологический |
| 19. | Цинк | 3 | органолептический |

### 4. Перечень контролируемых показателей качества воды водопроводной и воды артезианских скважин и их гигиенические нормативы в соответствии с СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода", СанПин 2.1.4.1175-02 " Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источника":

Безопасность питьевой воды в эпидемиологическом отношении определяется ее соответствием нормативам по:

### 1) Микробиологическим и паразитологическим показателям:

| N п/п | Показатели | Нормативы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Термотолерантные колиформные бактерии | отсутствие |
| 2. | Общие калиформные | отсутствие |
| 3. | Общее микробное число | не более 50 |
| 4. | Колифаги | отсутствие |
| 5. | Споры сульфитредуцирующих клостридий | отсутствие |
| 6. | Цисты лямблий | отсутствие |

### 2) Органолептические показатели:

| N п/п | Показатели | Единица измерения | Нормативы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Запах | баллы | 2. |
| 2. | Привкус | баллы | 2. |
| 3. | Цветность | градусы | 20. |
| 4. | Мутность. | единицы мутности | 2,6. |

### 3) Обобщенные показатели:

| N п/п. | Показатели | Единицы измерения | Нормативы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водородный показатель | рН. | 6-9 |
| 2. | Сухой остаток | Мг/л. | 1000 |
| 3. | Жесткость общая | Мг/л. | 7,0 |
| 4. | Окисляемость | Мг/л. | 5,0 |
| 5. | Нефтепродукты | Мг/л. | 0,1 |
| 6. | ПАВ | Мг/л. | 0,5 |
| 7. | Фенольный индекс | Мг/л. | 0,25 |

### 4) Неорганические вещества:

### 5) Радиологические показатели:

| N п/п. | Показатели | Единицы измерения | Нормативы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая альфарадиактивность | Бк/л | 0,1 |
| 2. | Общая беттарадиактивность | Бл/л | 1,0 |

### 5. Перечень методик определения контролируемых показателей:

| N п/п | Показатель | Методика определения | Шифр методики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Органолептические показатели |  |  |
| 1. | Запах | органолептика | ГОСТ 3351-74 |
| 2. | Привкус | органолептика | ГОСТ 3351-74 |
| 3. | Цветность | фотометрия | ГОСТ 3351-74 |
| 4. | Мутность | фотометрия | ГОСТ 3351-74 |
|  | Обобщенные показатели |  |  |
| 1. | Водородный показатель | рН -метрия |  |
| 2. | Сухой остаток | гравиметрия | ГОСТ 18164-72 |
| 3. | Жесткость общая | титриметрический | ГОСТ 4151-72 |
| 4. | Нефтепродукты | весовой |  |
| 5. | Окисляемость | титриметрический | Указ к ГОСТ 2761-84 |
| 6. | СПАВ |  |  |
| 7 | Фенольный индекс |  |  |
|  | Неорганические и органические вещества |  |  |
| 1. | Железо | фотометрия | ГОСТ 4011-72 |
| 2. | Марганец | фотометрия | ГОСТ 4974-72 |
| 3. | Медь | фотометрия | ГОСТ 4388-72 |
| 4. | Молибден | фотометрия | ГОСТ18308-72 |
| 5. | Мышьяк | фотометрия | ГОСТ 4152-89 |
| 6. | Нитраты | фотометрия | ГОСТ 18826-73 |
| 7. | Свинец | фотометрия | ГОСТ 18293-72 |
| 8. | Сульфаты | весовой | ГОСТ 4389-72 |
| 9. | Фтор | фотометрия | ГОСТ 4386-89 |
| 10. | Хлориды | титриметрический | ГОСТ 4245-72 |
| 11. | Хром | фотометрия | РД 52.24.446-95 |
| 12. | Цинк | фотометрия | ГОСТ 18293-72 |
|  | Микробиологические |  |  |
| 1. | Термотолерантные колиформные бактерии | Мембранная фильтрация | ГОСТ 18963-73 |
| 2. | Общие колиформные |  | ГОСТ 18963-73 |
| 3. | Общее микробное число |  | ГОСТ 18963-73 |
| 4. | Колифаги |  | ГОСТ 18963-73 |
| 5. | Споры сульфитредуцирующих клостридий |  | ГОСТ 18963-73 |
| 6. | Цисты лямблий |  | ГОСТ 18963-73 |

### 6. Количество контролируемых проб воды и периодичность их отбора

### для лабораторных исследований, перечень показателей, определяемых

### в исследуемых пробах воды:

| N п/п | Показатель | Источник | Сеть |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Микробиолоологические | 2 раза в год | 2 раза в год |
| 2. | Органолептические | 2 раза в год | 2 раза в год |
| 3. | Обобщенные | 2 раза в год | 2 раза в год |

### 7. Количество исследуемых проб воды и периодичность их отбора.

### Исходная вода

| N п/п | Показатель | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Микробиологические | 2 раза в год |
| 2. | Органолептические | 2 раза в год |
| 3. | Обобщенные | 2 раза в год |
| 4. | Неорганические и органические вещества | 2 раза в год |

### Перед поступлением в распределительную сеть

| N п/п | Показатель | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Микробиологические | 2 раза в год |
| 3. | Органолептические | 2 раза в год |
| 4. | Обобщенные | 2 раза в год |

### В распределительной сети

| N п/п | Показатель | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Микробиологические | 2 раза в год |
| 3. | Органолептические | 2 раза в год |

### 8. Механизм реализации Программы

Заказчик Программы обеспечивает реализацию мероприятий Программы посредством применения оптимальных методов управления, для чего взаимодействует с Администрацией муниципального образования "Жуковский район" Калужской  области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, организациями и учреждениями сельского поселения.

Исполнители (ответственные за выполнение) мероприятий Программы для реализации конкретных мероприятий могут привлекать другие органы исполнительной власти Калужской  области, государственные органы в пределах их компетенции, юридических и физических лиц, в том числе на договорной основе.

При необходимости исполнители мероприятий Программы могут издавать распоряжения и другие правовые акты, формировать планы по реализации мероприятий Программы, в том числе с разбивкой по годам.

### 9. Управление программой

Осуществляют реализацию мероприятий Программы Исполнители: Администрация  сельского поселения село Совхоз «Чаусово» Жуковского района Калужской  области.

Администрация сельского поселения - Заказчик Программы:

обеспечивает мониторинг и контроль за реализацией Программы, в том числе:

- планирование, выполнение организационных мероприятий Программы;

- осуществление методических, технических и информационных мероприятий;

- несет ответственность за реализацию Программы, а также за эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на ее реализацию;

- координирует работу исполнителей, несет ответственность за достижение целей Программы, в установленном порядке обеспечивает предоставление информации о ходе реализации Программы.

Для осуществления финансового, статистического, информационного анализа Администрация поселения имеет право запрашивать любую информацию в рамках осуществления своих полномочий у всех участников Программы.

Реализация Программы обнародуется и размещается на сайте в сети Интернет.

Организация управления и контроль являются важнейшими элементами выполнения Программы. Данный процесс должен быть сквозным и обеспечиваться информацией по сопоставимым критериям для оценки хода осуществления программных мероприятий.

После завершения реализации Программы Исполнители подготавливают доклад о выполнении Программы и об эффективности использования средств за период ее реализации.

10. Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Для проведения текущего мониторинга реализации Программы специалист администрации сельского поселения ежегодно представляет в Администрацию поселения отчеты о ходе реализации Программы и оценку эффективности и результативности реализации Программы.

Администрация поселения - разработчик Программы анализирует ход выполнения Программы и при необходимости вносит предложения по ее корректировке.