ГЛАВА ФЕРШАМПЕНУАЗСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАГАЙБАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  28.07.2022 № 53

с.Фершампенуаз

Об утверждении схемы водоснабжения

и водоотведения Фершампенуазского

сельского поселения на период до 2022 г.

В соответствии с Федеральным  законом от 7.12.2011 №41 ФЗ

«О водоснабжении и водоотведении», Программой комплексного развития  систем коммунальной инфраструктуры  Фершампенуазского сельского поселения, Генеральным планом поселения  администрация Фершампенуазского сельского поселения и с целью актуализации данных постановляет:

1.Утвердить схемы водоснабжения и водоотведения Фершампенуазского сельского поселения  Нагайбакского муниципального района Челябинской области на период до 2022г.

( приложение №1).

2.Администрации Фершампенуазского сельского поселения  совместно с отделом архитектуры и строительства Нагайбакского муниципального района при разработке проектов планировки, межевания территорий  поселения учитывать схему  водоснабжения и водоотведения.

Глава Фершампенуазского

сельского  поселения                                               Б.А.Сагитдинов

Приложение к постановлению

Администрации Фершампенуазского сельского

поселения №53 от 28.07.2022 г.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ФЕРШАМПЕНУАЗСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НАГАЙБАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ.

Общие положения

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения  Фершампенуазского сельского поселения  Нагайбакского муниципального района Челябинской области является:

- Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416 -ФЗ «О  водоснабжении и водоотведении»;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- Генеральный план поселения.

- Состав схемы водоснабжения и водоотведения  сельского поселения на период до 2022г.

- Графическая часть:

  - План с. Фершампенуаз 1:2000 с указанием объектов водоснабжения и нанесением магистралей сетей водоснабжения по существующему состоянию. План п. Знаменка, Курганный, Слюда, Рассвет М 1:2000 с нанесением магистралей сетей водоснабжения  и без указания объектов.

1.2. Перечень присоединённых объектов

2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления водоснабжения для бесперебойного обеспечения населения питьевой водой, также  и услугами по водоотведению на территории Фершампенуазского сельского поселения.

3. Информация о ресурсоснабжающих  источниках.

4. Обеспечение качества питьевой воды и  проведения лабораторных исследований и испытаний в рамках производственного контроля качества питьевой воды.

5.  Предложения  реконструкции и технического перевооружения источников   водопроводных сетей

6. Перспективное  потребление питьевой воды направленное на цели обеспечения водоснабжения в административных границах  поселения.

Разработанная схема водоснабжения и водоотведения Фершампенуазского  сельского поселения включает  в себя:

1) основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

2) прогнозные балансы потребления питьевой воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 5 лет;

3) зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем холодного водоснабжения) и перечень централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

4) карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованного водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

5) границы планируемых зон размещения объектов водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

6) перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам

- Цели и задачи  разработки схемы водоснабжения и водоотведения

Схема водоснабжения и водоотведения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

1) водоотведение - прием, транспортировка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

2) водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение);

3) водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

4) Скважина — горная выработка круглого сечения, пробуренная с поверхности земли или с подземной выработки без доступа человека к забою под любым углом к горизонту, диаметр которой много меньше ее глубины.

Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей  Фершампенуазского сельского поселения водоснабжением и водоотведением;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения  сельского поселения;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

III.  Графические части схемы водоснабжения ( приложение № 1, приложение № 2, приложение № 3).

IV.Существующее положение в сфере подачи водоснабжения и осуществлении водоотведения  Фершампенуазского сельского поселения

На территории Фершампенуазского сельского поселения, холодное водоснабжение, прием  канализационных стоков осуществляет МУП «ЖКХ», действующего на основании Устава. Юридический и фактический адрес: 457650 Челябинская область, Нагайбакский район, с. Фершампенуаз, ул. Мира, д. 21;  телефон/факс 8(35157) 22016.

В состав территории  Фершампенуазского сельского поселения входит пять  населенных пунктов:

с.Фершампенуаз - холодное водоснабжение и водоотведение,

п.Знаменка - холодное водоснабжение и водоотведение,

п.Курганный - холодное водоснабжение и водоотведение,

д.Слюда - холодное водоснабжение и водоотведение,

п.Рассвет -  холодное водоснабжение и водоотведение.

Численность населения сельского поселения на 01.01.2022 года составляет 5 538 человек.

Централизованным водоснабжением охвачено в

с. Фершампенуаз – 4 549 человек,    п. Знаменка - 302 человек,   п. Курганный - 280 человек, п. Слюда – 218 чел., Рассвет – 138 чел.

Источниками централизованного водоснабжения  Фершампенуазского поселения являются ресурсы подземных вод. Основные водопотребители – население, организации, предприятия. Основной водозабор осуществляется  на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели и полив.

Источниками водоснабжения  с.Фершампенуаз является 12 скважин

- Год пуска в эксплуатацию -

- Глубина залегания и мощность водоносного горизонта   -60м

- Высота подъема воды, м (до РЧВ или потребителя)- 20м

- Проектный и фактический дебет скважин, м3/ч-  9,6

- ЗСО имеется

- Протяженность сетей водоснабжения – 70 км

Всего за 2022 г. водоснабжение, тыс. м3

| Скважины 12 шт. | 2022 год |
| --- | --- |
| Подъем воды | 426,9 |
| Пропущено воды через системы подготовки воды | 264,9 |
| Закачено воды в резервуары | 341,9 |
| Поднято воды из резервуаров | 341,9 |
| Подано воды в сеть, в т.ч. | 426,9 |
| воды, полученной со стороны |  |
| Потери в магистральных сетях | 179,3 |
| Потери в распределительных сетях |  |
| Отпущено воды потребителям, в т.ч. по группам потребителей: | 247,6 |
| Население | 240,5 |
| Бюджетные организации | 3,6 |
| Прочие потребители | 3,5 |
| Собственное потребление | - |

Мощности и нагрузки водоснабжения в 2022 г., тыс. м3/сутки

|  | Водозабор 1 |
| --- | --- |
| Производственная мощность водозаборов | 426,9 |
| Производственная мощность водоочистных сооружений | - |
| Объем резервуаров чистой воды | 600 |

Информация по объёмам потребления за период 2022 гг.

| Скважина | 2022 г. |
| --- | --- |
| Подъем воды (забор из всех источников), м3/год; | 426,9 |
| Закуплено со стороны; | - |
| Подано в сеть (равно объему произведенной воды); | 426,9 |
| Продано населению; | 240,5 |
| Продано бюджетным организациям; | 3,6 |
| Продано прочим организациям; | 3,5 |
| Продано теплоснабжающим организациям | - |
| Собственное потребление | - |
| Собственное потребление | - |
| Потери воды (неучтенные расходы); | 179,3 |

Скважина №    –  п.Знаменка

- Глубина залегания и мощность водоносного горизонта    55 м

- Высота подъема воды, м (до РЧВ или потребителя)-15,0

Всего за 2022 г. водоснабжение, тыс. м3

|  | 2022 год |
| --- | --- |
| Подъем воды | 25,2 |
| Пропущено воды через системы подготовки воды |  |
| Закачено воды в резервуары |  |
| Поднято воды из резервуаров |  |
| Подано воды в сеть, в т.ч. | 25,2 |
| воды, полученной со стороны |  |
| Потери в магистральных сетях |  |
| Потери в распределительных сетях | 19,5 |
| Отпущено воды потребителям, в т.ч. по группам потребителей: | 5,7 |
| Население | 5,3 |
| Бюджетные организации | 0,4 |
| Прочие потребители |  |
| Собственное потребление |  |

Скважина №    –  п.Курганный

- Глубина залегания и мощность водоносного горизонта    55 м

- Высота подъема воды, м (до РЧВ или потребителя)-15,0

- Проектный и фактический дебет скважин, м3/ч-15,0

Всего за 2022 г. водоснабжение, тыс. м3

|  | 2022 год |
| --- | --- |
| Подъем воды | 43,2 |
| Пропущено воды через системы подготовки воды |  |
| Закачено воды в резервуары |  |
| Поднято воды из резервуаров |  |
| Подано воды в сеть, в т.ч. | 43,2 |
| воды, полученной со стороны |  |
| Потери в магистральных сетях |  |
| Потери в распределительных сетях | 32,4 |
| Отпущено воды потребителям, в т.ч. по группам потребителей: | 10,8 |
| Население | 9,7 |
| Бюджетные организации | 1,1 |
| Прочие потребители |  |
| Собственное потребление |  |

Скважина №    –  д. Слюда

- Глубина залегания и мощность водоносного горизонта    55 м

- Высота подъема воды, м (до РЧВ или потребителя) - 15,0

- Проектный и фактический дебет скважин, м3/ч - 15,0

Всего за 2022 г. водоснабжение, тыс. м3

|  | 2022 год |
| --- | --- |
| Подъем воды | 25,2 |
| Пропущено воды через системы подготовки воды |  |
| Закачено воды в резервуары |  |
| Поднято воды из резервуаров |  |
| Подано воды в сеть, в т.ч. | 25,2 |
| воды, полученной со стороны |  |
| Потери в магистральных сетях |  |
| Потери в распределительных сетях | 19,3 |
| Отпущено воды потребителям, в т.ч. по группам потребителей: | 5,9 |
| Население | 4,9 |
| Бюджетные организации | 1 |
| Прочие потребители |  |
| Собственное потребление |  |

Скважина №    –  п .Рассвет

- Глубина залегания и мощность водоносного горизонта    55 м

- Высота подъема воды, м (до РЧВ или потребителя)-15,0

- Проектный и фактический дебет скважин, м3/ч-15,0

Всего за 2022 г. водоснабжение, тыс. м3

|  | 2022 год |
| --- | --- |
| Подъем воды | 25,2 |
| Пропущено воды через системы подготовки воды |  |
| Закачено воды в резервуары |  |
| Поднято воды из резервуаров |  |
| Подано воды в сеть, в т.ч. | 25,2 |
| воды, полученной со стороны |  |
| Потери в магистральных сетях |  |
| Потери в распределительных сетях | 20,3 |
| Отпущено воды потребителям, в т.ч. по группам потребителей: | 4,9 |
| Население | 4 |
| Бюджетные организации | 0,9 |
| Прочие потребители |  |
| Собственное потребление |  |

Годовые объемы водоснабжения в 2022 г., тыс.м3

|  | 2022 год |
| --- | --- |
| Подъем воды | 545,7 |
| Пропущено воды через очистные сооружения |  |
| Закачено воды в резервуары |  |
| Поднято воды из резервуаров |  |
| Подано воды в сеть, в т.ч. | 545,7 |
| воды, полученной со стороны |  |
| Потери в магистральных сетях | 270,8 |
| Потери в распределительных сетях |  |
| Отпущено воды потребителям, в т.ч. по группам потребителей: | 274,9 |
| Население | 264,4 |
| Бюджетные организации | 7 |
| Прочие потребители | 3,5 |
| Собственное потребление | - |

Мощности и нагрузки водоснабжения в 2022 г., тыс. м3/сутки

|  | Водозабор |
| --- | --- |
|  | 2022 г. |
| Производственная мощность водозаборов | 1,49 |
| Производственная мощность водоочистных сооружений | - |
| Объем резервуаров чистой воды | - |

Всего за 2022 г. водоснабжение, тыс. м3

| Скважина | 2022 год |
| --- | --- |
| Подъем воды | 545,7 |
| Пропущено воды через системы подготовки воды |  |
| Закачено воды в резервуары |  |
| Поднято воды из резервуаров |  |
| Подано воды в сеть, в т.ч. | 545,7 |
| воды, полученной со стороны |  |
| Потери в магистральных сетях |  |
| Потери в распределительных сетях |  |
| Отпущено воды потребителям, в т.ч. по группам потребителей: | 274,9 |
| Население | 264,4 |
| Бюджетные организации | 7 |
| Прочие потребители | 3,5 |
| Собственное потребление | - |

В  с.Фершампенуаз  подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели и полив из скважины

Скважина

-     Год пуска в эксплуатацию-470-1966г., 5248-1985 г.

- Глубина залегания и мощность водоносного горизонта   470-50м, 5248=60м

- Высота подъема воды, м (до РЧВ или потребителя) – 470-25м, 5248-20м

- Проектный и фактический дебит скважин, м3/ч-470-18, 5248-10.8.

Горячее водоснабжение в сельском поселении отсутствует.

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения

Для обеспечения населения качественной питьевой водой требуется реконструкция водопроводных сетей, строительство новых, строительство  2-х емкостей по 1,0т.т. для накопления питьевой воды, ремонт насосной станции, обустройство зон санитарной охраны  источников водоснабжения и водопроводных сооружений. Эксплуатацию водопровода и водоснабжение населения  Фершампенуазского сельского поселения осуществляет МУП «ЖКХ».

Водоотведение

Сведения о канализационных сетях

Централизованное водоотведение имеется только в селе Фершампенуаз.  Сброс сточных вод в настоящее время осуществляется в ямы отстойники. Ведется реконструкция очистных сооружений в селе Фершампенуаз. В домах частного сектора выгребные ямы, из которых закачиваются и вывозятся жидкие отходы техническим транспортом.

Протяженность канализационных сетей составляет   17  км.

Техническое состояние  канализационных сетей требует частичной замены.

### Баланс системы водоотведения

### Всего за 2022 г. водоотведение, тыс.м3

| С. Фершампенуаз | 2022 г. |
| --- | --- |
| Принято стоков, в т.ч. по группам потребителей: | 189,2 |
| Население | 178,7 |
| Бюджетные организации | 7 |
| Прочие потребители | 3,5 |
| Собственное потребление | - |
| Собственное потребление | - |
| Поступило в очистные сооружения | - |
| Всего очищено стоков | - |
| Всего выпущено очищенных стоков | - |

V. Для развития системы водоснабжения и водоотведения Фершампенуазского сельского поселения предусмотрены следующие мероприятия:

Водоснабжение

1.     Мероприятия    по    водоснабжению    направлены     на    стопроцентное централизованное   обеспечение   водой питьевого   качества   в   достаточном количестве,   снижение   риска   для   здоровья,   связанного   с   водным   фактором, улучшение     уровня     жизни     населения,     а    также     на    реформирование     и модернизацию источников водоснабжения, систем подготовки питьевой воды и её   транспортировки,   регулярное   выполнение   анализов   воды   из   источников питьевого назначения.

В ближайшее время планируется:

С.Фершампенуаз-замена водопроводных сетей:

- заменить водопроводные сети от Парижской скважины до водоканала 2100 м.

- заменить водопроводные сети от скважины Рыбхоз, скважины ХПП до первого колодца по пер. Пионерскому 1500 м.

- заменить водопроводные сети по ул. Советской от пер. Первомайского до пер. Красноармейского 400 м.

- заменить водопроводные сети от водонапорной башни до колодца ФСШ пер. 8 Марта 140 м.

- заменить водопроводные сети по пер. Айтуганова от ул. Механизаторов до ул. Ленина 530 м.

П. Знаменка

- заменить водопроводные сети по ул. Степной 500 м,

- заменить водопроводные сети по ул. Школьной 1100 м.