| Администрация муниципального образования Ромашкинский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.12.2017 № 78-п |  |
| --- | --- |

Об утверждении Перечня первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования  населенных пунктов Ромашкинского сельсовета Курманаевского района

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ромашкинский сельсовет  в целях обеспечения пожарной безопасности на территории Ромашкинского сельсовета Курманаевского района:

- Утвердить Перечень первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования населенных пунктов Ромашкинского сельсовета Курманаевского района (Приложение 1).

- Утвердить Перечень первичных средств пожаротушения, которые граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории муниципального образования Ромашкинский сельсовет Курманаевского района (Приложение 2).

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление вступает в силу после подписания и подлежит размещению на официально сайте администрации муниципального образования.

Глава муниципального образования                                   Д.В. Мельников

Приложение  № 1

к  постановлению администрации 
от 01.12.2017 № 78-п

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования населенных пунктов Ромашкинского сельсовета Курманаевского района

| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |
| --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушители (рекомендуемые): - воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л; - порошковые (ОП) вместимостью, л / массой огнетушащего состава, кг ОП-10/9 ОП-5/4 | 2 1 2 |
| 2 | Лом | 1 |
| 3 | Ведро | 1 |
| 4 | Багор | 1 |
| 5 | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 х 1 м | 1 |
| 6 | Лопата штыковая | 1 |

Приложение № 2

к постановлению администрации

от  01.12.2017  №  78-п

Перечень

первичных средств пожаротушения, которые граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории муниципального образования Ромашкинский сельсовет Курманаевского района

| № п/п | Наименование зданий и помещений | Защищаемая площадь | Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря (штук) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Порош-ковый огнету-шитель ОП-4 (или анало-гичный) | ящик с песком емкос-тью 0,5 куб. м | бочка с водой и ведро | багор, топор, лопата |
| 1 | Частные жилые дома для постоянного проживания | Здание | 1 | 1 | 1 | 1, 1, 1 |
| 2 | Индивидуальные гаражи | Гараж | 1 | 1 | 1 | 1, 1, 1 |

1. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов помещений на высоте не более 1,5 м.

2. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться.