Приложение №1

к распоряжению Администрации Новосельского сельского поселения Вяземского района Смоленской области от 10.05.2017  №  25-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке жилищно-коммунального хозяйства

Новосельского сельского поселения

Вяземского района Смоленской области

к осенне-зимнему периоду 2017-2018 гг.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Котельная и тепловые сети |
| 1.​ | Текущий ремонт тепловых сетей (установка отводов, замена участков т.с. до 1м.,заваривание повреждений)ремонт тепловой изоляции (теплосети ул. Октябрьская, ул. Полевая – скорлупа) -текущий ремонт тепловых сетей, гидравлические испытания | Май, август |
| 2. | Текущий ремонт оборудования котельной -ремонт трубопроводов -текущий ремонт оборудования котельной | июнь июнь-август |
| 3. | Ремонт газового оборудования - замена крана шарового | май |
| 4. | замена арматуры на котельной - ревизия запорной арматуры - замена задвижек | июнь-июль |
| 5. | Ремонт насосных агрегатов - текущий ремонт электрооборудования на котельной: дымососы №№1,2, сеть освещения,текущий ремонт насосных агрегатов | июнь июнь |
| 6. | Ремонт арматуры на котельной (ревизия запорной арматуры на оборудовании котельной) | июль |
| 7. | Ремонт котлов (трубн.часть, обмуровка) -текущий ремонт (котлы КВТС-1 №№ 2,6 | июль |
| 8. | Техобслуживание электрооборудования котельной (сет. насос) | июнь |
| 9. | Технич. Диагностирование газопроводов и газового оборудования (ГРУ внутренние газопроводы) | август |
| 10. | Текущий ремонт оборудования котельной (покраска, побелка)д.Бородино, замена насосных агрегатов | август |
| 11. | Ремонт КИПиА на котельной (текущий ремонт КИПиА- сигнализатор СТГ 1-2) | июль |
| 12. | Ремонт зданий и сооружений (слесарно – бытовые помещения и лаборатория) | июль |
| Водоснабжение и водоотведение |
| 1. | Ремонт павильона на скв. в д. Бородино | июнь |
| 2. | Ремонт, профилактический осмотр запорной арматуры водоснабжения | июль |
| 3. | Проверка пожарных гидрантов | июнь |
| 4. | Прочистка канализации | сентябрь |
| 5. | Ремонт, профилактический осмотр канализационных колодцев | сентябрь |
| 6. | Установка магнитного преобразователя на арт. скважине д.Бородино. | август |
| Жилищный фонд |
| 1. | Установка заглушек: - ул. Молодёжная, д.1,2,3,4,5,6; - ул. Октябрьская, д.1,2,3; - ул. Полевая, д.1,2,3,10; - ул. Центральная, д.54,65. | май |
| 2. | Обход подвалов, подготовка к гидравлическим испытаниям системы отопления, осмотр общедомовых систем водоснабжения и канализации | июнь-август |
| 3. | Промывка и проведение испытаний на прочность и плотность внутридомовых систем отопления - ул. Молодёжная, д.1,2,3,4,5,6; - ул. Октябрьская, д.1,2,3; - ул. Полевая, д.1,2,3,10; - ул. Центральная, д.54,65. | июль - август |