СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОСТРОГОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

30.09.2022 г. № 88

с. Березово

Об актуализации схемы теплоснабжения

на территории Березовского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2012 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, порядку их разработки и утверждения», изменений и дополнений в нормативные правовые акты Российской Федерации и Уставом Березовского сельского поселения, Совет народных депутатов Березовского сельского поселения

Р Е Ш И Л:

- Актуализировать схему теплоснабжения на территории Березовского сельского поселения в с Березово, изложив приложение к решению в следующей редакции.

- Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Глава Березовского сельского поселения                      С.Н.Болховитина

Приложение 1 к решению Совета народных

депутатов Березовского сельского поселения

от 30.09.2022 г№ 88

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к схеме теплоснабжения на территории Березовского сельского поселения

в с. Березово

Схема теплоснабжения

Котельная

Год постройки -2003 г., год пуска в эксплуатацию газа- 2004 г.

Проектная мощность: 0,757 Гкал/час. Фактическая мощность: 0,659 Гкал/час.

Потребители:

МКУК Березовский СКДЦ:

Годовая потребность: 354,1 Гкал.. Средняя часовая потребность: 0,314 Гкал/час. Трубы: диаметр- 100 мм., протяженность- 15 м.. Прокладка труб: подземная канальная.

1.Мероприятия по нивелированию потенциальных угроз в системе теплоснабжения:

1.1. Проведение ежегодной диагностики тепловой сети для выявления участков, подлежащих ремонту или замене

1.2. Проведение режимно-наладочных испытаний тепловой сети

1.3. Создание резерва материальных ресурсов (труб, запчастей, резервного    источника подпитки водоснабжения)

2. Мероприятия с моделированием гидравлических режимов системы теплоснабжения

2.1. Проведение гидравлических испытаний тепловой сети.

Глава Березовского сельского поселения                         С.Н.Болховитина

# Text boxes

Школа

Котельная

МКУК СКДЦ