АДМИНИСТРАЦИЯ  СПАССКОГО СЕЛЬСКОГОПОСЕЛЕНИЯ
                      ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                             ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  19.05.2021 г.       №  20

пос. Вишневка

Об утверждении  актуализированных схем теплоснабжения

Спасского сельского поселения

Верхнехавского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом № 190 ФЗ от 27.07.2010 года «О теплоснабжении», Законом Воронежской области от 10.11.2014 № 148-ОЗ "О закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями Воронежской области",  в целях актуализации схем теплоснабжения Спасского сельского поселения Верхнехавского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить актуализированные схемы теплоснабжения Спасского сельского поселения Верхнехавского муниципального района согласно Приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Спасского сельского поселения в сети «Интернет».

3. Контроль настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Спасского сельского поселения                                                                        П.В.Пучков

Приложение

к постановлению

администрации Спасского

сельского поселения от 19.05.2021 г. № 20

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

на территории Спасского сельского поселения

Спасское сельское поселение расположено в западной части Верхнехавского муниципального района в 12 км от районного центра с. Верхняя Хава. На севере-западе территория поселения граничит с Большеприваловским сельским поселением;на севере и северо-востоке – Нижнебайгорским сельским поселением; на востоке – с Верхнехавским сельским поселением; на юге – с Сухогаевским сельским поселением и Новоусманским муниципальным районом; на юго-западе – с Парижскокоммунским сельским поселением; на западе – с Малоприваловским сельским поселением.

На территории Спасского сельского поселения расположено восемь населенных пунктов: с. Грушино, с. Спасское, пос. Вишневка, пос. Виноградовка, пос. Малиновка, пос. НИИОХ, пос. Троицкий, пос. Нескучное , в которых постоянно проживает 1478 человек. Административным центром поселения является поселок Вишневка. Общая площадь территории поселения составляет 6360 га по данным «реестра административно территориального устройства Воронежской области» по состоянию на 01.01.2010 г.

Основными видами хозяйственной деятельности на территории Спасского сельского поселения является сельское хозяйство, оптовая и розничная торговля, здравоохранение, предоставление социальных услуг, предоставление прочих коммунальных и социальных персональных услуг.

На территории поселения расположены: общеобразовательная школа, детский сад, Дом Культуры, амбулатория, ФГУП Почта России, Филиал банка – Новоусманское ОСБ.

Водоснабжение

В настоящее время организация и ответственность за водоснабжение Спасского сельского поселения лежит на администрации сельского поселения.

Источником водоснабжения являются подземные воды.

Служба водопроводного хозяйства включает в себя эксплуатацию и обслуживание водопроводных башен, сетей, протяженностью 15 км. Общая производительность водозаборов составляет 1700 куб.м./сут. Качество питьевой воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01. На территории Спасского сельского поселения действуют 6 скважин.

Электроснабжение

Спасское сельское поселение электрифицировано. В нем располагается 25 КТП 10/04 кВ общей мощностью 3250 кВт. Общая протяженность сетей 04 кВ составляет32,6 км, провод А-35, А-25, А-16, опоры железобетонные.

Теплоснабжение

Спасское сельское поселение почти полностью газифицировано. Из 8-ми населенных пунктов в  6-ти уже есть газ. В данный момент газифицируют пос. Троицкий. Общее количество газифицированных домов – 373. Газифицированы Вишневская амбулатория и Дом Культуры.

В поселке Вишневка расположена блочная автоматизированная котельная «АБК-0,5» с двумя стальными водогрейными котлами «ЗИОСАБ-250» мощностью 250 кВт каждый.

Котельная предназначена для теплоснабжения зданий школы с системой отопления закрытого типа. Нужды горячего водоснабжения обеспечиваются установкой водо-водяного подогревателя в здании школ.

Топливом для котельной служит природный газ низкого давления (давление на выходе в котельную 4000 Па). Котельную обслуживает Воронеж ТеплоЭнергосервис.

Теплотрасса от котельной до МКОУ «Спасская СОШ» закрыто типа состоит из металлических труб диаметром 100 мм. протяженностью до школы 216 м. и до детского сада диаметром 100 мм протяженностью 54 м. Теплотрасса построена в 1971 году, в 1990 году полностью заменена, в 2018 году – был произведен ремонт задвижек.

Также в Спасском сельском поселении часть домовладений отапливается углем и электричеством.