Приложение 1

к постановлению администрации

Лёвинского городского поселения

от 20.01.2020 № 17

**ПЕРЕЧЕНЬ**

объектов водоснабжения и водоотведения, в отношении которых планируется

заключение концессионного соглашения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Показатель | Ввод в эксплуатацию | |
| **Недвижимое имущество** | | | | |
| **1** | **Объекты водоснабжения (сооружения)** |  |  |
| 1. Водовод водозабор ВОС | 17600 п.м. | 1987 |
|  | 2. Водоводы ВОС-АХЗ-ТЗ | 3296 п.м | 1990 |
|  | 3. Водоводы ВОС-КОС | 859 п.м. | 1990 |
|  | 4. Водоводы жилой зоны | 3299 п.м. | 1990 |
|  | 5. Водопроводные сети жилой зоны | 1078 п.м. | 1985 |
|  | 6. Устройство комплексное низковольтное |  | 1988 |
|  | 7. Слаботочные сети главного корпуса ВОС на хлораторную |  | 1987 |
|  | 8. Электрические сети и освещение ВОС | 1250 п.м. | 1979 |
|  | 9. Инженерные сети водозабора | 477 п.м. | 1987 |
|  | 10. Слаботочные сети главного корпуса ВОС на резервуар |  | 1988 |
|  | 11. Резервуар, 2шт. | 3000 куб.м. | 1987 |
|  | 12. Стол СТБ-2(без раковины) |  | 1999 |
|  | 13. Стол СТХ-2 (без раковины) |  | 1999 |
|  | 14. Установка УРП-25 |  | 1988 |
|  | 15. Шкаф управления № 00000183 |  | 1986 |
|  | 16. Щит 5-панельный № 00000174 |  | 1986 |
|  | 17. Щит 5-панельный № 00000182 |  | 1986 |
|  | 18. Щит управления 183-008 |  | 1988 |
|  | 19. Щит управления 183-009 |  | 1988 |
|  | 20. Печь электрическая СНОЛ 1,6-2,5 |  | 2000 |
|  | 21. Компрессор вихревой ЭФ 104, 2шт. |  | 2005 |
|  | 22. Барабанные сетки БФМ 1,5\*2,5 3 шт. |  | 1990 |
|  | 23. Инженерные сети ВОС, водозабор | 2208,2 п.м. | 1987 |
|  | 24. Шкаф управления № 1150409 |  | 1986 |
|  | 25. Башня хранения пресной воды | 31,7 кв.м. | 1988 |
|  | 26. Сооружения для повторного использования воды. | 132,2 кв. м. | 1989 |
| **2** | **Объекты водоотведения** |  |  |
|  | 1. Дренаж жил. зоны | 2053 п.м. | 1990 |
|  | 2. Канализация хозфекальной ВОС – к 225 | 240 п.м. | 1990 |
|  | 3. Коллектор ЛК на реку «Б» | 2300 п.м. | 1990 |
|  | 4. Коллектор ЛК тех.зона, КОС | 1052 п.м. | 1990 |
|  | 5. Коллектор очищенных стоков на реку «Г» | 13700 п.м. | 1986 |
|  | 6. Коллектор ХФК тех.зона КОС | 1100 п.м. | 1990 |
|  | 7. ЛК жилой зоны, ЛК- ВОС К 253 | 876 п.м. | 1990 |
|  | 8. Хозфекальная канализация жилой зоны | 903 п.м. | 1990 |
|  | 9. ХОК, ЛК жилой зоны | 1460 п.м. | 1990 |
|  | 10. ХФК сети жилой зоны | 528,3 п.м. | 1990 |
|  | 11. Насос Д 200/95 |  | 1999 |
|  | 12. Печь Электрическая ПЭТ – 4М –01 |  | 2001 |
| **3.** | **Здания водоснабжения и водоотведения** |  |  |
| 1. Здание главного корпуса водопроводных очистных сооружений с блоком барабанных сеток. | 3670,1 кв.м. | 1989 |
|  | 2. Здание контрольно-пропускного пункта пл. | 26,8 кв.м. | 1989 |
|  | 3. Здание водоприемного колодца. | 50 кв.м. | 1987 |
|  | 4. Здание канализационной насосной станции. | 45 кв.м. | 1985 |
|  | 5. Здание канализационной насосной станции. | 57,6 кв.м. | 1985 |
|  | 6. Здание производственно-бытового корпуса. | 654,1 кв.м. | 1987 |
|  | 7. Здание хлораторной | 245,3 кв.м. | 1988 |
|  | 8. Здание насосной станции. | 318,3 кв.м. | 1987 |
|  | 9. Здание бытового помещения. | 59,1 кв.м. | 1987 |
|  | 10. Здание фтораторной водопроводных очистных сооружений | 178,2 кв.м. | 1988 |

Приложение 2

к постановлению администрации

Лёвинского городского поселения

от 20.01.2020 № 17

**ПЕРЕЧЕНЬ**

объектов электроснабжения, в отношении которых планируется заключение

концессионного соглашения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объект | Адрес объекта | Технические характеристики | | Примечание |
| Год | Площадь, кв.м./  Протяжённость, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Здание распределительного пункта -3 | Кировская область, Оричевский район, пгт Лёвинцы, ул. 70-летия Октября, д.10 | 1987 год | 131,10 | с оборудованием |
| 2 | Здание трансформаторной подстанции 13 | Кировская область, Оричевский район, пгт Лёвинцы, ул. 70-летия Октября, д. 6 | 1986 год | 40,20 | с оборудованием |
| 3 | Здание трансформаторной подстанции 14 | Кировская область, Оричевский район, пгт Лёвинцы, ул. 70-летия Октября, д.14 | 1984 год | 59,80 | с оборудованием |
| 4 | Здание трансформаторной подстанции 15 | Кировская область, Оричевский район, пгт Лёвинцы, ул. 70-летия Октября, д.8 | 1985 год | 60,30 | с оборудованием |
| 5 | КТП н /КОС/ с трансформатором ТМ 250/10 | Кировская область, Оричевский район, пгт Лёвинцы, ул. 70-летия Октября |  |  |  |
| 6 | Оборудование ТП № 21 | Кировская область, Оричевский район, пгт Лёвинцы, ул. 70-летия Октября |  |  |  |
| 7 | Оборудование ТП № 23 | Кировская область, Оричевский район, пгт Лёвинцы, ул. 70-летия Октября |  |  |  |
| 8 | Здание распределительного пункта-1 | Кировская область, Оричевский район, пгт Лёвинцы, ул. 70-летия Октября, д.5 | 1987 год | 131,10 | с оборудованием |
| 9 | Здание распределительного пункта-2 | Кировская область, Оричевский район, пгт Лёвинцы, ул. 70-летия Октября, д.7 | 1986 год | 131,10 | с оборудованием |
| 10 | Здание трансформаторной подстанции № 7 | Кировская область, Оричевский район, пгт Лёвинцы, ул. 70-летия Октября, д.20 | 1987 год | 41,60 | с оборудованием |
| 11 | Здание трансформаторной подстанции 11 | Кировская область, Оричевский район, пгт Лёвинцы, ул. 70-летия Октября, д.13 | 1986 год | 59,90 | с оборудованием |
| 12 | Здание трансформаторной подстанции 17 | Кировская область, Оричевский район, пгт Лёвинцы, ул. 70-летия Октября, д.12 | 1990 год | 42,50 | с оборудованием |
| 13 | Здание трансформаторной подстанции 18 | Кировская область, Оричевский район, пгт Лёвинцы, ул. 70-летия Октября, д.11 | 1986 год | 40,20 | с оборудованием |
| 14 | Электрические сети,  в т.ч.: | Кировская область, Оричевский район, пгт Лёвинцы, сооружение № 4 | 1985 год | 57 600,0 |  |
|  | Электрические кабельные линии 0,4 кВ | Кировская область, Оричевский район, пгт Лёвинцы, ул. 70-летия Октября | 1985 год | 6 960,0 | Перечень утверждён в приложении № 1 к Перечню объектов электроснабжения, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения |
|  | Электрические кабельные линии 10 кВ | Кировская область, Оричевский район, пгт Лёвинцы, ул. 70-летия Октября | 1986 год | 50 640,0 | Перечень утверждён в приложении № 2 к Перечню объектов электроснабжения, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения |

Приложение 1

к перечню

объектов электроснабжения, в отношении которых планируется заключение

концессионного соглашения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень** | | | | | | |
| **кабельных линий 0,4 кВ,** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п | Наименование | Марка сечения | Год прокладки | Протяжённость. км |  |
|  | 1 | РП 3 – д.101 | ААшВ 3х120 | 1988 | 0,22 |  |
|  | 2 | РП 3 – д.102 | ААшВ 3х120 | 1987 | 0,42 |  |
|  | 3 | РП 3 – д.114 | ААБ 3х95 | 1989 | 0,22 |  |
|  | 4 | РП 3 – д.116 | ААБ 3х70 | 1988 | 0,3 |  |
|  | 5 | РП 3 - д.118 | ААБ 3х120 | 1988 | 0,35 |  |
|  | 6 | РП 3 - д.118 | ААБ 3х120 | 1988 | 0,35 |  |
|  | 7 | РП 3 - д.118 | ААБ 3х120 | 1988 | 0,35 |  |
|  | 8 | РП 3 - д.118 | ААБ 3х120 | 1988 | 0,35 |  |
|  | 9 | РП 3 - школа | ААБ 3х120 | 1987 | 0,15 |  |
|  | 10 | РП 3 - школа | ААБ 3х120 | 1987 | 0,15 |  |
|  | 11 | РП 3 – детский сад | ААБ 3х120 | 1992 | 0,17 |  |
|  | 12 | РП 3 – детский сад | ААБ 3х120 | 1992 | 0,17 |  |
|  | 13 | РП 3 – д.128 | ААБ 3х70 | 1988 | 0,08 |  |
|  | 14 | РП 3 – д.128 | ААБ 3х70 | 1988 | 0,08 |  |
|  | 15 | РП 3 – д.128 | ААБ 3х70 | 1988 | 0,08 |  |
|  | 16 | РП 3 – д.128 | ААБ 3х70 | 1988 | 0,08 |  |
|  | 17 | д.101 – д.116 | ААБ 3х70 | 1988 | 0,09 |  |
|  | 18 | д.102 – д.111 | ААБ 3х70 | 1988 | 0,19 |  |
|  | 19 | ТП 15 – д.102 | ААшВ 3х95 | 1987 | 0,24 |  |
|  | 20 | ТП 15 – д.105 | ААБ 3х95 | 1985 | 0,12 |  |
|  | 21 | ТП 15 – д.104 | ААшВ 3х95 | 1985 | 0,07 |  |
|  | 22 | ТП 15 – д.148 | ААшВ 3х70 | 1986 | 0,1 |  |
|  | 23 | ТП 15 – д.151 | ААБ 3х120 | 1986 | 0,18 |  |
|  | 24 | ТП 15 - д.142 | ААшВ 3х35 | 1989 | 0,36 |  |
|  | 25 | ТП 15 - д.152 | ААшВ 3х120 | 1987 | 0,1 |  |
|  | 26 | ТП 15 - д.152 | ААшВ 3х120 | 1987 | 0,1 |  |
|  | 27 | д.103 – д.104 | ААБ 3х95 | 1986 | 0,13 |  |
|  | 28 | д.103 – д.151 | ААБ 3х95 | 1986 | 0,06 |  |
|  | 29 | д.105 –д.148 | ААшВ 3х70 | 1986 | 0,06 |  |
|  | 30 | ТП 17 – д.107 | ААБ 3х95 | 1990 | 0,15 |  |
|  | 31 | ТП 17 – д.107 | ААБ 3х95 | 1990 | 0,15 |  |
|  | 32 | ТП 17 – д.108 | ААБ 3х70 | 1989 | 0,125 |  |
|  | 33 | ТП 17 – д.108 | ААБ 3х70 | 1989 | 0,125 |  |
|  | 34 | ТП 17 – д.109 | АПБшВ 3х70 | 1989 | 0,1 |  |
|  | 35 | ТП 17 – д.109 | АПБшВ 3х70 | 1989 | 0,1 |  |
|  | 36 | ТП 17 – д. 114 | АВВГ 4х70 | 1989 | 0,1 |  |
|  | 37 | КТПн(КОС) – КНС -1 | ААБ 3х70 | 1986 | 0,4 |  |
|  | 38 | КТПн(КОС) – КНС -2 | ААБ 3х95 | 1986 | 0,24 |  |
|  | 39 | КТПн(КОС) – Пр. корпус | ААшВ 3х70 | 1986 | 0,05 |  |
|  | 40 | КТПн(КОС) – Пр. корпус | ААшВ 3х70 | 1986 | 0,1 |  |
|  |  |  |  | ИТОГО: | 6,96 |  |

Приложение 2

к перечню

объектов электроснабжения, в отношении которых планируется заключение

концессионного соглашения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень** | | | | | | |
| **кабельных линий 10 кВ** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | №  п/п | Наименование | Марка,  сечение | Год прокладки | Протяжённость, км |  |
|  | 1 | п/ст «Тюмень» -- РП - 1(1сш) | ААБ 3х150 - 185 | 1987 | 3 |  |
|  | 2 | п/ст «Тюмень» -- РП - 1(2сш) | ААБ 3х150 - 185 | 1987 | 3 |  |
|  | 3 | п/ст «Тюмень» -- РП - 1(1сш) | ААБ 3х150 - 185 | 1987 | 3 |  |
|  | 4 | п/ст «Тюмень» -- РП - 1(2сш) | ААБ 3х150 - 185 | 1987 | 3 |  |
|  | 5 | п/ст «Тюмень» -- РП - 2(1сш) | ААБ 3х150 - 185 | 1986 | 3,3 |  |
|  | 6 | п/ст «Тюмень» -- РП - 2(2сш) | ААБ 3х150 - 185 | 1986 | 3,3 |  |
|  | 7 | п/ст «Тюмень» -- РП - 2(1сш) | ААБ 3х150 - 185 | 1986 | 3,3 |  |
|  | 8 | п/ст «Тюмень» -- РП - 2(2сш) | ААБ 3х150 - 185 | 1986 | 3,3 |  |
|  | 9 | п/ст «Тюмень» -- РП - 3(1сш) | ААБ 3х150 - 185 | 1986 | 1,4 |  |
|  | 10 | п/ст «Тюмень» -- РП - 3(1сш) | ААБ 3х150 - 185 | 1986 | 1,4 |  |
|  | 11 | п/ст «Тюмень» -- РП - 3(2сш) | ААБ 3х150 - 185 | 1986 | 1,4 |  |
|  | 12 | п/ст «Тюмень» -- РП - 3(2сш) | ААБ 3х150 - 185 | 1986 | 1,4 |  |
|  | 13 | п/ст «Тюмень» -- ТП - 21(1сш) | ААшВ 3х70 | 1987 | 1,36 |  |
|  | 14 | п/ст «Тюмень» -- ТП - 21(1сш) | ААшВ 3х70 | 1987 | 1,36 |  |
|  | 15 | п/ст «Тюмень» -- ТП - 27(1сш) | ААшВ 3х95 | 1987 | 2 |  |
|  | 16 | п/ст «Тюмень» -- ТП - 27(2сш) | ААшВ 3х95 | 1987 | 2 |  |
|  | 17 | РП - 1 – ТП - 2(1сш) | ААБ 3х70 | 1989 | 0,33 |  |
|  | 18 | РП - 1 – ТП - 2(2сш) | ААБ 3х70 | 1989 | 0,33 |  |
|  | 19 | РП - 1 – ТП - 3(1сш) | ААБ 3х95 | 1992 | 0,13 |  |
|  | 20 | РП - 1 – ТП - 3(2сш) | ААБ 3х95 | 1992 | 0,13 |  |
|  | 21 | РП - 1 – ТП - 5(1сш) | ААБ 3х50 | 1989 | 0,35 |  |
|  | 22 | РП - 1 – ТП - 5(2сш) | ААБ 3х50 | 1989 | 0,35 |  |
|  | 23 | РП - 1 – ТП - 7(1сш) | ААБ 3х120 | 1987 | 0,95 |  |
|  | СБЛ 3х50 | 1987 | 0,33 |  |
|  | 24 | РП - 1 – ТП - 7(2сш) | ААБ 3х120 | 1987 | 0,95 |  |
|  | СБЛ 3х50 | 1987 | 0,33 |  |
|  | 25 | ТП - 7 – ТП - 27 | ААБ 3х70 | 1990 | 0,4 |  |
|  | 26 | РП - 2 – ТП - 2(1сш) | ААшВ 3х70 | 1989 | 0,23 |  |
|  | 27 | РП - 2 – ТП - 2(2сш) | ААшВ 3х70 | 1989 | 0,23 |  |
|  | 28 | РП - 2 – ТП - 11(1сш) | ААБ 3х50 | 1986 | 0,29 |  |
|  | 29 | РП - 2 – ТП - 11(2сш) | ААБ 3х50 | 1986 | 0,29 |  |
|  | 30 | РП - 3 – ТП - 13 | ААшВ 3х70 | 1986 | 0,73 |  |
|  | 31 | РП - 3 – ТП - 14 | ААшВ 3х70 | 1994 | 0,38 |  |
|  | 32 | РП - 3 -- ТП - 15 | ААшВ 3х120 | 1986 | 0,42 |  |
|  | 33 | РП - 3 – ТП - 17 | ААшВ 3х70 | 1989 | 0,25 |  |
|  | 34 | РП - 3 – ТП - 17 | ААшВ 3х70 | 1989 | 0,25 |  |
|  | 35 | РП - 3 – ТП - 18 | ААшВ 3х70 | 1986 | 0,82 |  |
|  | 36 | ТП - 13 -- ТП - 18 | ААшВ 3х70 | 1986 | 0,4 |  |
|  | 37 | ТП - 13 – ТП - 15 | ААшВ 3х150 | 1986 | 0,6 |  |
|  | 38 | ТП - 14 -- ТП - 15 | ААшВ 3х70 | 1994 | 0,24 |  |
|  | 39 | ТП - 15 – ТП - 21 | ААБ 3х70 | 1986 | 0,74 |  |
|  | 40 | ТП - 15 -- ТП - 21 | ААБ 3х70 | 1986 | 0,74 |  |
|  | 41 | ТП – 21 – КТПн(КОС)(1сш) | ААБ 3х70 | 1986 | 0,85 |  |
|  | 42 | ТП – 21 – КТПн(КОС)(2сш) | ААБ 3х70 | 1986 | 0,85 |  |
|  | 43 | ВЛ ф.5 оп.№21 – ТП - 23 | ААБ 3х50 | 1994 | 0,12 |  |
|  | 44 | ВЛ ф.17 оп.№20 – ТП -23 | ААшВ 3х50 | 1993 | 0,11 |  |
|  |  |  |  | ИТОГО: | 50,64 |  |