АДМИНИСТРАЦИЯ

ШИРЯЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.03. 2017   № 27

с. Ширяево

Об утверждении Программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

Ширяевского сельского поселения

Калачеевского муниципального района

Воронежской области на 2017-2025 годы

В соответствии  с Федеральным закон 131-ФЗ от 10.06.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поручение Президента Российской Федерации по итогам проверки эффективности использования организациями коммунального комплекса финансовых ресурсов, направляемых на модернизацию и развитие от 17.03.2011 года № Пр-701, распоряжение Правительства РФ от 22.08.2011 года № 1493-р, постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502,  руководствуясь Уставом поселения, администрация Ширяевского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Программу  комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры  Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2017-2025 годы согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике муниципальных правовых актов Ширяевского сельского поселения».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ширяевского

сельского поселения                                                                 А.А. Макаровский

Приложение 
к постановлению администрации

Ширяевского сельского поселения

от 27.03.2017 г. № 27

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры

Ширяевского сельского поселения

Калачеевского муниципального района

Воронежской области

на 2017-2025 годы

2017 год

СОСТАВ ПРОГРАММНОГО ДОКУМЕНТА

Паспорт  Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ширяевского сельского поселения на 2017- 2025 годы

- Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

# Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

  - Территория

  - Демографическое развитие сельского поселения

2.3. Гидрографические данные

2.4. Климатические условия

2.5. Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения

2.6. Анализ текущего состояния систем теплоснабжения

2.7. Анализ текущего состояния  систем  водоснабжения

2.8. Анализ текущего состояния систем газоснабжения

2.9. Анализ текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов

2.10. Анализ текущего состояния системы водоотведения

2.11.  Анализ текущего состояния системы электроснабжения.

- Перспективы развития сельского поселения и прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

3.1. Демографический прогноз

3.2. Жилищное строительство

3.3. Развитие и размещение учреждений и предприятий обслуживания населения

3.4. Объекты и сооружения инженерной инфраструктуры

- Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

4.1.Основные цели и задачи программы

4.2.Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектах федерального значения, объектов регионального значения

4.3.Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектах местного значения уровня муниципального района

- Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с учетом реализации мероприятий предусмотренных программой

# Обосновывающие материалы.

  - Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы

  - Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в генеральный план сельского поселения.

  - Характеристика состояния и проблем соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

  - Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсоснабжения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

6.5. Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

# Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

  - Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

  - Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры.

  - Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности

  - Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

- Управление программой. Механизм реализации и контроля за ходом реализации.

- Оценка эффективности реализации Программы

# ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ

Паспорт

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Калачеевского сельского поселения на 2017- 2025 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2017-2025 годы (далее – программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон 131-ФЗ от 10.06.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поручение Президента Российской Федерации по итогам проверки эффективности использования организациями коммунального комплекса финансовых ресурсов, направляемых на модернизацию и развитие от 17.03.2011 года № Пр-701, распоряжение Правительства РФ от 22.08.2011 года № 1493-р, постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 |
| Разработчик программы | Администрация Ширяевского о сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области |
| Исполнители программы | Администрация Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области, организации коммунального комплекса |
| Контроль за реализацией программы | Администрация Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области |
| Цель программы | Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. Обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития Ширяевского сельского поселения. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры; повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры. |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 5. Снижение потребление энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. 8. Создание благоприятных условий труда и быта для проживания жителей сельского поселения. |
| Важнейшие целевые показатели программы | В результате реализации программы будут достигнуты следующие показатели: 1. Повышение качества работы коммунальных систем; 2. Снижение параметра износа оборудования; Замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования; 3. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство; 4. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей; 5. Улучшение состояния окружающей среды, создание благоприятных условий труда и быта для проживания жителей сельского поселения; 6. Обеспечение надежности, энергоэффективности и развития системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов; 7. Строительство водозаборных скважин и подведение водопровода к домам индивидуальной застройки, улучшение водоснабжения в сельском поселении; 8. Снижение эксплуатационных затрат; физической доступности коммунальных ресурсов; 9. Обеспечение экономической доступности коммунальных ресурсов; надежности и безопасности поставки коммунальных ресурсов. |
| Сроки и этапы реализации программы | Сроки реализации программы 2017-2025 годы. Этапы осуществления Программы: первый этап – 2017 год; второй этап – 2018 год; третий этап – 2019 год; четвертый этап – с 2020 до 2025 года. |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем необходимых финансовых средств для реализации программы составляет 2774,0 тыс. рублей. Объем прогнозного финансирования подлежит ежегодной корректировке в соответствии с уточнением бюджетных проектов |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Повышение качества предоставления коммунальных услуг. 2. Повышение уровня энергобезопасности. 3. Снижение потерь энергоресурсов. 4. Приведение сетей в нормативное состояние. 5. Обеспечение надежности и стабильности по сбору и вывозу бытовых отходов, соблюдения норм накопления жилым фондом. |

- Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

Одним из основополагающих условий развития  поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Ширяевского сельского поселения.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса.

В связи с тем, что Ширяевское сельское поселение из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств, областного, районного и местного бюджета.

# Характеристика существующего состояния систем

# коммунальной инфраструктуры

  - Территория

Границы территории Ширяевского сельского поселения   установлены Законом Воронежской области от 12.11.2004 г. № 69-ОЗ (ред. от 13.04.2015 г.) «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров муниципальных образований Калачеевского района».

В соответствии со Схемой территориального планирования Воронежской области на территории Ширяевского сельского поселения размещение объектов федерального и регионального значения не запланировано.

Территория сельского поселения составляет 13220 га.  Расстояние до районного центра -  15 км,  до областного центра г. Воронеж 270 км. Административным центром поселения является с. Ширяево.

В состав сельского  поселения входит 1 населенный пункт: село Ширяево.

Село Ширяево расположено на расстоянии 15 км от районного центра г. Калач.

Сельское поселение граничит: Меловатским сельским поселением, городским, Пригородным, Заброденским и с Петропавловским муниципальным районом.

  - Демографическое развитие сельского поселения

Общая численность населения Ширяевского сельского поселения на 01.01.2017 г. составляет 2294 человек.

В соответствии с Генеральным планом Ширяевского сельского поселения прогнозная расчётная численность населения составит на расчётный срок (2025 г.) – около 2550 человек.

В поселении  одноэтажные деревянные,  кирпичные и блочные строения.

Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития IШиряевского сельского поселения характеризуется следующими показателями.

Таблица 1

Динамика демографического развития Ширяевского сельского поселения

| Наименование показателя | Факт |
| --- | --- |
|  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| Численность населения поселения, человек | 2307 | 2273 | 2294 |
| Число родившихся, человек | 16 | 21 | 14 |
| Число умерших, человек | 42 | 41 | 34 |
| Естественный прирост (+) / убыль (-), человек | - 26 | - 20 | - 20 |

Структура населения сельского поселения по отношению к трудоспособному возрасту приведена в таблице 2.

Таблица 2.

Структура населения сельского поселения по отношению к трудоспособному возрасту

| № п/п | Показатель | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения младше трудоспособного возраста, чел. | 388 | 374 | 370 |
| 2 | Численность населения трудоспособного возраста, чел. | 785 | 771 | 765 |
| 3 | Численность населения старше трудоспособного возраста, чел. | 744 | 762 | 774 |

На сегодняшний день ситуация с возрастной структурой населения Ширяевского поселения остается неблагоприятной.

Демографический прогноз является   неотъемлемой частью комплексных экономических и социальных прогнозов развития территории и имеет чрезвычайно важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Демографический прогноз позволяет дать оценку основных параметров развития населения (обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства и т.д.) на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков.

2.3. Гидрографические данные

Гидрографическая сеть Ширяевского сельского поселения представлена  рекой Толучеевка, ручьями, прудами.

Территория поселения располагается в пределах Верхне-Донского артезианского бассейна. Подземные воды содержатся как в четвертичных отложениях, так и в коренных породах. Территория относится к среднеобеспеченной ресурсами пресных подземных вод.

При хозяйственно-питьевом водоснабжении населения и техническом водоснабжении сельскохозяйственных предприятий используются подземные воды. Они эксплуатируются отдельными буровыми скважинами, колодцами.

Грунтовые воды на слаборасчлененных водораздельных пространствах залегают на глубину 3-5 м, нередко поднимаясь до 1-3 м на менее дренированных участках. Амплитуда колебаний уровня грунтовых вод по сезонам года составляет от 1 до 2,5-3,5 м в зависимости от количества и характера распространения осадков. В оврагах, расположенных вдоль речных долин, грунтовые воды опускаются на глубину 7-9 м и более.

Вода естественных источников используется для бытовых нужд и водопоя скота.

2.4. Климатические условия

Территория Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района расположена в  степной почвенно-климатической зоне.

Климат умеренно-континентальный с жарким сухим летом, умеренно-холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами.

2.5. Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения

На территории Ширяевского сельского поселения  предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимаются  следующие организации: филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго», ПАО «ТНС энерго Воронеж», филиал ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» в г. Калач, Специализированной организации, занимающейся сбором и вывозом мусора на территории Ширяевского сельского поселения нет.

В настоящее время деятельность коммунального комплекса сельского поселения характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры поселения, низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов.

Причинами возникновения проблем является:

- высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры,

- неудовлетворительное техническое состояние жилищного фонда.

Следствием износа объектов ЖКХ является качество предоставляемых коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. А в связи с наличием  потерь в системах водоснабжения, что в целом негативно сказывается на финансовых результатах их хозяйственной деятельности.

Таблица 3.

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс.м2 | 48,4 |
| в том числе: |  |  |
| Муниципальный жилищный фонд | -//- | - |
| МКД (многоквартирные жилые дома) | -//- | - |
| из них в управлении: |  |  |
| УК (управляющая компания) | -//- | - |
| Управление ТСЖ | -//- | - |
| Непосредственное управление | -//- | - |
| МКД не выбравшие способ управления | -//- | - |
| Теплоснабжение |
| Отсутствует |  |  |
| Водоснабжение |
| Отсутствует |  |  |
| Газификация |
| Протяженность сетей |  | 46,0 |
| Количество газифицированных жилых домов | ед. | 684 |
| Организация сбора и вывоза ТБО |
| на добровольной основе |  |  |
| Электроснабжение |
| Протяженность сетей наружного освещения | км. | 14,8 |
| Количество населенных пунктов обеспеченных электроснабжением | шт. | 1 |

2.6. Анализ текущего состояния систем теплоснабжения

В настоящее время в Ширяевском сельском поселении централизованное теплоснабжение отсутствует. Частный сектор имеет индивидуальное отопление от котлов работающих на газообразном топливе. Теплоснабжение социально значимых объектов осуществляется в основном от отдельно стоящих и встроенных котельных, работающих на природном газе и угле. В с. Ширяево имеется угольная котельная в здании МКОУ «Заводская СОШ» расположенная по адресу с. Ширяево ул. Ленина, 37.

2.7. Водоснабжение

В качестве источников водоснабжения Ширяевского сельского поселения используются подземные воды, добываемые из глубинных водоносных горизонтов через артезианские скважины.

Водоснабжение селитебной зоны и производной зоны осуществляется через шахтные колодцы и индивидуальные колодцы,  на территории сельского поселения  есть водопровод (недействующий) и две артскважины (недействующие).

2.8. Анализ текущего состояния систем газоснабжения

По территории Ширяевского сельского поселения проходят: пересекая юго-восточную часть поселения магистральный газопровод «Уренгой-Новопсков», «Петровск-Новопсков»;  пересекая с востока на северо-запад магистральный газопровод «Средняя Азия-Центр 4-2», «Средняя Азия-Центр 4-1», «Средняя Азия-Центр- 3»; газопровод высокого давления (отвод от магистрального газопровода «Уренгой-Новопсков») до АГНКС, (ГЗС) АГНКС (Калачеевское ЛПУМГ ОАО «ГазпромтрансгазВолгоград»); газопровод высокого давления (отвод от магистрального газопровода «Средняя Азия-Центр») до ГРС, который поставляет природный газ с газораздаточной станции на обменные пункты;  газопровод среднего давления; газопровод низкого давления.

Село Ширяево газифицировано, выполнены работы по разводке трассы газопровода по улицам с подключением домовладений.  Индивидуальные домовладения отапливаются природным газом.

На территории сельского поселения размещены 1-ГРП и 17-ШРП .

2.9. Анализ текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов

Большим и проблематичным вопросом на протяжении целого ряда лет являлась уборка и вывоз хозяйственного мусора и твердых бытовых отходов.

Организация сбора и вывоза ТБО осуществляется самовывозом. Собранные отходы вывозятся  на полигон временного хранения отходов расположенный на территории Ширяевского сельского поселения.

Необходимо установить на территории  поселения дополнительные мусорные контейнеры  вместимостью 0,75 м.куб. для сбора мусора на улицах поселения, а также обязать каждое предприятие, учреждения и организации установить урну для сбора мусора.

2.10. Анализ текущего состояния системы водоотведения

На сегодняшний день система централизованного водоотведения и последующей очистки сточных вод в сельском поселении отсутствует. Из-за отсутствия централизованной канализационной системы стоки накапливаются в выгребных ямах. Сточные воды из выгребных ям откачиваются специализированным автотранспортом с последующим выбросом стоков на рельеф.

2.11.  Анализ текущего состояния системы электроснабжения.

На территории сельсовета проходят следующие линии электропередач:

- ВЛ- 10 кВ;

- ВЛ- 35 кВ «Калач 1-Новая Меловатка»;

- ВЛ- 35 кВ «Калач 1-Старая Меловатка»;

- ВЛ- 110 кВ «Калач 1-Верхний Мамон».

- Перспективы развития сельского поселения и прогноз спроса

на коммунальные ресурсы.

3.1. Демографический прогноз

Анализ факторов, определяющих перспективную численность населения (механическое и естественное движение населения, половозрастной состав), а также территориальных возможностей показал, что имеются объективные основания на обозримый период прогнозировать снижение численности населения на территории муниципального образования.

Для расчета численности населения сельского поселения на перспективу использован метод демографического прогноза, основанный на применении математических функций, с учетом сложившихся социально-экономических условий и гипотезы демографического и экономического развития поселения.

Базовый прогноз численности предполагает сохранение рождаемости на уровне 5,5-6,0 ‰  в год; уровень смертности – 27,0-30,0 ‰   в год, миграционное движение населения на среднегодовом уровне 25-30 ‰.

Исходя из принятого концептуального подхода, численность населения поселения к концу расчетного срока составит 2550 – 2600 человек.

Возрастная структура населения будет выражена следующими параметрами:

Таблица 4

| Показатели | По состоянию на 2016 год | Прогноз на 2025 год |
| --- | --- | --- |
| Моложе трудоспособного возраста, чел/% | 370/16,2 | 430/20,8 |
| В трудоспособном возрасте, чел/% | 1150/50,1 | 1140/40,8 |
| Старше трудоспособного возраста, чел/% | 774/33,7 | 980/38,4 |
| Итого: | 2294/100 | 2550/100 |

Резервами стабилизации и выправления демографической ситуации являются восстановление и развитие АПК, что позволит сократить отток населения молодых возрастов и трудоспособного и, возможно, потребуется привлечение трудоспособного населения из других поселений и областей, сокращение общего уровня смертности населения, в том числе от социально-значимых заболеваний и внешних причин; повышения уровня рождаемости; укрепление репродуктивного здоровья населения; сокращение уровня младенческой смертности.

  - Жилищное строительство

В границах Ширяевского сельского поселения (с. Ширяево) существующий жилищный фонд, на данный момент,  составляет 48400 м² общей площади (в том числе: муниципальный –84 м², индивидуальный – 48316 м²).

Средняя обеспеченность общей жилой площадью по сельскому поселению составляет 21,0 м²/чел (см. таблицу 14).

На территории села Ширяево имеются свободные участки с разбивкой под индивидуальное жилищное строительство общей площадью – 9,2 га (улицы: Дачная – 22 участка, Полевая – 24 участка; площадь каждого участка – 0,20 га).

Генпланом намечено проектируемое индивидуальное жилищное строительство:

- улицы Полевая и Дачная.

На территории малоэтажной застройки сельских поселений в основном принимаются следующие типы жилых зданий:

- индивидуальные жилые дома (усадебный тип);

- малоэтажные (блокированные, секционные и коттеджного типа).

В индивидуальном строительстве основной тип дома – усадебный. Предельные размеры земельных участков для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства в сельских поселениях устанавливаются органами местного самоуправления.

Законом Воронежской области «О регулировании земельных отношений на территории Воронежской области» от 13.05.2008 г. № 25-ОЗ  максимальные размеры земельных участков, предоставляемых в соответствии с действующим законодательством в собственность гражданам бесплатно из находящихся в государственной собственности Воронежской области земель, устанавливаются в следующих размерах:

для индивидуального жилищного строительства:

-в границах сельских населенных пунктов - до 0,10 га,

-на землях, требующих рекультивации - до 0,15 га;

для ведения личного подсобного хозяйства:

-в границах сельских населенных пунктов - до 0,10 га,

-на землях, требующих рекультивации - до 0,15 га;

за границами населенных пунктов - до 1 га, (для ведущих

ЛПХ - 1,5 га, в т.ч. за границами населенных пунктов - 1 га).

Таблица 5

Объем нового жилищного строительства

| Ширяевскоесельское поселение | Существующий жилищный фонд – всего, тыс. м2 общ. пл. | Убыль жилищного фонда | Сохраняемый жилищный фонд, тыс. м2 | Новое строительство, тыс. м2 | Жилищный фонд к концу расчетного срока, тыс. м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по амортизации | не используется |  |  |  |
|  | 48,4 | 0,4 | 1,4 | 46,6 | 16,0 | 62,6 |

  - Развитие и размещение 
учреждений и предприятий обслуживания населения

Предложения генерального плана по развитию социальной инфраструктуры разработаны с учетом масштабов развития муниципального образования на долгосрочную перспективу.

Дошкольные образовательные учреждения

На территории сельского поселения отсутствуют детские дошкольные учреждения.

Общеобразовательные школы.

В настоящее время система образования поселения представлена МКОУ «Заводская СОШ» проектной мощностью 200 мест.

Учреждения здравоохранения

В Ширяевском  сельском поселении:

- Ширяевская врачебная амбулатория расположена в приспособленном здании 1994 года постройки. Необходимо укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения и социального обеспечения.

Учреждения культуры, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

Качество и комфортность проживания населения находятся в полной зависимости от системы обслуживания, представляемых услуг.

В с. Ширяево имеется Дом культуры на 300 мест., две библиотеки, спортивный зал МКОУ «Заводская СОШ».

В поселении нет общедоступных спортивных зданий и сооружений.

Таблица 6

Расчет потребности учреждений культуры и физкультурно-спортивных сооружений.

| № п/п | Наименование показателей | Един. Измер. | Норма на 1000 жит. | Требуется по норме | Существует сохран. | Новое стр-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Учреждения клубного типа | мест | 150 | 300 | 300 | - |
| 2. | Библиотеки | т. Том | 7,5 | 11,6 | 17,7 |  |

  - Объекты и сооружения 
инженерной инфраструктуры

Водоотведение

Централизованная канализация в Ширяевском сельском поселении отсутствует.

Все объекты соцкультбыта,  торговли, кварталы малоэтажной застройки канализованы на местные выгреба. Строительство очистных сооружений генеральным планом Ширяевского сельского поселения не предусмотрено

Так как на территории поселения на полив население использует воду из частных колодцев, суммарное водоотведение равно числу суммарного водопотребления (см. таблицу ).

Теплоснабжение

В населённых пунктах сельского поселения основным вариантом для теплоснабжения жилой застройки, объектов соцкультбыта предлагается автономное теплоснабжение от котлов работающих на газообразном топливе.

Анализ современного состояния теплопотребления поселения выявил основные направления развития систем  теплоснабжения:

- применение газа на всех источниках теплоснабжения, как более дешёвого и экологического вида топлива;

- реконструкция и переоборудование изношенных котельных;

- внедрение приборов и средств учёта и контроля расхода тепловой энергии и

топлива;

- применение для строящихся тепловых сетей прокладку труб повышенной надёжности (с высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана);

- использование для объектов нового строительства блок-модульных котельных (БМК) полной заводской готовности, для индивидуальной застройки-теплогенераторов, работающих на газовом топливе.

Газоснабжение

Газоснабжение Ширяевского сельского поселения  на перспективу намечается  природным газом.

Природный газ будет поступать потребителям с.Ширяево, как и в настоящее время, от АГРС по существующему межпоселковому газопроводу.

Использование природного газа  предусматривается потребителями  жилищно-коммунального сектора, котельными для отопления объектов соцкультбыта. Расходы природного газа на индивидуально-бытовые нужды населения представлены в таблице, на отопление жилой застройки в таблице, вентиляцию и горячее водоснабжение общественной застройки (соцкультбыта)  в таблице, общий расход природного газа - в  таблице.

Газоснабжение потребителей сельского поселения на весь проектный срок будет осуществляться от существующих газовых сетей, а  также новых газовых сетей высокого, среднего и низкого давления и новых ШРП, расположенных в пределах территории поселения.

Таблица 7

Расход природного газа на индивидуально-бытовые нужды населения

| № п/п | Наименование поселения | Численность населения, тыс.чел. | Часовой расход газа, нм3/час | Годовой расход газа, млн.нм3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь стр-ва 2017 г. | Расчет-ный срок 2025 г. | 1 очередь стр-ва 2017 г. | Расчет-ный срок 2025 г. | 1 очередь стр-ва 2017 г. | Расчет-ный срок 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ширяевское сельское поселение, в т.ч. с.Ширяево | 2,294 | 2,550 | 242,000 | 250,000 | 0,739 | 0,768 |
|  | Итого: | 2,294 | 2,550 | 242,000 | 250,000 | 0,768 | 0,768 |

Расход природного газа  на отопление жилой застройки

| № п/п | Наименование поселения | Численность населения, тыс.чел. | Часовой расход газа, нм3/час | Годовой расход газа, млн.нм3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь стр-ва 2017 г. | Расчет-ный срок 2027 г. | 1 очередь стр-ва 2017 г. | Расчет-ный срок 2025 г. | 1 очередь стр-ва 2017 г. | Расчет-ный срок 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ширяевское-ское сельское поселение, в т.ч. с.Ширяево | 2,294 | 2,550 | 1055,500 | 1288,000 | 3,984 | 4,880 |
|  | Итого: | 2,294 | 2,5501 | 1055,500 | 1288,000 | 3,984 | 4,880 |

Общий расход природного газа  по поселению

| № п/п | Виды потребителей | Часовой расход газа, нм3/час | Годовой расход газа, млн.нм3/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь стр-ва 2017г. | Расчетный срок 2025г. | 1 очередь стр-ва 2017г. | Расчетный срок 2025г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Индивидуально-бытовые нужды населения | 242,000 | 250,000 | 0,739 | 0,768 |
| 2 | Отопление индивидуаль-ного жилого фонда | 1055,500 | 1288,000 | 3,984 | 4,880 |
|  | Итого | 1395,280 | 1772,700 | 4,723 | 5,648 |

Электроснабжение

Электроснабжение Ширяевского сельского поселения осуществляется от ПС «Калач1» 110/10 кВ через 30 понижающих трансформаторных подстанций закрытого типа (КТП) на напряжении 10/4кв (таблица 15), которые обеспечивают электроэнергией населенный пункт и производственные центры сельского поселения. Трансформаторные подстанции размещены с учетом максимально  возможного приближения их к центрам нагрузок.

Связь

По территории Ширяевского сельского поселения  проходят кабели связи: КСПП (вдоль автодороги «Павловск-Калач-Петропавловка» до здания АТС); 3 КП «Калач-Петропавловка» (вдоль автодороги «Павловск-Калач-Петропавловка» направлением на Пригородное СП); кабель ВОЛС (ОМЗГКЦ) (вдоль автодороги «Павловск-Калач-Петропавловка» направлением на Пригородное СП); кабель связи КСПП (с Пригородного СП до с. Ширяево).

Территория Ширяевского сельского поселения оснащена следующим оборудованием системы связи:  две АТС, емкостью- 320, которая обслуживает 257 абонентов.

В селе Ширяево есть таксофон, доступна сотовая связь  Мегафон, Билайн, МТС, Теле-2.

Сбор и вывоз мусора

Свалка твердых бытовых отходов на территории Калачеевского сельского поселения отсутствует. Сбор бытовых отходов  жители самостоятельно вывозят на свалку ТБО расположенную на территории Ширяевского сельского поселения. Органические отходы перерабатываются жителями на своих участках в компостных ямах, и используются в качестве удобрений. Площадки для сбора мусора также отсутствуют.

В соответствии с генеральным планом Ширяевского сельского поселения:

- Требуется разработка схемы планово-регулярной системы сбора и транспортировки бытовых отходов на территории сельского поселения.

- Необходимо организовать работу коммунальных служб и выделить площадку для сбора и временного хранения ТБО в с. Ширяево.

В соответствии с Генеральной схемой очистки территорий населенных пунктов Калачеевского муниципального района Воронежской области объем накопления бытовых отходов на расчетных срок составит:

Таблица 8

Объем накопления бытовых отходов от населения на расчетный срок.

| Верхнетуровское сельское поселение | Планируемое население, чел | Прогнозная норма накопления ТБО, м3/год | Объемы образования ТБО м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего: по сельскому поселению | 2550 | 2,99 | 2800 |

Объем накопления бытовых отходов от объектов социальной инфраструктуры на расчетный срок (2025 год) составит 950 м3/в год.

- Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

4.1.Основные цели и задачи программы

Стратегической целью Программы является создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения, обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан, надежное и качественное обеспечение коммунальными услугами объектов социальной сферы и коммерческих потребителей, улучшение экологической обстановки на территории сельского поселения.

Также целями Программы развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения на перспективный период являются:

•	обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по  электро-, газо-, водоснабжению на основе полного удовлетворения спроса потребителей;

•	приведение коммунальной инфраструктуры сельского поселения в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения:

•	повышение инвестиционной привлекательности предприятий коммунальной инфраструктуры.

Условием достижения целей Программы является решение следующих основных задач:

1.	Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой сельского поселения

2.	Инженерно-техническая оптимизация и модернизация коммунальных систем.

3.	Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

4.	Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

5.	Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

6.	Совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг на основе ограничения роста издержек отраслевых предприятий при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры в долгосрочной перспективе.

7.	Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

8.	Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

9.	Создание экономических, организационно-правовых и других условий, обеспечивающих благоприятные факторы для реализации Программы.

10.	Улучшение состояния окружающей среды, способствующей экологической безопасности развития сельского поселения, а также созданию благоприятных условий для проживания.

Для качественного выполнения вышеперечисленных задач мероприятия, включаемые в Программу, должны быть сбалансированы по срокам, финансированию и рассчитаны на достижение конкретных целей, а также учитывать перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с перспективным планированием территории сельского поселения.

Перспективы социально-экономического развития Ширяевского сельского поселения на период до 2025 года отражены в таблице

Таблица 9

# Основные технико-экономические показатели.

| № п/п | Наименование показателей | Един. измер. | Существующее положение. | Проектное решение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Территория поселения– всего, | га | 13220 | 13220 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | Территория населенных пунктов– всего, | га | 1100,0 | 1075,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | с. Ширяево | -//- | 1100,0 | 1075,0 |
| 1.2. | Площадь земель сельскохозяйственного назначения | га | 11500 | 8375,0 |
| 1.3. | Площадь земель лесного фонда | -//- | 610,0 | 610,0 |
| 1.4. | Площадь земель водного фонда | -//- | - | - |
| 1.5. | Площадь земель промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны | га | - | - |
| 1.6. | Земли запаса | га | - | - |
| 1.7. | Изменение территории населенных пунктов за счет земель сельскохозяйственного назначения – всего, | га | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | с. Ширячево | -//- | - | 15,0 |
| 2. | Население – всего, | чел. | 2294,0 | 2550,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | с. Ширяево | -//- | 2294,0 | 2550,0 |
| 2.1. | Возрастная структура населения: | чел./% | 1364,0/100,0 | 1550,0/100,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | моложе трудоспособного возраста | -//- | 370/16,2 | 430/20,8 |
|  | в трудоспособном возрасте | -//- | 1150/50,1 | 1140/40,8 |
|  | старше трудоспособного возраста | -//- | 774/33,7 | 980/38,4 |
| 3. | Жилищный фонд – всего, | т. м2 общ. пл. | 48,4 | 62,6 |
| 3.1. | Убыль жилищного фонда | т. м2 общ. пл. | - | 1,8 |
| 3.2. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | -//- | - | 46,6 |
| 3.3. | Новое жилищное строительство – всего, | -//- | - | 16,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | 1-2 этажная усадебная застройка | т.м2общ.пл. | - | 16,0 |
| 3.4. | Средняя жилищная обеспеченность общей площадью | м2/чел. | 21,1 | 24,5 |
| 3.5. | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |
|  | водопроводом | % | 27,4 | - |
|  | канализацией | % | - | - |
|  | природным газом | % | 33 | - |
|  | централизованным отоплением | % | - | - |
|  | горячим водоснабжением | % | - | - |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения – всего, | мест | - | - |
|  | на 1000 детей | -//- | - | - |
| 4.2. | Общеобразовательные школы – всего, | мест | 200 | 200 |
|  | на 1000 детей | -//- | 540 | 465 |
| 4.3. | Учреждения здравоохранения – всего, | пос./см. | 20 | 20 |
|  | на 1000 человек | -//- | 9 | 8 |
| 4.4. | Предприятия торговли – всего, | м2 торг. пл. | 326 | 326 |
|  | на 1000 человек | -//- | 142 | 128 |
| 4.5. | Предприятия общественного питания – всего, | пос.мест | 120 | 130 |
|  | на 1000 человек | -//- | 52 | 51 |
| 4.6. | Предприятия бытового обслуживания – всего, | раб.мест | - | - |
|  | на 1000 человек | -//- | - | - |
| 4.7. | Учреждения культуры – всего, | мест | 300 | 300 |
|  | на 1000 человек | -//- | 131 | 118 |
| 4.8. | Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |
|  | спортивный зал – всего, | м2 | - | - |
|  | на 1000 человек | -//- | - | - |
|  | плавательный бассейн– всего, | м2 | - | - |
|  | на 1000 человек | -//- | - | - |
| 5. | Транспортная инфраструктура |
| 5.1. | Протяженность улиц и дорог – всего | км. | 49600 | 49600 |
| 6. | Инженерная инфраструктура. |
| 6.1. | Водопотребление – всего, | л/сут. на чел. | - | - |
| 6.1.1 | Среднесуточное водопотребление – всего | м3/сут. | - | - |
| 6.2. | Водоотведение. | л/сут. на чел. | - | - |
| 6.2.1 | Суммарный расход сточных вод | м3/сут. | - | - |
| 6.3. | Электроснабжение. |  |  |  |
|  | потребляемая нагрузка - всего | МВт | 0,7545 | 7,640 |
| 6.4. | Теплоснабжение. |  |  |  |
|  | расход тепла | МВт | 18900 | 11065 |
| 6.5. | Газоснабжение. |  |  |  |
|  | годовой расход газа | млн.нм3/год. | - | 3,930 |

4.2.Сведения о планируемых для размещения на территории

поселения объектах федерального значения, объектов

регионального значения

В соответствии со Схемой территориального планирования Воронежской области  размещение на территории Ширяевского сельского поселения объектов федерального и регионального значения не предусмотрено.

4.3.Сведения о планируемых для размещения на территории

поселения объектах местного значения уровня муниципального района

В соответствии со Схемой территориального планирования Калачеевского муниципального района Воронежской области, размещение объектов местного значения муниципального района на территории Ширяевского сельского поселения  не предусматривается.

- Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с учетом реализации мероприятий предусмотренных программой

Анализ фактических расходов по инвестиционным проектам не производился в связи с тем, что все предлагаемые мероприятия будут реализовываться в период с 2017 по 2025 гг. Плановые расходы на финансирование мероприятий с разбивкой по каждому источнику финансирования приведены в приложении №1 данной программы.

Для анализа фактических и плановых расходов необходимо разработать инвестиционные проекты и утвердить инвестиционные программы.

# Обосновывающие материалы.

# 6.1. Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы

### Демографический потенциал.

На территории Ширяевского сельского поселения наблюдается сложная  демографическая ситуация. Динамика населения последних лет характеризуется изменениями в сторону снижения численности населения. Динамика естественного движения населения характеризуется минусовыми показателями. Возрастная структура населения относится к регрессивному типу.

Вместе с этим увеличивается  миграционный  процесс  сезонно-проживающего населения, начиная с весны по осень увеличивается численность населения в основном  за счет  населения пенсионного возраста, постоянно-проживающего в городе. Данная категория населения не участвует в создании экономической базы поселения,  при  этом значительно увеличивает  нагрузку  на инженерно-транспортную и коммунальную инфраструктуру сельского поселения.

Анализ существующей ситуации не позволяет прогнозировать кардинальные изменения демографических процессов, следовательно, предполагается сокращение численности населения и его дальнейшая стабилизация на период до 2025 года.

### Перспективные показатели спроса на ресурсы системы   газоснабжения.

В связи с отрицательной динамикой  численности населения  повышение потребления природного газа до 2025 года не планируется.

Потребление  газа  по  Ширяевскому сельскому поселению представлено в таблице.

Таблица 10

| Наименование поселения | 2017 год | 2025 год |
| --- | --- | --- |
|  | Численность населения, чел. | Расход газа, млн. нм3/год | Численность населения, чел. | Расход газа, млн. нм3/год |
| Ширяевское сельское поселение | 2294 | 0,128 | 2550 | 5,648 |

### Перспективные  показатели  спроса  на  ресурсы  системы электроснабжения.

В связи с отрицательной динамикой  численности населения  повышение потребления электроэнергии до 2025 года не планируется.

Потребление электроэнергии по Ширяевскому сельскому поселению представлено в таблице.

Таблица11.

| Наименование муниципального образования | 1 очередь | Расчетный срок (2025 г) |
| --- | --- | --- |
|  | Годовое электропотребление, млн. кВтч | Максимал. электрич. нагрузка, МВт | Годовое электропотребление, млн. кВтч | Максимал. электрич. нагрузка, МВт |
| Ширяевское сельское поселение | 0,43 | 0,7545 | 0,52 | 7,640 |

6.2. Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в генеральный план

сельского поселения.

Целевые показатели комплексного развития коммунальной инфраструктуры рассчитаны в первую очередь на основе прогноза динамики численности населения.

Для расчета численности населения Ширяевского сельского поселения  на перспективу использован метод демографического прогноза, основанный на применении математических функций, с учетом сложившихся социально-экономических условий и гипотезы демографического и экономического развития поселения.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 01.10.2013 г. № 359/ ГС.

К ним относятся:

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов.

### Газоснабжение.

Целевым  показателем  в  системе  газоснабжения  на  долгосрочную перспективу является удельный вес газифицированного жилищного фонда. На сегодняшний день доля газифицированного жилищного фонда в с. Ширяево составляет – 59,3 %. Указанный показатель в перспективе не будет доведен до 100 %, так как часть домов брошенная, высокая оплата по газофикации..

Результатами реализации мероприятий по развитию систем газоснабжения являются:

- максимальная газификация территорий;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов газоснабжения.

6.3. Характеристика состояния и проблем соответствующей системы

коммунальной инфраструктуры

### Водоотведение

В настоящее время в Ширяевском  сельском поселении централизованная система канализации отсутствует.

Население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами, с последующим выбросом стоков на рельеф.

### Сбор и транспортировка твердых бытовых отходов

Сбор и транспортировка бытовых отходов не организован, жители самостоятельно вывозят на свалку ТБО расположенную на территории Ширяевского сельского поселения. Проблемы в области сбора и транспортировки отходов: отсутствие достаточного количества контейнеров и оборудованных площадок для сбора мусора; отсутствие специализированной техники для вывоза мусора.

### Электроснабжение.

Электроснабжение на территории сельского поселения обеспечивает Калачеевская РЭС филиала ПАО «МРСК ЦЕНТРА» - «Воронежэнерго». На сегодняшний день систему мощности электростанций поселения можно считать достаточной для обеспечения электроэнергией жилищного и хозяйственного сектора.

Проблемы в области электроснабжения: износ сетей и оборудования.

### Газоснабжение

Газоэксплуатирующей организацией на территории поселения является филиал ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» в г. Калач. Проблемы в области газоснабжения:

отсутствие газопровода  по улице: часть ул. Кирова, пер. Приречный, ул. Первомайская.

Теплоснабжение

Тепловые сети в населенных пунктах Ширяевского сельского поселения отсутствуют.

6.4. Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсоснабжения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и

повышения энергетической эффективности.

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, ведет к повышению эффективности работы системы.

Основными задачами Программы являются:

- совершенствование системы учёта потребляемых энергетических ресурсов муниципальными учреждениями;

- внедрение энергоэффективных устройств в муниципальных зданиях.

6.5. Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы

коммунальной инфраструктуры

Результатами реализации мероприятий по развитию систем газоснабжения являются:

- максимальная газификация территорий;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов газоснабжения.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем электроснабжения являются:

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов электроснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе электроснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2017-2025 годы носит социальный характер.

Водоснабжение

В качестве источников водоснабжения Ширяевского сельского поселения используются подземные воды, добываемые из глубинных водоносных горизонтов через артезианские скважины. Строительство сетей водоснабжения  в Ширяевском сельском поселении не планируется.

Теплоснабжение

Основным вариантом для теплоснабжения жилой застройки, и объектов соцкультбыта предлагается автономное теплоснабжение.

Исходя из того, что в жилищной сфере к концу расчетного срока запланировано увеличение средней обеспеченности населения общей площадью до 24,5 м2 на человека, годовая потребность в тепле возрастет. Организация обеспечения населенных пунктов теплом будет развиваться, и совершенствоваться на основе локальных газовых котельных и индивидуальных систем теплоснабжения.

Данные по вновь проектируемой жилой застройке и соцкультбыту не предоставлены.

# 7. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение

# целевых показателей

  - Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

в области электроснабжения.

Инвестиционные проекты отсутствуют. На основании разработанных документов необходимо разработать соответствующие инвестиционные проекты и инвестиционные программы Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области.

Реализация указанных проектов в сфере электроснабжения позволит:

- существенно снизить изношенность сетей;

- обеспечить присоединение новых потребителей;

- повысить надежность и бесперебойность поставляемого ресурса;

- реализация программ по энергосбережению.

в области газоснабжения.

Инвестиционные проекты отсутствуют. На основании разработанных документов необходимо разработать соответствующие инвестиционные проекты и инвестиционные программы Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области.

Реализация указанных проектов в сфере газоснабжения позволит:

- обеспечить присоединение новых потребителей;

- повысить надежность и бесперебойность поставляемого ресурса;

### в области сбора и транспортировки твердых бытовых отходов

Инвестиционные проекты отсутствуют. Планируется сбор и вывоз мусора на территории поселения за счет средств местного бюджета и инвесторов

  - Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры.

Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры осуществляются организациями коммунального комплекса, сетевыми компаниями с их последующей эксплуатацией. Окупаемость затрат на строительство и реконструкцию достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет инвестиционной надбавки в тарифе). Инвестиционные программы будут корректироваться в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ширяевского сельского поселения. Основным требованием при утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса будет являться использование в мероприятиях инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Включение инвестиционной надбавки в тарифы для реализации проектов инвестиционных программ возможно при условии соответствия тарифов доступному уровню.

Финансовые потребности, необходимые для реализации программы комплексного развития, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации услуг водоснабжения и платы за подключение к системам водоснабжения.

  - Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные

услуги на соответствие критериям доступности

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» при установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за электроснабжение, вывоз ТБО.

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг. Для определения доступности приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса использованы данные об установленных ценах (тарифах) для потребителей и надбавках к ценам (тарифам) с учетом среднегодового дохода населения Ширяевского сельского поселения. Одним из принципов разработки Программы является обеспечение доступности коммунальных услуг для населения

Расчет расходов населения на коммунальные ресурсы до 2025 г. произведен в ценах отчетного периода на основании прогноза спроса населения на коммунальные ресурсы и прогнозируемых тарифов с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) по каждому из коммунальных ресурсов.

Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги проведена путем определения пороговых значений платежеспособности потребителей за жилищно-коммунальных услуг. Анализ платежеспособной возможности населения товаров и услуг организаций коммунального комплекса осуществляется на основании следующих нормативных документов:

– Постановление Правительства РФ от 29.08.2005 № 541 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг».

– Постановление Правительства РФ от 21.12.2011 г. № 1077 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2012 - 2014 годы».

– Постановление Правительства РФ от 21.02.2013 N 146 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2013 - 2015 годы».

– Приказ Госстроя РФ от 17.01.2002 № 10 «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию системы показателей оценки перехода к полной оплате ЖКУ населением муниципальных образований субъектов РФ».

Анализ платежеспособности населения основан на сопоставлении нормативной, ожидаемой и предельной платежеспособной возможности населения. Расчет платежеспособной возможности населения базируется на следующих показателях:

– среднедушевой доход населения;

– фактическая (установленная) величина платежей граждан за ЖКУ для населения в расчете на 1 м2 общей площади;

– федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 м2 общей площади жилья в Воронежской области;

– региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 м2 площади в муниципальных образованиях.

Нормативная (расчетная) и фактическая (ожидаемая) величина платежей граждан за ЖКУ определяется согласно утвержденным и прогнозируемым ценам (тарифам) на жилищно- коммунальные услуги и уровню оплаты ЖКУ населением в расчете на 1 м2 общей площади.

При переходе от оплаты за коммунальные ресурсы по установленным нормативам потребления на оплату по фактическому потреблению по приборам учета и при отсутствии отдельных видов благоустройства фактическая величина платежей граждан может изменяться в меньшую сторону.

Оценка уровней тарифов, инвестиционных составляющих в тарифах (инвестиционных надбавок), платы (тарифа) за подключение (присоединение), необходимых для реализации Программы, проведена на основании и с учетом следующих нормативных документов:

– Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития РФ до 2025 г.;

– Индексы-дефляторы на регулируемый период (до 2015 г.), утв. Минэкономразвития Росси от 24.08.2012.

В соответствии с прогнозным расчетом совокупных инвестиционных затрат по проектам и максимально возможным ростом тарифов с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) проведена оценка размеров тарифов, инвестиционных составляющие в тарифе (инвестиционных надбавок), платы (тарифа) за подключение (присоединение), необходимых для реализации Программы.

Реализация проектов Программы приведет к тому, что тарифы на коммунальные услуги с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) составят (к 2025 г., прогнозная оценка):

– электрическая энергия – 10,30 руб./кВт∙ч, темп роста 2027/2016 гг. – 347,85%;

  - Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Оказание мер социальной поддержки, в том числе отдельным категориям граждан, субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг не планируется.

8. Управление программой. Механизм реализации и контроля

за ходом реализации.

Реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2017-2025 годы осуществляется администрацией сельского поселения.

Реализация Программы предусматривает также участие органов исполнительной власти района в пределах законодательно определенных полномочий.

На уровне администрации поселения осуществляется:

•	проведение предусмотренных Программой преобразований в коммунальном комплексе поселения;

•	реализация Программы на территории поселения;

•	проведение предусмотренных Программой мероприятий с учетом местных особенностей.

А также:

•	сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;

•	мониторинг результатов реализации программных мероприятий;

•	обеспечение взаимодействия администрации Ширяевского сельского поселения с администрацией Калачеевского муниципального района, а также юридических лиц, участвующих в реализации Программы;

•	подготовка предложений по распределению средств бюджета поселения, предусмотренных на реализацию Программы и входящих в ее состав мероприятий с учетом результатов мониторинга ее реализации.

•	проведение администрацией Ширяевского сельского поселения в пределах своих полномочий ежегодного мониторинга   о ходе выполнения программных мероприятий.

Контроль над ходом реализации программных мероприятий на территории сельского поселения осуществляет глава администрации сельского поселения или назначенное ответственное лицо.

Перечень мероприятий по модернизации системы водоснабжения и перечень мероприятий по модернизации системы ТБО приведен в приложении 1.

9. Оценка эффективности реализации Программы

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ  являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение  эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей  воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека.

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение экологического состояния  окружающей среды.

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федеральным законом от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190 –ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- Земельным кодексом Российской Федерации;

- Водным кодексом Российской Федерации;

- Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05. 2011 №204 «О разработке программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 1 октября 2013 г. № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

На основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2012 г. № 2071-р «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года», в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и в  соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», проект Программы выполнен на основании ранее разработанного генерального плана Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области.

Подготовка проекта Программы осуществлена применительно ко всей территории поселения. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации    от 14 июня 2013г. № 502, Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения утверждается на срок не менее 10 лет и не более чем на срок действия генерального плана поселения.

Приложение № 1 к Программе

Перечень программных мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры, сбора твердых бытовых отходов

| № п/п | Содержание мероприятия | Источники финансирования | Стоимость тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 1. Газоснабжение |
| 1.1 | с. Ширяево ул. Первомайская, часть ул. Кирова, пер. Приречный (2,3 км) | областной бюджет и население |  |  |  |  |  |  | 500 | 500 | 500 |
|  | 2. Электроснабжение |
| 2.1. | Приобретение и установка светильников уличного освещения, приборов учета и фотореле (40 шт) | местный бюджет |  | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
|  | 3. Благоустройство территории |
| 3,1 | Приобретение мусорные контейнеров для сбора мусора на улицах (10 шт.) | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 22,0 | 22,0 |
| 3.2. | Оборудование контейнерных площадок (10 шт.) | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 75,0 | 75,0 |
| 3.3 | Вывоз и сбор мусора на территории поселения | местный бюджет и инвесторы |  |  |  |  |  |  | 360 | 360 | 360 |