АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СОВЕТСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________                                            № 66 от 11.02.2020 г.

г. Советск

Об утверждении технического задания

на разработку инвестиционной программы ООО «СКП ПЛЮС»

по приведению качества питьевой воды в соответствие

с установленными требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. «О водоснабжении и водоотведении» от 30 декабря 2004 года, Приказом Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 года № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», постановлением  Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641 «"Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», в целях приведения качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая», администрация муниципального образования Советское городское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Техническое задание на разработку инвестиционной программы «Приведение качества питьевой воды в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.4.2496-09 (изменения в СанПиН 2.1.4.1074-01)» на территории муниципального образования Советское городское поселение, утверждённое постановлением администрации муниципального образования Советское городское поселение от 11.02.2020 года № __ (Приложение)

- Контроль за выполнением данного постановление возложить на заведующего отделом ЖКХ и муниципальной собственности администрации муниципального образования Советское городское поселение А.Г. Мансурова.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

И.о. главы администрации

муниципального образования

Советское городское поселение

С.Н. Щёкотова

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Советское городское поселение

от 11.02.2020 № 66

Техническое задание на разработку инвестиционной программы

«Приведение качества питьевой воды в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.4.2496-09 (изменения в СанПиН 2.1.4.1074-01)»

на территории муниципального образования Советское городское поселение

1. Общие положения

1.Техническое задание на разработку проекта инвестиционной программы «Приведение качества питьевой воды в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.4.2496-09 (изменения в СанПиН 2.1.4.1074-01) «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». на территории муниципального образования Советское городское поселение (далее по тексту соответственно - Техническое задание, Инвестиционная программа) разработано на основании:

Земельного кодекса РФ;

Градостроительного кодекса РФ;

Федерального закона от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641 «"Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

Приказа Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 года №100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

Приказа Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 года №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований;

СанПиН 2.1.4.2496-09 (изменения в СанПиН 2.1.4.1074-01) «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

2. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

2.1. Основная цель разработки и реализации инвестиционной программы: выполнение мероприятий, направленных на приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

2.2. Задачи разработки Инвестиционной программы:

Обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнения нормативных требований к качеству питьевой воды.

Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя.

2.3. Разработка и последующая реализация инвестиционной программы должны обеспечить повышение надёжности, качества и безопасности водоснабжения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности и улучшения качества воды.

3. Целевые индикаторы и показатели

3.1. Целевые индикаторы и показатели качества поставляемых услуг водоснабжения.

Доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего государственному стандарту, на границе эксплуатационной ответственности абонента по следующим показателям:

По жёсткости не более 7 мг/л.

4. Перечень мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей

4.1 Мероприятия по строительству новых, реконструкции и (или) модернизации существующих объектов системы водоснабжения, включая мероприятия необходимые для достижения целевых показателей  инвестиционной программы, должны быть сформированы в соответствии со схемой водоснабжения и водоотведения, планами по приведению качества воды в соответствие с установленными требованиями.

Мероприятия инвестиционной программы должны иметь адресную и временную характеристику.

В заключении  отчёта по обследованию системы водоснабжения г. Советска, проведённого ООО Институт «Гражданпроект» в 2007 году, рекомендуется три варианта нейтрализации солей жёсткости в питьевой воде:

- Умягчение добавлением извести.

- Умягчение на ионообменных фильтрах с загрузкой Na-катионитовой смолой.

- Умягчение на установках обратного осмоса.

Т.о. основное мероприятие, которое позволит достигнуть целевых показателей по качеству питьевой воды и которое необходимо учесть при разработке инвестиционной программы - это:

Установка станции по очистке подземных вод от солей жёсткости на территории водозаборной скважины № 33544 (ул. Садовая,32 г. Советск )

5. Срок разработки инвестиционной программы

5.1. Срок разработки проекта инвестиционной программы – в течение трёх месяцев с момента утверждения технического задания.

6. Разработчик инвестиционной программы

6.1.  Разработчик инвестиционной программы – ООО «СКП ПЛЮС»

7. Требования к инвестиционной программе

7.1. При разработке инвестиционной программы необходимо:

Выполнить анализ существующего состояния систем водоснабжения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

Разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и согласовать его с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Советскому району Кировской области. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями включается в состав инвестиционной программы.

Определить объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы:

объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определить посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия;

финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определить на основе укрупненных показателей стоимости строительства и реконструкции, действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные единичные расценки).

7.2. Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:

собственные средства ООО «СКП ПЛЮС»;

финансовые средства, полученные от применения установленных тарифов на подключение и надбавки к тарифам;

финансовые средства, определяемые в ходе реализации федеральных, региональных, муниципальных целевых программ.

7.3. В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы.

7.4. Выполнить расчёт надбавок к тарифам и тарифов на подключение.

7.5. Обеспечить согласованность разрабатываемой инвестиционной программы с производственной программой с целью исключения возможного двойного учёта реализуемых мероприятий инвестиционной программы в рамках различных программ.

7.6. Координацию работ по инвестиционной программе осуществляют ООО «СКП ПЛЮС» и администрация муниципального образования Советское городское поселение.

7.7. Инвестиционная программа должна состоять из описательной и табличной частей.

7.8. Инвестиционная программа должна содержать:

а) паспорт инвестиционной программы, включающий следующую информацию:

наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, её местонахождение;

наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение;

наименование органа местного самоуправления поселения, согласующего инвестиционную программу, его местонахождение;

наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий;

б)    цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы;

в) анализ существующего состояния систем водоснабжения и водоотведения;

г)  основные проблемы, не позволяющие обеспечить необходимый уровень объёмов и качества воды;

д)  план технических мероприятий по системе водоснабжения, обеспечивающий доведение состояния системы водоснабжения и условий её эксплуатации до уровня, задаваемого целевыми индикаторами;

е) объём финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, с разбивкой по источникам финансирования;

ж) расчёт надбавок к тарифам и тарифов на подключение;

з) срок реализации инвестиционной программы.

7.9. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями направить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Советскому району Кировской области в  срок до 16 марта 2020 года, после согласования включить в состав инвестиционной программы.

7.10. Финансовые потребности включают весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы:

проектно-изыскательские работы;

приобретение материалов и оборудования;

строительно-монтажные работы;

работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

пусконаладочные работы;

проведение регистрации объектов;

расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т. п.).

7.11. Инвестиционная программа должна содержать источники финансирования по каждому мероприятию.

7.12. Стоимость мероприятий должна приводиться в ценах соответствующих году реализации мероприятий. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, устанавливается с учётом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утверждённых Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

8. Порядок внесения изменений в техническое задание

8.1. Пересмотр (внесение изменений) в утверждённое техническое задание осуществляется по инициативе администрации муниципального образования советское городское поселение или по инициативе ООО «СКП ПЛЮС».

8.2. Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утверждённое техническое задание могут быть:

принятие или внесение изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  Советское городское поселение  на перспективу до 2021 года;

принятие или внесение изменений в программы социально-экономического развития  муниципального образования Советское городское поселение и иные программы, влияющие на изменение условий технического задания;

внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.

8.3. Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.

8.4. В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе ООО «СКП ПЛЮС», заявление о необходимости пересмотра, направляемое главе администрации муниципального образования Советское городское поселение, должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.

9. Форма представления инвестиционной программы

9.1. Инвестиционная программа представляется для согласования в администрацию муниципального образования Советское городское поселение на электронном и бумажном носителе.