СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ

КУЧЕРЯЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

БУТУРЛИНОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от  29 декабря 2017  года   № 109

с. Кучеряевка

Об утверждении программы «Комплексное

развитие систем коммунальной  инфраструктуры

Кучеряевского сельского поселения

Бутурлиновского  муниципального  района»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса",  Уставом Кучеряевского сельского поселения, Совет народных депутатов Кучеряевского сельского поселения

р е ш и л:

1. Утвердить  прилагаемую программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кучеряевского сельского поселения  Бутурлиновского муниципального района на период 2018-2023 годы» .

2.Опубликовать настоящее решение в «Вестнике муниципальных нормативно-правовых актов и иной официальной информации Кучеряевского сельского поселения Бутурлиновского района Воронежской области».

3.  Настоящее решение вступает в силу с момента его официального

опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава

Кучеряевского сельского поселения                                                     Л.М.Гуренко

Приложение №1

к решению Совета народных депутатов

Кучеряевского сельского поселения

от 29.12.2017 г. № 109

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кучеряевского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на 2018 – 2023 годы»

Паспорт

программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  Кучеряевского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области

на 2018 - 2023 годы»

| Наименование программы | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кучеряевского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на 2018 - 2023 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральные законы от 20.07.1995 № 115-ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации». от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (В редакции от 08.11.2007), от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Генеральный план Кучеряевского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области |
| Заказчик программы | Администрация Кучеряевского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области |
| Основные разработчики программы | Администрация Кучеряевского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области |
| Цель программы | 1.Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания населения, высокой надежности функционирования инженерной инфраструктуры и объектов благоустройства. 2.Реконструкция водопровода. 3.Ремонт автодорог с твёрдым покрытием 4.Энергоснабжение, энергосбережение. |
| Задачи программы | 1. Бесперебойное обеспечение населения питьевой водой. 2.Обеспечение населения хорошими автодорогами. 3. Обеспечение населения уличным освещением. 4. Снижение затрат на оплату электроэнергии. |
| Сроки реализации программы | 2018 - 2023 годы |
| Объёмы и источники финансирования | Всего на реализацию программы запланировано 5900 тыс. рублей, из них: - федеральный бюджет - 0 тыс. рублей; - областной бюджет - 2000 тыс. рублей; - местный бюджет - 2700 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 1200 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Обеспечение населения сельского поселения бесперебойным и качественным водоснабжением. Улучшение качества жизни населения. |
| Организация управления и система контроля за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет заказчик Программы |

Программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры

Кучеряевского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на 2018 - 2023 годы»

Раздел 1.  Характеристика      проблемы и необходимость её решения программно-целевым способом

Настоящая программа «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на 2018 - 2023 годы» (далее Программа)  разработана в соответствии с Федеральными законами от 20.07.1995 № 115-ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (В редакции от 08.11.2007), от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения, а также решения задач по ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрению ресурсосберегающих технологий и разработки и широкому внедрению мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для надёжного и устойчивого обслуживания потребителей.

Реконструкция и ремонт существующих систем водо-, электро-. теплоснабжения отвечает интересам жителей  Кучеряевского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области и позволит:

-  повысить комфортность условий проживания населения на территории Кучеряевского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района за счёт повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат;

- формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций.

- улучшить эксплуатационные показатели объектов ЖКХ.

В связи с тем, что Кучеряевское сельское поселение Бутурлиновского муниципального района из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счёт средств федерального, областного и местного бюджетов.

Раздел 2. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является создание условий для населения в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания. В рамках выполнения Программы (наряду с бюджетным финансированием предусмотренных мероприятий), будут созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Осуществление мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры приведёт к улучшению состояния коммунальной инфраструктуры и, как следствие, к повышению качества предоставления коммунальных услуг.

Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи:

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, т.е. бюджетные средства, направляемые на реализацию Программы, должны быть предназначены для выполнения проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа;

- финансирование конкретных объектов за счёт средств федерального бюджета проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуру, на условиях их софинансирования из других источников, в том числе областного бюджета и местных бюджетов, а также с привлечением средств внебюджетных источников. При этом большая часть средств, направляемых на модернизацию коммунальной инфраструктуры в рамках программы, финансируется за счёт бюджетных средств.

Раздел 3. Сроки реализации Программы

Программа реализуется в течении 2018 - 2023 годов.

Раздел 4. Оценка состояния инженерной инфраструктуры

4.1. Водоснабжение.

Источником водоснабжения населённых пунктов Кучеряевского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района являются подземные воды.

Качество холодной воды, подаваемой потребителю, не всегда соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Система водоснабжения Кучеряевского сельского поселения включает в себя  3 водозаборных скважины, водонапорные башни и водопроводные сети общей протяжённостью 10 км, из которых 10 км требуют ремонта.

Анализируя состояние существующих систем водоснабжения в Кучеряевском  сельском поселении Бутурлиновского муниципального района выявлено:

- в связи со старением водопроводных сетей из-за коррозии металла и отложений в трубопроводах, качество воды ежегодно ухудшается, растёт процент утечек;

- износ водопроводных сетей составляет более 70%, в следствии чего число ежегодных порывов увеличивается, а потери в сетях достигают 30-35% от объёма поданной в сеть.

Текущий ремонт не решает проблемы сверхнормативных потерь и стабильной подачи воды потребителю.

Для обеспечения жителей централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо при подготовке, транспортировке и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

#### 4.2. Водоотведение

Существующее положение

В настоящее время централизованной системы водоотведения в Кучеряевском сельском  поселении нет. Стоки отводятся в выгребные ямы, септики. Организованный вывоз сточных вод отсутствует.

4.3. Теплоснабжение.

Теплоснабжение жилищно–коммунального сектора Кучеряевского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области децентрализовано и осуществляется от индивидуальных источников. В МКОУ Кучеряевская ООШ источником теплоснабжения является котельная, работающая на природном газе.

4.4. Жилищный фонд.

Общая площадь жилищного фонда   Кучеряевского сельского  поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области составляет 23,1 тыс. кв.м. Весь жилищный фонд находится в частной собственности жителей сельского поселения.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение Программы

Для реализации мероприятий Программы привлекаются средства федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников.

Общая сумма предполагаемых ассигнований на финансирование муниципальной целевой Программы составляет 5900 тыс. рублей, из них: _________ тыс. рублей средства федерального бюджета, 2000 тыс. рублей средства областного бюджета, 2700 тыс. рублей средства местного бюджета и 1200 тыс. рублей средства из внебюджетных источников.

| № п.п. | Источники финансирования | Сроки исполнения, объём финансирования (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ВСЕГО |
| 1. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Областной бюджет | 2000 |  |  |  |  |  | 2000 |
| 3. | Местный бюджет | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 2700 |
| 4. | Внебюджетные источники | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1200 |
| 5. | Всего по всем источникам финансирования | 2650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 5900 |

Объёмы финансирования Программы и перечень объектов будут уточняться ежегодно, в пределах финансовых возможностей федерального, областного и местного бюджетов на реализацию Программы.

Раздел 6. Механизм реализации Программы

Координацию деятельности предприятий и организаций, задействованных в процессе реализации Программы, формировании производственных и инвестиционных проектов, мероприятий, направленных на реализацию целей и задач Программы обеспечивает администрация Кучеряевского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района, осуществляющая также контроль за сроками выполнения мероприятий Программы, целевым расходованием средств и  эффективностью их использования. Ежегодные планы мероприятий по реализации Программы утверждаются постановлением главы администрации Кучеряевского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района.

Раздел 7. Перечень основных мероприятий Программы

Основные мероприятия Программы направлены на достижение целей Программы (приложение 1) – снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.

В результате реализации программных мероприятий также будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Раздел 8. Оценка эффективности реализации Программы

За период реализации Программы планируется осуществить:

- В области водоснабжения:

- реконструкцию Водонапорных башен Рожновского3 шт.;

- реконструкцию водопроводных сетей 2 км;

Успешная реализация Программы позволит:

- обеспечить жителей Кучеряевского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг;

- сократить ежегодные потери энергоресурсов.