РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «село ХАИЛИНО»

ОЛЮТОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

___________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2023 г.                                                                                                                    № 10/1

Об утверждении перечня объектов сельского поселения село Хаилино, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2023 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень объектов сельского поселения село Хаилино, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2023 году, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Определить, что перечень объектов, указанный в пункте 1 настоящего постановления, носит информационный характер и отсутствие в указанном перечне какого-либо объекта не является препятствием для заключения концессионного соглашения с лицами, выступающими с инициативой заключения концессионного соглашения.

3. Опубликовать перечень объектов, указанного в пункте 1 настоящего постановления, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (www.torgi.gov.ru).

4. Разместить  перечень объектов, указанного в пункте 1 настоящего постановления, на официальном сайте сельского поселения «село Хаилино».

5.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского

поселения «село Хаилино»                                                                 Л.А.Марпа

Приложение № 1

к Постановлению № 10/1 от 28.02.2023 г.

Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности СП «село Хаилино», передаваемого по концессионному соглашению в 2023 году

| № п/п | Наименование имущества | Местонахождение имущества | Год ввода | Балансовая стоимость (руб.) | Остаточная стоимость на 31.07.2023 (руб.) | Срок полезного использования, месяц | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ремонтная мастерская | Камчатский край, р-н Олюторский, с Хаилино, Подгорная | 1977 |  |  |  | Постановление Правительства Камчатского края от 11.01.2010 N 7-П "О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, между Олюторским муниципальным районом и сельским поселением "село Хаилино" поз. 177 |
| 2 | Здание гаража на 4 бокса | Камчатский край, р-н Олюторский, с Хаилино, Подгорная | 1989 |  |  |  | Постановление Правительства Камчатского края от 11.01.2010 N 7-П "О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, между Олюторским муниципальным районом и сельским поселением "село Хаилино" поз. 178 |
| 3 | Здание гаража на 2 бокса | Камчатский край, р-н Олюторский, с Хаилино, Подгорная | 1972 |  |  |  | Постановление Правительства Камчатского края от 11.01.2010 N 7-П "О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, между Олюторским муниципальным районом и сельским поселением "село Хаилино" поз. 176 |
| 4 | Теплосети, 6 820 м. | Камчатский край, р-н Олюторский, с Хаилино | 2006 |  |  |  | Постановление Правительства Камчатского края от 11.01.2010 N 7-П "О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, между Олюторским муниципальным районом и сельским поселением "село Хаилино" поз. 193 |
| Котельная № 1 в составе: |

| 5.1. | Здание Котельная № 1 | Камчатский край, р-н Олюторский, с Хаилино, ул. Подгорная, 8а | 1973 |  |  |  | Кадастровый номер 82:03:000005:123 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2. | Труба дымовая |  | 2014 |  |  |  | Отдельно стоящая, Высота 23,64 м.п., ф 820 мм |
| 5.3. | Котел № 1 |  | 2017 |  |  |  | КВм-0,93К(КД) |
| 5.4. | Котел № 2 |  | 2020 |  |  |  | КВр-0,93 |
| 5.5. | Котел № 3 |  | 2020 |  |  |  | КВр-0,93 |
| 5.6. | Насос № 1 |  | 2015 |  |  |  | 18,5 кВт |
| 5.7. | Насос № 2 |  | 2018 |  |  |  | 30 кВт |
| 5.8. | Узел учета тепловой энергии №17993 |  | 2022 |  |  |  |  |
| Котельная № 2 в составе: |
| 6.1. | Здание Котельная | Камчатский край, р-н Олюторский, с Хаилино, ул. Ягодная, 27 | 1989 |  |  |  | Кадастровый номер 82:03:000005:69 |
| 6.2. | Труба дымовая |  |  |  |  |  | Отдельно стоящая, высота 23,8м.п., ф720мм |
| 6.3. | Котел № 1 |  | 2020 |  |  |  | КВр-0,93 |
| 6.4. | Котел № 2 |  | 2021 |  |  |  | КВр-1,16 |
| 6.5. | Котел № 3 |  | 2021 |  |  |  | КВр-0,93 |
| 6.6. | Насос № 1 |  | 2015 |  |  |  | 15 кВт |
| 6.7. | Насос № 2 |  | 2021 |  |  |  | 30 кВт |
| 6.8. | Узел учета тепловой энергии №16645 |  | 2022 |  |  |  |  |
| 7. | Здание водозабора | С. Хаилино ул. Центральная | 1980 |  |  |  |  |
| 8. | Здание водонапорная башня | С. Хаилино ул. Центральная | 1980 |  |  |  |  |
| 9. | Водопровод |  | 1992 |  |  |  |  |
| 10. | Емкость |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Электронасос № 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Электронасос № 2 |  |  |  |  |  |  |

Технико-экономические показатели и техническое состояние передаваемых объектов

Характеристики тепловых источников:

| Наименование энергоисточника | Установленная мощность, Гкал/час | Присоединенная тепловая нагрузка Гкал/час | Отпуск в сеть в год, Гкал | Основное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 2,4 | 1,28 | 3918,8 | Уголь каменный |
| Котельная №2 | 2,6 | 1,41 | 3951,5 | Уголь каменный |