ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУЛЕШОВКА

НЕФТЕГОРСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от __________ № ___

Об утверждении «Программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в Администрации сельского поселения Кулешовка муниципального района Нефтегорский Самарской области

на 2021-2025 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Администрация сельского поселения Кулешовка муниципального района Нефтегорский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить «Программу производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в Администрации   сельского поселения Кулешовка муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2021-2025 годы (прилагается).

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава сельского поселения Кулешовка муниципального района Нефтегорский Самарской области | В.В. Засенко |
| --- | --- |

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации

сельского поселения Кулешовка

муниципального района Нефтегорский

Самарской области

от __________ № ___

ПРОГРАММА

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в Администрации сельского поселения Кулешовка муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2021-2025 годы

Раздел 1. Общие положения

Настоящая Программа производственного контроля (далее – Программа) разработана в соответствии с требованиями правил СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и санитарных правил «Изменения и дополнения № 1 к санитарным правилам «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий. СП 1.1.1058-01 «СП 1.1.2193-07».

Программа разработана с целью обеспечения благоприятных условий труда работников, а также предотвращения загрязнения среды обитания населения и производственной среды в результате производственной деятельности, что позволит исключить вредное воздействие на здоровье человека.

Раздел 2. Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью.

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 10 июля 2001;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;

- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества

атмосферного воздуха населенных мест», утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 17 мая 2001;

- СанПиН 2.2.4.548-96. 2.2.4. «Физические факторы производственной среды.

Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. Санитарные правила и нормы» (утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 01.10.1996 № 21);

- СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26.09.2001;

- СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003;

- СанПиН 2.2.2.1332-03 «Гигиенические требования к организации работы на копировально-множительной технике», утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 28 мая 2003 ;

- СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»;

- СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации»;

- СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих»;

- «Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», приказ Минздравсоцразвития России № 302н от 12.04.2011.

Раздел 3. Список должностных лиц, на которых возложена функция по

осуществлению производственного контроля

| № | ФИО | Занимаемая должность | Возложена обязанность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Засенко В.В. | Глава сельского поселения Кулешовка | Контроль за: прохождением медицинского осмотров работниками Администрации; проведением дератизационных и дезинсекционных мероприятий. уровнем искусственной освещенности и за воздушно-тепловым режимом (бытовые термометры). состоянием системы отопления и системы электроснабжения, за своевременным вывозом твердых бытовых отходов, за санитарно-бытовое обеспечение и очистку осветительной арматуры светильников. |
| 2 | Чаплыгина А.А. | Специалист | проведение инструктажей (вводного, повторного, на рабочем месте). ведение журналов проведения инструктажей. |

Раздел 4. Порядок проведения производственного контроля.

Программа предусматривает осуществление мероприятий по контролю за санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами и обеспечивает контроль за:

- санитарным состоянием здания Администрации сельского поселения Кулешовка;

- условиями труда работников Администрации;

- при исследовании микроклимата производится измерение температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в теплый и холодный периоды года;

- при контроле освещенности проводится измерение искусственной освещенности и коэффициента пульсации.

- наличием уборочного инвентаря, его маркировки, наличия моющих и дезинфицирующих средств – еженедельно;

- выполнением графика проветривания помещений – ежедневно;

- устранением выявленных ранее нарушений санитарных норм и правил – еженедельно;

- организацией сбора, временного хранения и удаления отходов производства – постоянно;

- эффективностью дезинсекционных мероприятий при необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Визуальный контроль предусматривает проверку:

- исправности технологического, санитарно-технического оборудования и инвентаря;

- герметичности оборудования (при наличии технологических требований);

- исправности отопления, электроснабжения;

- соответствия систем освещения принятому технологическому процессу, их исправности и укомплектованности осветительных приборов лампами;

- исправности и использования средств механизации и автоматизации;

- своевременности удаления отходов производства;

- соблюдения общего санитарно-гигиенического и противоэпидемиологического режима в административных помещениях (выполнения графиков санитарной уборки, наличия уборочного инвентаря, его маркировки, наличия моющих и дезинфицирующих средств);

- достаточности используемых дезинфицирующих средств, режима их хранения;

- наличия насекомых и грызунов.

Раздел 5. Перечень мероприятий производственного контроля по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в учреждении

| Факторы и объекты, представляющие потенциальную опасность для человека и среды его обитания | Месторасположение объекта или фактора исследования | Периодичность мероприятий | Санитарные правила, методики контроля в соответствии с осуществляемой деятельностью | Организации и (или) ответственные лица, задействован-ные в осуществлении ПК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровни искусственной освещенности | Все помещения | При проведении СОУТ, а также при введении осветительной установки и после ее реконструкции | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.1278 -03 | Аккредитованная лаборатория |
|  |  | Ежедневный визуальный контроль за исправностью системы освещения. | Очистка осветительной арматуры светильников 2 раза в год СанПин 2.4.3.1186-03 | Засенко В.В. |
| Параметры шума | Рабочее место водителя | При проведении СОУТ | – | Аккредитованнаялаборатория |
| Параметры вибрации | Рабочее место водителя | При проведении СОУТ | – | Аккредитованнаялаборатория |
| Химические факторы | Рабочее место водителя, уборщика помещений | При проведении СОУТ | – | Аккредитованная лаборатория |
| Контроль воздушно- теплового режима | Все помещения | Ежедневный контроль (бытовые термометры) | – | Засенко В.В. |
| Контроль за состоянием системы отопления | Все помещения | Осенне-зимний период – постоянно, летний период – по мере необходимости | – | Засенко В.В. |
| Контроль за системой электроснабжения | Все помещения | Постоянно | – | Засенко В.В. |
| Контроль за своевременным вывозом твердых бытовых отходов | Весь объект | Постоянно | – | Засенко В.В. |
| Контроль за санитарно- бытовым обеспечением | Весь объект | Один раз в месяц – генеральная уборка помещений | СанПин 2.4.3.1186-03 | Засенко В.В. |
|  | Весь объект | Два раза в течение года – очистку стекол, рам и оконных проемов | СанПин 2.4.3.1186-03 | Засенко В.В. |
|  | Весь объект | Ежедневная уборка помещений | СанПин 2.4.3.1186-03 | Засенко В.В. |

Раздел 6. Перечень профилактических мероприятий

| № п\п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение инструктажей по охране труда на рабочем месте | 1 раз в год | Чаплыгина А.А. |
| 2 | Проведение СОУТ | один раз в 5 лет | Чаплыгина А.А. |
| 3 | Изучение безопасных методов труда работниками администрации | в течение всего года | Чаплыгина А.А. |
| 4 | Обеспечение инструкциями по охране труда | постоянно | Чаплыгина А.А. |
| 5 | Инструктаж вновь принятых работников | в течение всего года | Чаплыгина А.А. |
| 6 | Проведение периодических медицинских осмотров | 1 раз в год | Засенко В.В. |
| 7 | Обеспечение работников администрации специальными средствами индивидуальной защиты (смывающее средства) | постоянно | Засенко В.В. |
| 8 | Проведение ремонта кабинетов и коридоров административного здания | по мере необходимости | Засенко В.В. |
| 9 | Контроль за соблюдением безопасных условий труда | в течение всего года | Чаплыгина А.А. |

Раздел 7. Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам и профессиональной гигиенической подготовке

| № п\п | Наименование участка | Наименование профессии | Количество лиц, подлежащих медосмотру |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация сельского поселения Кулешовка | Глава сельского поселения, ведущий специалист-бухгалтер, специалисты, технический персонал | 6 |

Раздел 8. Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля

- Журналы инструктажей (вводного, повторного, на рабочем месте).

- Списки должностей работников, подлежащих периодическим медицинским осмотрам.

- Протоколы лабораторных исследований аккредитованных лабораторий.

- Договоры и акты приема выполненных работ по договорам (проведение лабораторных исследований, медицинских осмотров и др.).

- Результаты медицинских осмотров.

Раздел 9. Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, нарушениями технологических процессов, иных создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения ситуаций, при возникновении которых осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор

- (отключение электроснабжения;

- (аварийные ситуации на инженерных сетях;

- (получение нестандартных анализов при производственном контроле;

- (разрушения большого количества ртутьсодержащих ламп;

- (непредвиденные ЧС, пожар, ураган, обвал, обрушение.

Раздел 10. Мероприятия по улучшению и оздоровлению условий труда на 2021 – 2025 годы

| Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| Проведение медосмотра работников администрации | Выявление на ранней стадии заболеваний | ежегодно |
| В кабинетах увеличить число осветительных установок | Увеличение искусственного освещения до нормативных значений | по результатам лабораторных исследований |
| Разработка режима труда и отдыха для снижения тяжести трудового процесса | Снижение тяжести трудового процесса |  |
| Обеспечение смывающими средствами | Соблюдение санитарных правил | по мере необходимости |