СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПЛЯСОВАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от  «18»   мая  2021 года № 18

с. Плясоватка

Об актуализации схемы

водоснабжения и водоотведения

Плясоватского сельского поселения

В целях реализации Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Федеральными законами: от 07.12.2011 № 416 – ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Совет народных депутатов  Плясоватского сельского поселения

РЕШИЛ:

- Актуализировать  схему водоснабжения и водоотведения согласно приложению.

- Обнародовать настоящее решение в установленном законом порядке и разместить на официальном сайте в сети «Интернет».

- Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.

Глава Плясоватского  сельского поселения                            Г.А.Колесова

Утверждено:

решением Совета народных

депутатов Плясоватского сельского

поселения

от 18.05.2021г. №  18

СХЕМЫ  ВОДОСНАБЖЕНИЯ  И  ВОДООТВЕДЕНИЯ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Схема водоснабжения и водоотведения Плясоватского сельского поселения (далее по тексту - поселение)- документ, содержащий материалы по обоснованию  эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

I I. Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения:

- определить возможность подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Плясоватского сельского поселения при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и водоотведения и обеспечения жителей поселения водой хозяйственно- питьевого назначения.

III. Пояснительная записка схемы водоснабжения и водоотведения

- Плясоватское сельское поселение является административно-территориальным образованием, входящим на основе закона Воронежской области от «07» июля 2006 г. № 85 – ОЗ « Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров муниципальных образований Верхнехавского района» в состав Верхнехавского муниципального района Воронежской области.

Площадь поселения на 01.01.2021г – 5897 га.

Плясоватское сельское поселение расположено в центральной части Верхнехавского муниципального района в 15 км от районного центра с. Верхняя Хава. Административным центром поселения является село Плясоватка. На севере территория поселения граничит с Верхнелуговатским  сельским поселением, на востоке и северо-востоке — с Шукавским и Верхнеплавицким сельскими поселениями, на юге и юго-востоке — с Верхнехавским и Верхнемазовским сельскими поселениями, на западе с Семеновским сельским поселением.

Общая численность населения сельского поселения по состоянию на 01.01.2021 г. составляет 417 человека. На территории поселения расположены три населенных пункта: с. Плясоватка, с. Архангельское и д. Покровка общее число домохозяйств 265 единиц.

Территория Плясоватского поселения расположена в зоне умеренно-континентального климата, по геоботаническим признакам относится к лесостепной зоне.

Климат умеренно-континентальный, слабо-засушливый, с жарким и сухим летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом хорошо выраженными переходными сезонами. Самый холодный месяц - январь, самый теплый - июль. Почти половина годового количества осадков выпадает в летний период. Имеют место атмосферные засухи. По статистическим данным, один год из трех является засушливым.

Направление ветра характеризуется неустойчивостью, зимой и осенью преобладают ветры западного направления, весной юго-восточного, летом северного и северо-восточного.

Климат сельского поселения приводится по наблюдениям метеостанции, расположенной в городе Воронеже.

Климат поселения характеризуется умеренной континентальностью. Зима умеренно-холодная, лето теплое, иногда жаркое. Средняя температура января – 9,50 С, июля +19,80 С. Амплитуда колебаний температуры – 29,60 С. Продолжительность периода вегетации с температурой воздуха выше 100 С составляет 154 дня, безморозного — 150 дней, что указывает на возможность возделывания теплолюбивых культур.

Весенний сезон приходится в основном на конец марта - начало мая.

Переход температуры воздуха через 00 приходит 30 марта, через 50 С - 13 апреля, через         100 С - 27 апреля и через 150 С - 18 мая. Средняя дата последнего заморозка - 2 мая. Осадков выпадает по декадам весеннего сезона 9 - 14 мм, т. е. весенний сезон засушливый.

Летний сезон приходится на июнь - август. Продолжительность сезона 106 дней. Наименьшее количество осадков выпадает в мае - июле. Лето характеризуется как среднее по длительности, теплое, полузасушливое.

Осенний сезон приходится на сентябрь - ноябрь. Переход температуры через 150 С происходит 2 сентября, через 00 С - 10 ноября. Первые заморозки - 3 октября, самое позднее - 21 октября. Осень длинная, полузасушливая.

Зимний сезон - ноябрь - март. Продолжительность сезона - 141 день. Средняя температура холодного месяца - января – 9,50 С. Средний из абсолютных минимумов  температуры – 300 С. Средняя высота снежного покрова равна 31 см. Число дней со снегом - 120, число дней с метелями - 40. Промерзание почвы от 0,2 до 0,9 м. Разрушение снежного покрова происходит с 23 марта по 2 апреля, окончательный сход его с 26 марта по 4 апреля. Условия зимы обеспечивают перезимовку плодово-ягодных культур и озимых зерновых.

Табл. 1.1 Температура воздуха по месяцам.

| По месяцам | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | За год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Температура воздуха средняя, 0 С | -9,5 | -9,5 | -4,1 | 5,6 | 14,3 | 17,5 | 19,8 | 18,3 | 13 | 5,8 | -1,1 | -7,2 | 5,2 |
| Осадки, мм | 30 | 24 | 27 | 29 | 48 | 61 | 72 | 60 | 41 | 41 | 36 | 35 | 504 |

При относительно небольшой среднегодовой скорости ветра, равной 4,8 м/сек., возможны пыльные бури.

В целом, климат Плясоватского сельского поселения характеризуется умеренной континентальностью, большой продолжительностью безморозного периода, достаточным годовым количеством осадков и тепла, что дает возможность возделывать ценные сельскохозяйственные культуры.

Жилищно- коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в социальной инфраструктуре, а жилищные условия являются важной составляющей уровня жизни населения.

В Плясоватском сельском поселении преобладающим является частный жилищный фонд (который составляет 97% всего жилищного фонда поселения). Меньшую долю составляет муниципальный жилищный фонд – 3 %.

Уровень благоустройства жилищного фонда Плясоватского сельского поселения является крайне низким. Таким образом, практически весь жилищный фонд поселения  не удовлетворяет население качественными характеристиками.

Жилищный фонд водопроводом и канализацией не обеспечен. Газоснабжение составляет 98%.

Жилищный фонд населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения, состоит из 265 домов с общей площадью 17,7 тыс. м2.

В данный момент ни одного строящегося дома в Плясоватском сельском поселении нет.

4.Схема водоснабжения. Зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения

4.1.Существующее положение в сфере водоснабжения, балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды, удельное водопотребление.

В настоящее время в с. Плясоватка имеются тупиковые сети водоснабжения: недействующие протяженностью 4000 м и действующие протяженностью 1500 м, оборудованные водоразборными колонками и подводящие воду на объекты: котельная, школа.

В качестве источника водоснабжения используются подземные воды.

На хозяйственно-питьевые и производственные нужды села используется вода одной артезианской скважины глубиной 78 м, производительностью             25 м3/ч, эксплуатационной производительностью 480 м3/сут. На сети в качестве контррезервуаров установлена одна водонапорная башня емкостью 25 м3, высота ствола 15 м. Кроме того, имеются три недействующие скважины и башни.

Население Плясоватского сельского поселения составляет 417 человека.

Норма водопотребления для сельских населенных пунктов согласно СНиП 2.04.02-84* - 150 л/сут.

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды села составляет 67 м3/сут.

Следовательно, существующий водозабор обеспечивает потребности населения в воде при централизованном водоснабжении жилых домов и объектов соцкультбыта.

В перспективе требуется разработать проекты реконструкции водозаборов и сетей для обеспечения села централизованным водоснабжением.

Канализация.

В перспективе при переходе на централизованное водоснабжение села, необходимо предусматривать устройство малых очистных сооружений от жилых домов и объектов соцкультбыта.

4.2.Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения.

Источником водоснабжения потребителей проектируемой и существующей застройки с. Плясоватка, являются существующие и проектируемые скважины, шахтные колодцы общего и частного пользования. Для обеспечения бесперебойной работы системы  хозяйственно- питьевого водоснабжения существующей и проектируемой застройки предусматривается:

- капремонт существующих водопроводных сетей и сооружений с увеличением пропускной способности по мере необходимости;

-водоснабжение потребителей существующей  застройки  проектируемой застройки в остальных населенных пунктах Плясоватского сельского поселения предусматривается из проектируемых индивидуальных скважин и шахтных колодцев общего и частного пользования.

5. Схема водоотведения. 5.1. Существующее положение в сфере водоотведения, балансы производительности сооружений системы водоотведения.

В настоящее время на территории Плясоватского сельского поселения централизованная сеть канализаций отсутствует. Существуют частные выгребные колодцы.

5.2.Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.

В населенных пунктах Плясоватского сельского поселения существующая система канализования жилых домов в надворные уборные с утилизацией стоков в компостные ямы и в резервуары- накопители с вывозом на вновь построенные очистные сооружения сельского поселения. Одновременно во вновь строящихся жилых домов канализование следует выполнить на индивидуальные локальные очистные сооружения на каждый дом или на вновь построенные очистные сооружения сельского поселения.