АДМИНИСТРАЦИЯ

КОБРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НАГОРСКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2019                                                                                         №69

п. Кобра

Об утверждении паспортов пожарной безопасности населенных пунктов Кобринского сельского поселения, подверженных угрозе лесных пожаров

В   соответствии  с  Федеральным   законом     от  21.12.1994   №  69-ФЗ

«О пожарной безопасности»  в целях оценки достаточности принятых мер по обеспечению противопожарной защищенности населенных пунктов Кобринского сельского поселения, подверженных угрозе лесных пожаров, администрация Кобринского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

## Утвердить Паспорт пожарной безопасности населенного пункта поселок Кобра Кобринского сельского поселения. Прилагается.

## Утвердить Паспорт пожарной безопасности населенного пункта поселок Орлецы Кобринского сельского поселения. Прилагается.

3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене Кобринского сельского поселения и разместить на официальном сайте Кобринского сельского поселения.

Глава

Кобринского сельского поселения:   	                   В.С.Сабитов

Утвержден постановлением администрации Кобринского сельского поселения от 04.04.2019 №69

ПАСПОРТ

пожарной безопасности населенного пункта

поселка Кобра Кобринского сельского поселения,

подверженного угрозе лесных пожаров

| Наименование населенного пункта | пос. Кобра |
| --- | --- |
| Наименование сельского поселения | Кобринское |
| Наименование муниципального района | Нагорский |
| Наименование субъекта РФ | Кировская область |

I. Общие сведения о населенном пункте

|  | Характеристика населенного пункта | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь населенного пункта (кв. километров) | 4,4 кв.км. |
| 2. | Численность постоянно зарегистрированного населения, чел. | 839 |
| 3. | Средняя численность населения в летний период, чел. | 623 |
| 4. | Общая протяженность границы населенного пункта с лесным участком (участками) (километров) | 3,9 км. |
| 5. | Общая площадь городских хвойных (смешанных) лесов, расположенных на землях населенного пункта (гектаров) | Городских лесов не имеется |
| 6. | Количество домов отдыха, пансионатов, детских лагерей и других объектов, расположенных в лесном массиве (участке) на прилегающей территории, ед. | – |
| 7. | Расчетное время прибытия первого пожарного подразделения до наиболее удаленного объекта защиты населенного пункта, граничащего с лесным участком (минут) | Менее 20 минут |

II. Сведения о медицинских учреждениях, домах отдыха,

пансионатах, детских оздоровительных лагерях и объектах

с круглосуточным пребыванием людей, имеющих общую границу

с лесным участком и относящихся к этому населенному пункту

в соответствии с административно-территориальным делением

| N п/п | Наименование социального объекта | Адрес объекта | Численность персонала | Численность пациентов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отсутствуют |  |  |  |

III. Сведения о ближайших к населенному пункту

подразделениях пожарной охраны.

Муниципальная пожарная охрана дислоцируется в п. Кобра.

Муниципальная пожарная охрана дислоцируется в с. Синегорье в 15 км от п.Кобра

IV. Лица, ответственные за проведение мероприятий

по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных

ситуаций и оказание необходимой помощи пострадавшим

| N п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Контактный телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сабитов Василь Салихович | Глава администрации | 7-22-34, 89229709521 |

V. Сведения о выполнении требований пожарной безопасности

|  | Требования пожарной безопасности, установленные законодательством Российской Федерации | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- |
| 1. | Противопожарная преграда установленной ширины (противопожарное расстояние, противопожарная минерализованная полоса, сплошная полоса лиственных деревьев) на всей протяженности границы населенного пункта с лесным участком (участками) | Сплошная минерализованная полоса шириной не менее 6 метров будет обновлена после схода снежного покрова |
| 2. | Организация и проведение своевременной очистки территории населенного пункта, в том числе противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями, а также противопожарных минерализованных полос от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и другое | Территория будет очищена от бытового мусора в весенний период после схода снежного покрова |
| 3. | Звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, а также телефонная связь (радиосвязь) для сообщения о пожаре | Телефонная и сотовая связь и звуковое оповещение имеется |
| 4. | Источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, искусственные пожарные водоемы, реки, озера, пруды, бассейны, градирни и др.) и реализация технических и организационных мер, обеспечивающих их своевременное обнаружение в любое время суток, подъезд к ним для забора воды пожарной техникой в любое время года, а также достаточность предусмотренного для целей пожаротушения запаса воды | На территории поселка имеется 11 источников наружного водоснабжения, круглогодично имеется доступ к забору воды |
| 5. | Подъездная автомобильная дорога к населенному пункту, а также обеспеченность подъездов к зданиям и сооружениям на его территории | Круглогодично обеспечен подъезд к зданиям и сооружениям |
| 6. | Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок подготовки населенного пункта к пожароопасному сезону | Постановление администрации Кобринского сельского поселения от 20.03.2019 №60 |
| 7. | Первичные средства пожаротушения для привлекаемых к тушению лесных пожаров добровольных пожарных дружин (команд) | МПО с ГАЗ-66 с АЦ-30, ЗИЛ-131, мотопомпы |
| 8. | Наличие мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планах (программах) развития территорий населенного пункта | МП на 2018-2019, утвержденная Постановлением администрации от 12.02.2018 №12 |

Вывод о готовности населённого пункта к пожароопасному сезону:

Пос. Кобра Кобринского сельского поселения к летнему пожароопасному сезону готов

Утвержден постановлением администрации Кобринского сельского поселения от 04.04.2019 №69

ПАСПОРТ

пожарной безопасности населенного пункта

поселка Орлецы Кобринского сельского поселения,

подверженного угрозе лесных пожаров

| Наименование населенного пункта | пос. Орлецы |
| --- | --- |
| Наименование сельского поселения | Кобринское |
| Наименование муниципального района | Нагорский |
| Наименование субъекта РФ | Кировская область |

I. Общие сведения о населенном пункте

|  | Характеристика населенного пункта | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь населенного пункта (кв. километров) | 3,8 кв.км. |
| 2. | Численность постоянно зарегистрированного населения, чел. | 360 |
| 3. | Средняя численность населения в летний период, чел. | 268 |
| 4. | Общая протяженность границы населенного пункта с лесным участком (участками) (километров) | 2,6 км. |
| 5. | Общая площадь городских хвойных (смешанных) лесов, расположенных на землях населенного пункта (гектаров) | Городских лесов нет |
| 6. | Количество домов отдыха, пансионатов, детских лагерей и других объектов, расположенных в лесном массиве (участке) на прилегающей территории, ед. | – |
| 7. | Расчетное время прибытия первого пожарного подразделения до наиболее удаленного объекта защиты населенного пункта, граничащего с лесным участком (минут) | Менее 20 минут |

II. Сведения о медицинских учреждениях, домах отдыха,

пансионатах, детских оздоровительных лагерях и объектах

с круглосуточным пребыванием людей, имеющих общую границу

с лесным участком и относящихся к этому населенному пункту

в соответствии с административно-территориальным делением

| N п/п | Наименование социального объекта | Адрес объекта | Численность персонала | Численность пациентов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | отсутствуют |  | . |  |

III. Сведения о ближайших к населенному пункту

подразделениях пожарной охраны.

Добровольная пожарная команда дислоцируется в п. Орлецы.

Муниципальная пожарная охрана дислоцируется в п. Орлецы и в п. Кобра в 22 км от п. Орлецы.

IV. Лица, ответственные за проведение мероприятий

по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных

ситуаций и оказание необходимой помощи пострадавшим

| N п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Контактный телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сабитов Василь Салихович | Глава администрации | 7-22-34, 89229709521 |

V. Сведения о выполнении требований пожарной безопасности

|  | Требования пожарной безопасности, установленные законодательством Российской Федерации | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- |
| 1. | Противопожарная преграда установленной ширины (противопожарное расстояние, противопожарная минерализованная полоса, сплошная полоса лиственных деревьев) на всей протяженности границы населенного пункта с лесным участком (участками) | Сплошная минерализованная полоса шириной не менее 6 метров будет обновлена после схода снежного покрова |
| 2. | Организация и проведение своевременной очистки территории населенного пункта, в том числе противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями, а также противопожарных минерализованных полос от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и другое | Территория будет очищена от бытового мусора в весенний период после схода снежного покрова |
| 3. | Звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, а также телефонная связь (радиосвязь) для сообщения о пожаре | Телефонная и сотовая связь и звуковое оповещение имеется |
| 4. | Источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, искусственные пожарные водоемы, реки, озера, пруды, бассейны, градирни и др.) и реализация технических и организационных мер, обеспечивающих их своевременное обнаружение в любое время суток, подъезд к ним для забора воды пожарной техникой в любое время года, а также достаточность предусмотренного для целей пожаротушения запаса воды | На территории поселка имеется 4 источника наружного водоснабжения, круглогодично имеется доступ к забору воды |
| 5. | Подъездная автомобильная дорога к населенному пункту, а также обеспеченность подъездов к зданиям и сооружениям на его территории | Круглогодично обеспечен подъезд к зданиям и сооружениям |
| 6. | Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок подготовки населенного пункта к пожароопасному сезону | Постановление администрации Кобринского сельского поселения от 20.03.2019 №60 |
| 7. | Первичные средства пожаротушения для привлекаемых к тушению лесных пожаров добровольных пожарных дружин (команд) | МПК с ГАЗ-66 с АЦ-30, мотопомпы |
| 8. | Наличие мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планах (программах) развития территорий населенного пункта | МП на 2018-2019, утвержденная Постановлением администрации от 12.02.2018 №12 |

Вывод о готовности населённого пункта к пожароопасному сезону:

Пос. Орлецы Кобринского сельского поселения к летнему пожароопасному сезону готов.