- АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНДОМСКОЕ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 14.02.2024 г                                      № 12

- с. Андомский Погост

# Об источниках наружного противопожарного

# водоснабжения для целей пожаротушения,

# расположенных в населенных пунктах

# сельского поселения Андомское

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения на территории сельского поселения Андомское, руководствуясь Уставом сельского поселения Андомское, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Правила учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории населенных пунктов сельского поселения Андомское согласно приложению № 1.

2. Утвердить форму акта проверки источников наружного противопожарного водоснабжения согласно приложению № 2.

3. Состав комиссии по проведению проверки источников наружного противопожарного водоснабжения на территории населенных пунктов сельского поселения Андомское утверждается отдельным распоряжением администрации сельского поселения Андомское.

4. Руководителям предприятий, организаций, находящихся на территории сельского поселения  Андомское  определить порядок беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны на территорию предприятий, организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в периодическом печатном издании «Официальный вестник» и на официальном сайте сельского поселения Андомское andomskoe.ru.

| Глава сельского поселения |  | В. А. Савина |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1

к постановлению администрации сельского поселения Андомское

от  14 февраля 2024 года № 12

### ПРАВИЛА

### учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории населенных пунктов сельского поселения Андомское.

1.2. Наружное противопожарное водоснабжение поселения включает в себя:, пожарные водоёмы, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно - правовой формы.

1.3. Ответственность за техническое состояние источников наружного противопожарного водоснабжения и установку указателей несёт администрация сельского поселения Андомское.

1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

### 2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- точным учётом всех источников противопожарного водоснабжения;

- систематическим контролем за состоянием водоисточников;

- своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2. Источники наружного противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.

2.3. Источники наружного противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

3. Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения.

3.1. Руководители организаций обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями Государственной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.

3.2. С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, администрация сельского поселения Андомское совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию противопожарного водоснабжения.

3.3. Проверка противопожарного водоснабжения производится комиссией, проводить не реже двух раз в год (весной и осенью) проверку источников наружного противопожарного водоснабжения на территории населенных пунктов сельского поселения Андомское. Результаты проверки оформляются актом.

3.4. При проверке пожарного водоема проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

- степень заполнения водой и возможность его пополнения;

- наличие площадки перед водоемом для забора воды;

- герметичность задвижек (при их наличии);

- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

### 4. Инвентаризация противопожарного водоснабжения

4.1. Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет.

4.2. Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.

4.3. Для проведения инвентаризации водоснабжения распоряжением Главы сельского поселения Андомское создается межведомственная комиссия, в состав которой входят: представители органов местного самоуправления сельского поселения Андомское, органа государственного пожарного надзора.

4.4. Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:

- вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;

- причины сокращения количества водоисточников;

- строительства новых водоемов, пирсов, колодцев.

4.5. По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведомость учета состояния водоисточников.

5. Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения.

Администрация сельского поселения Андомское обязана в течение 10 дней после получения сообщения о неисправности произвести ремонт водоисточника.

### 6. Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения в зимних условиях.

Ежегодно в октябре - ноябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

- произвести откачку воды из колодцев;

- проверить уровень воды в водоёмах, исправность теплоизоляции и запорной арматуры;

- произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам.

Приложение № 2

к постановлению администрации сельского поселения Андомское

от " 14 "февраля 2024 года № 12

### АКТ

### проверки источников наружного

### противопожарного водоснабжения

"___" __________20____г. село ________________________

Мы, нижеподписавшиеся,

представитель администрации сельского поселения Андомское,

____________________________________________________________________________________

(должность, ФИО)

и __________________________________________________________________________________

(должность, ФИО)

_____________________________________________________________________________________________________(должность, ФИО)

составили настоящий акт в том, что в период с _______ 202___ года по ___________202_____ года произведен осмотр технического состояния пожарных водоемов, расположенных на территории населенных пунктов сельского поселения Андомское.

### Проверкой осмотрены пожарные водоемы:

| N п/п | Наименование | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Осмотрено пожарных водоемов |  |  |
| 2. | Обнаружено неисправных пожарных водоемов |  |  |
| 3. | Исправлено пожарных водоемов |  |  |
| 4. | Обнаружено замороженных пожарных водоемов |  |  |

### Неисправные пожарные водоемы:

| N п/п | N ПГ (ПВ) | Адрес | Причина неисправности | Ведомственная принадлежность | Примеча ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

### Исправные пожарные водоемы:

| N п/п | N ПГ (ПВ) | Адрес | Ведомственная принадлежность | Примеча ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Акт составлен в 2-х экземплярах - по одному экземпляру каждой стороне.

Представитель администрации

сельского поселения Андомское                   ________________________

М.П.

Представитель

_______________________

М.П.