|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **«Пезмöг»**  **сикт овмöдчöминса**  **администрация** |  | **Администрация**  **сельского поселения**  **«Пезмег»** |   **ШУÖМ** | |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | |
| **от 17 ноября 2020 года** | **№ 58** |
|  |  |
| (Республика Коми, Корткеросский район, Пезмег) | |

**Об определении достаточного количества источников наружного водоснабжения на территории сельского поселения «Пезмег»**

С целью совершенствования организации тушения пожаров на территории администрации муниципального образования сельского поселения «Пезмег» и в соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. № 69 –ФЗ (ред. от 29.12.2004г.), Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», Закона Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Определить достаточное количество источников наружного водоснабжения на территории сельского поселения «Пезмег» согласно Приложения.
2. При недостаточном количестве обеспечить дополнительную установку источников наружного водоснабжения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**И.о.главы сельского поселения «Пезмег» С.И.Кынева**

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения «Пезмег»

от 17 ноября 2020 года № 58

**Перечень достаточного количества источников наружного водоснабжения на территории сельского поселения «Пезмег»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид водоисточника**  **характеристика** | **Адрес и координаты привязки** | **Ведомственная привязка** |
| 1. | Пожарный водоем  ПВ – 50 | С.Пезмег ул.Бр.Покровских рядом с домом 36 | Администрация сельского поселения «Пезмег» |
| 2. | Пожарный водоем  ПВ – 110  железобетонный | П.Аджером  Ул.Школьная  дом 1 (возле СОШ, мастерские) | МОУ «СОШ» п.Аджером |
| 3. | Пожарный водоем  ПВ – 75 | П.Аджером  Ул.Набережная рядом с  домом 21 | ГС (К)ОУ «Специальная (коррекционная)общеобразовательная школа-интернат № 10 восьмого вида» п.Аджером |
| 4. | Пожарный водоем ПВ-100 | П.Аджером возле столовой школы-интернат | ГС (К)ОУ «Специальная (коррекционная)общеобразовательная школа-интернат № 10 восьмого вида» п.Аджером |
| 5. | Пожарный водоем  ПВ-100 | С.Пезмег, местечко «катыд» рядом с домом 146 | ОАО «Северная Нива» |
| 6. | Пожарный водоем  ПВ-25 | п.Аджером по ул.Набережной напротив дома 18 | Администрация сельского поселения «Пезмег» |
| 7. | Пожарный водоем  ПВ-50 | п.Аджером по ул.ПМК у дома 10 | Администрация сельского поселения «Пезмег» |
| 8. | Пожарный водоем  ПВ-28 | п.Аджером по ул.Центральная у дома 2 | Администрация сельского поселения «Пезмег» |
| 9. | Пожарный водоем  ПВ-30 | п.Аджером по ул.Набережная у дома 21 | Администрация сельского поселения «Пезмег» |
| 10. | Пожарный водоем ПВ-70 | П.Аджером по Набережной рядом с домом 25 | Администрация сельского поселения «Пезмег» |
| 11. | Пожанрный водоем ПВ-25 | С.Пезмег по ул.Бр.Покровских рядом со зданием Дома Культуры  № 53 | Администрация сельского поселения «Пезмег» |
| 12. | Пожарный водоем ПВ-25 | П.Аджером по ул.Центральная, возле дома 21а | Администрация сельского поселения «Пезмег» |
| 13. | Пожарный водоем ПВ-25 | С.Пезмег по Совхозная возле дома 18 | Администрация сельского поселения «Пезмег» |
| 14. | Пожарный водоем ПВ-50 | П.Аджером по ул.Школьная, д.33 вблизи спального корпуса | ГС(К)ОУ «Специальная (коррекционнвя) общеобразовательная школа-интернат № 10 восьмого вида» п.Аджером |
| 15. | Пожарный водоем ПВ-100 | Начало с.Пезмег, ул.Братьев Покровских | Администрация сельского поселения «Пезмег» |
| 16. | Пожарный водоем ПВ-40 | С.Пезмег по ул.Совхозная 45, рядом с бывшим овощехранилищем | Администрация сельского поселения «Пезмег» |
| 17. | Пожарный водоем ПВ-50 | С.Пезмег, ул.Братьев Покровских рядом с домом 85 | Администрация сельского поселения «Пезмег» |
| 18. | Пожарный водоем ПВ-25 | П.Аджером по ул.Набережная, рядом с домом 13 | Администрация сельского поселения «Пезмег» |
| 19. | Пожарный водоем  ПВ -10 | П.Аджером, ул.Рабочая, рядом с домом 14 | Администрация сельского поселения «Пезмег» |
| 20. | Пожарный водоем  ПВ - 20 | П.Аджером, ул.Солнечная, рядом с домом 10 | Администрация сельского поселения «Пезмег» |
| 21. | Пожарный водоем  ПВ - 55 | П.Аджером, ул.ПМК, рядом со строением 26в | Администрация сельского поселения «Пезмег» |